询价采购文件

项目名称：购置倒班楼消防配件项目

采购人： 武汉天河机场有限责任公司物业公司

二〇二三年六月

询价文件目录

第一章  询价公告

第二章  供应商须知、询价货物的技术、商务与服务要求

第三章  报价文件格式

第四章  合同书格式

第一章  询价公告

武汉天河机场有限责任公司物业公司 购置倒班楼消防配件 项目决定采用询价采购方式，现邀请合格的供应商提交密封报价文件。

- 询价货物名称、数量及主要技术规格

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动火灾报警按钮 | 西门子 | FDM183 | 2 |  |
| 2 | 消火栓按钮 | 西门子 | FDMHM183 | 2 |  |
| 3 | 报警主机电池 |  | CB12250 | 2 |  |
| 4 | 点型光电烟感火灾探测器 | 西门子 | FDO181 | 20 |  |
| 5 | 点型光电烟感火灾探测器底座 |  |  | 10 |  |
| 6 | 集中控制型消防应急照明标志灯 | 紫光新锐 | TH-BLJC-ILRE | 20 |  |
| 7 | 1-3号楼消防应急照明标志灯 |  |  | 20 |  |
| 8 | 消防疏散指示灯 |  |  | 40 | 左指：15 右指：15 双向：15 |
| 9 | 输入输出模块 | 西门子 | FDCI181-2 | 5 |  |
| 10 | 输入模块 | 西门子 | FDCI181-2 | 5 |  |
| 11 | 隔离模块 | 西门子 | FDCI181 | 5 |  |
| 12 | 消防电话分机 | 西门子 | SIEMENS-HD120 | 2 |  |
| 13 | 壁挂式音箱 | 西门子 | SIEMENS-ZA2725A | 3 |  |
| 14 | 带玻璃的消火栓箱门框 |  | 1800mm*700mm | 5 |  |
| 15 | 压力表 |  | Y1001.6MPa | 5 |  |
| 16 | 表弯规格 |  | 内丝M20*1.5，外丝4分 | 5 |  |
| 17 | 铜球阀 |  | DN25 | 5 |  |
| 18 | 浮球阀 |  | DN50 | 1 |  |
| 19 | 遥控浮球阀 |  | DN50 | 1 | 4孔法兰式，孔距9cm |
| 20 | 浮球阀 |  | DN15（长21cm） | 1 |  |
| 21 | 浮球阀内丝直接 |  | DN15 | 1 |  |
| 22 | 皮垫片 |  | DN50 | 2 |  |
| 23 | 镀锌螺杆 |  | 14*55mm | 8 | 含金属平垫片、弹簧垫片 |
| 24 | 声光报警器 | 西门子 | HSG1010 | 3 |  |
| 25 | 室外消防栓 |  |  | 1 |  |

- 询价文件获取方式。

## 1.在2023年 6月9日起6月13日17：00 提交报价文件截止时间止，从湖北机场集团有限公司网站（www.whairport.com）下载。

## 三、提交报价文件的截止时间（报价截止期）

所有报价文件应当于2023年6月13日17：00 时之前送达如下地址： 湖北机场集团有限公司综合楼C708室 ，逾期送达或不符合报价文件封装要求（第二章第十条）的报价文件将被拒收。

# 四、谈判时间和地点

谈判时间：2022年6月14日14：30时（暂定，如有变化另行通知）

谈判地点：武汉天河机场有限责任公司综合楼A208室（暂定，如有变化另行通知）

五、其他

1.报价人对本次采购活动事项有疑问的，请在报价截止时间3个日历天之前书面提出。

2.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在报价人。

采购人：  武汉天河机场有限责任公司物业公司

采购人地址：  武汉天河机场有限责任公司物业公司综合楼C708室

联系人：  吴女士     联系电话 ：85819653

项目投诉电话：     经营管理部 ：85819039

纪委：85819567

日   期：2023年6月5日

第二章  供应商须知、询价货物的技术、商务要求

- *询价货物名称、型号规格、数量要求

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动火灾报警按钮 | 西门子 | FDM183 | 2 |  |
| 2 | 消火栓按钮 | 西门子 | FDMHM183 | 2 |  |
| 3 | 报警主机电池 |  | CB12250 | 2 |  |
| 4 | 点型光电烟感火灾探测器 | 西门子 | FDO181 | 20 |  |
| 5 | 点型光电烟感火灾探测器底座 |  |  | 10 |  |
| 6 | 集中控制型消防应急照明标志灯 | 紫光新锐 | TH-BLJC-ILRE | 20 |  |
| 7 | 1-3号楼消防应急照明标志灯 |  |  | 20 |  |
| 8 | 消防疏散指示灯 |  |  | 40 | 左指：15 右指：15 双向：15 |
| 9 | 输入输出模块 | 西门子 | FDCI181-2 | 5 |  |
| 10 | 输入模块 | 西门子 | FDCI181-2 | 5 |  |
| 11 | 隔离模块 | 西门子 | FDCI181 | 5 |  |
| 12 | 消防电话分机 | 西门子 | SIEMENS-HD120 | 2 |  |
| 13 | 壁挂式音箱 | 西门子 | SIEMENS-ZA2725A | 3 |  |
| 14 | 带玻璃的消火栓箱门框 |  | 1800mm*700mm | 5 |  |
| 15 | 压力表 |  | Y1001.6MPa | 5 |  |
| 16 | 表弯规格 |  | 内丝M20*1.5，外丝4分 | 5 |  |
| 17 | 铜球阀 |  | DN25 | 5 |  |
| 18 | 浮球阀 |  | DN50 | 1 |  |
| 19 | 遥控浮球阀 |  | DN50 | 1 | 4孔法兰式，孔距9cm |
| 20 | 浮球阀 |  | DN15（长21cm） | 1 |  |
| 21 | 浮球阀内丝直接 |  | DN15 | 1 |  |
| 22 | 皮垫片 |  | DN50 | 2 |  |
| 23 | 镀锌螺杆 |  | 14*55mm | 8 | 含金属平垫片、弹簧垫片 |
| 24 | 声光报警器 | 西门子 | HSG1010 | 3 |  |
| 25 | 室外消防栓 |  |  | 1 |  |

- 报价人的报价范围

本项目报价应包含运输，税费，不接受二次调价，一次性送货。

- 报价人的资质要求

- 报价人须具备合法有效的营业执照，且合法存续，经营范围包括消防设备。

- 投标人必须是在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。

- 如供应商的询价报价低于采购控制价的80%，供应商需在询价响应文件中提供成本分析报告，该成本分析报告经评标小组半数以上成员通过的，则该供应商的询价响应文件可继续参与评分，否则按无效文件处理。

4、本项目不接受联合体报价。

- 询价货物的质量要求

符合相关国家检测、验收标准及本次询价技术规范要求。交货时，提交产品合格证、质检报告。

- 询价货物的交货期与交货方式要求

报价人必须于成交通知书发布之日起15个日历天内按要求将货物送至机场倒班楼内。

- 询价货物的质保期及售后服务要求

报价人在提供售后服务时必须满足以下几点：

1、报价人应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，报价人应及时、主动通知询价人。

2、报价人应做好定期客户回访工作，及时发现、回复询价人提出的问题，并根据询价人需求提供相关的采购资料。

3、报价人提供的全部货物质保期为2年。

- 验收检验要求

货到后，询价人按照询价文件规定的技术参数要求收货，并履行相关验收手续，经验收确认产品符合要求后，由询价人在验收单上签字。

- *本项目的采购控制价:1.4787万元。

- *货款支付要求

经询价人验收合格之后，报价人提交合同价款100%增值税专用发票后，询价人在30日历天内支付货款总额的95%，余款（货款总额的5%，无利息）作为质保金，待质保期满并收到报价人等额的质保金收据后 30个日历天内支付。

十、询价评审小组的组成

评标小组由武汉天河机场有限责任公司物业公司相关部门人员组成(其中物业综合办公室1人、物业维修保障室1人、物业管理室1人、经营管理部1人）。

- 十一、废标情形

有下列情形之一的，询价评审小组应当否决报价人的报价：

（一）报价文件未经报价单位盖章和法定代表人（或项目授权人，如是附授权委托书）签字；

（二）报价人不符合国家或者询价文件规定的资格要求；

（三）同一报标人提交两个以上不同的报价文件或者报价；

（四）报价人的报价高于询价文件设定的采购控制价；

（五）报价文件没有对询价文件的实质性要求（本询价文件加注“*”号的，为实质性要求）作出响应；

（六）报价人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 十二、成交标准与评审步骤

（一）成交标准：符合询价文件要求且报价最低的原则推荐候选成交供应商。

（二）评审步骤：按“1、资格和符合性检查；2、商务评议；3、技术评议；4、价格评议；5、推荐成交候选人”的步骤进行。

- 十三、报价文件要求

（一）报价人须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件（正本1份，副本2份）。

（二）报价文件须密封（封口处粘贴封签，并加盖公章）。

（三）报价有效期：60天。

（四）报价人仅有一次报价机会。

- 十四、报价费用、报价文件递交的时间、方式与地点

1、报价费用：报价人应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用。

2、报价文件递交时间：2023年6月7日08:30时至2023年6月9日17:00 时。

3、报价文件递交的方式与地点：报价文件密封后送达至武汉天河机场有限责任公司物业公司综合楼C708室

第三章  报价文件格式

（项目名称）

报价文件

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

目录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、报价清单

五、资格审查资料

六、供应商提交的其他资料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

（询价人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的总报价，供货期日历天，按合同约定实施和完成供货任务，修补项目中的任何缺陷。

2．我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部供货任务。

4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．（其他补充说明）。

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月     日

（二）报价函附录

| 序号 | 货物名称 | 型号 规格 | 产地 | 生产 厂家 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 金额(元) | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目的项目经理为：姓名：；电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：（盖单位章）

年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

报价人法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处

报价人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联系电话：固定电话：；移动电话：

年月日

四、报价清单

报价汇总表货币：

| 序号 | 货物名称 | 型号 规格 | 产地 | 生产 厂家 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 金额(元) | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目的项目经理为：姓名：；电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中总报价4应与报价函中的总报价和报价附录中的金额合计数一致。

2、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数字。

3、本表中没有单独列出的费用被认为包括在本表已列出项目的报价之中。

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

报价人名称（签章）：

时间：年月日

五、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 | (填写报价人营业执照载明的经营范围) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简要说明 | (提交报价人的简要说明资料) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）其他资格审查资料（按顺序提交）

1、营业执照（加盖公章的复印件）

2、税务登记证（加盖公章的复印件）

3、其他必须提交的资格审查资料

六、供应商提交的其他材料

（供应商认为应提交的其他材料, 可在此处提交）

- 第五章  项目合同

甲方：武汉天河机场有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购倒班楼消防配件项目事宜达成协议如下：

## 1.释义（除非文本另有不同要求）

1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

## 2.合同标的

2.1甲方向乙方购买：

乙方负责本次采购设备的供货、运输、培训、验收、运行和售后服务及缺陷修复等。

2.2产品描述（产地、型号、规格）

## 3.合同价款

3.1单价及总价（大写）

合同金额：

3.2本合同货款价款已包括货物交付至甲方指定地点所需的一切费用，包括但不限于税费、运输费、保险费等。

## 4.支付方式

（1）无预付款，乙方负责将产品运送到甲方指定地点，并经甲方书面验收合格后，乙方向甲方提供与合同总价款等额、合格的增值税专用发票，甲方在30个工作日内向乙方支付合同价款95%，5%的余款作为质保金。质保期届满无质量问题且收到乙方质保金收据后，甲方付清质保金。质保金不计利息。

（2）乙方应当按照约定向甲方开具发票，否则，甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。

## 5.包装及运输

5.1乙方应为产品提供适宜产品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运等。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。每件包装箱内应附一份详细的装箱单和产品质量合格证。所有的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等，均应在货物交付验收时一并交付给甲方。

5.2乙方负责将货物运送至甲方指定地点。运输过程中，货物毁损、灭失、人员出现安全事故的风险由乙方承担。

5.3货物运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对货物进行检验并办理相关移交手续。货物检验合格并移交后，毁损、灭失的风险由甲方承担。

5.4旧设备拆除、新设备运输由乙方承担。

## 6.交货地点、交货期限

6.1交货地点：  武汉天河机场指定地点          。

6.2交货时间：自成交通知书发布之日起15个日历天内，一次性将全部货物送达武汉天河机场指定地点。

## 7.检验

7.1货到后，甲方按本合同约定或订单内容收货，产品的规格型号均以合同或订单要求为准。对于甲方使用单位要求更换规格型号的情况，乙方必须经过甲方采购组织的同意后更换，并及时在订单及验收报告上注明。

7.2甲方收到产品后履行验收手续，经验收确认产品符合要求后，由甲方在验收单上签字。

## 8.质量保证

8.1乙方保证所提供的产品为甲方所规定之原厂产品，质量符合相应的国家和行业标准。如果产品质量不能达到相关标准，乙方应负责更换，甲方有权要求退货。

8.2质保期：质保2年，自货物验收合格之日起算。

## 9.售后及其他服务

9.1 乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。

9.2乙方应做好定期客户回访工作，及时发现、回复客户提出的问题，并根据客户需求提供相关的采购数据。

9.3 如果产品在保修期内出现质量问题或者无法运行使用，乙方应保证在接到甲方通知后8小时内到达现场进行维修维护。如果不能及时修复或者需要带离现场，需及时为甲方提供备品，保证正常的生产运行。否则，乙方应当赔偿由此给甲方造成的损失。

## 10. 环保、安全及合法性要求

10.1 乙方承诺所提供的产品和服务符合国家环境保护的有关规定，不会对环境造成不良影响并承担由此造成的法律责任。

10.2 乙方所提供的产品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害并承担由此产生的法律责任。

10.3乙方所提供的产品和服务，符合中华人民共和国以及甲方所在地的相关法规及其他规范性文件的规定，不会对第三人的任何权利权益造成任何损害。

## 11.专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三人提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。任何第三人提出侵权主张时，乙方必须妥善处理，并承担一切法律责任。

## 12.产品瑕疵

13.1在交货之前，乙方应就产品的品质、规格、性能、数量及重量做出准确和全面的检验，保证其产品不存在任何瑕疵。

13.2如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行更换。所更换之货物必须为全新的并符合规定和约定的品质、规格和性能。若更换之货物仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

## 13.违约责任

13.1合同生效后即对双方具有法律约束力，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。

13.2甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

13.3如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品并安装完成（经甲方允许可以延期交付的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付总货款千分之二的违约金。

## 14.合同的变更和解除

14.1除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

14.2 对本合同的任何修改或补充，双方应签订补充协议，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

14.4任何一方破产、解散，本合同自动终止。

## 15.不可抗力

15.1由于严重的水灾、火灾、地震、政府政策调整等或其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本合同任何一方无法全部或部分履行合同义务，则合同延期履行。该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行的责任，但应在72小时内及时通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在随后的十个工作日通过挂号信邮寄有关部门出具的证明给另一方，作为不可抗力事件的证明。

15.2受不可抗力影响的一方，应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后，继续履行合同义务。

15.3在不可抗力的影响下，受阻方可暂时停止执行合同的受阻部分。当不可抗力事件确实导致本合同无法继续履行，经甲乙双方确认后可就解除合同及其他未尽事宜进行协商处理。

15.4对因不可抗力造成的损失，双方互不承担法律责任。但受不可抗力影响的一方未能按照15.1之约定及时通知另一方，加重或扩大了另一方损失的除外。

## 16.通知

本合同中任何通知必须采用书面形式。

注：以传真、电报通知的必须同时以挂号及特快专递再行通知。

## 17.争议解决和适用法律

17.1与本合同有关的或因执行本合同所产生的争议，应由双方友好协商解决；不能解决时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17.2争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其它部分。

17.3本合同的订立、生效、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

## 18.其他

18.1本项目的招标文件以及投标文件是本合同的组成部分，如有矛盾之处，以要求严格的为准。

18.2本合同未尽事宜，应由甲乙双方协商后以书面形式签订补充协议，经双方签字或盖章后生效。

18.3本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

18.4本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

甲方：武汉天河机场有限责任      乙方：

公司

代表：                          代表：

签订日期:                       签订日期:

采购文件内的合同为参考版本，采购人和成交人可共同协商细化合同条款，但不得违背采购文件和响应文件实质性内容（实质性内容指：合同标的、合同价款、付款方式、质量标准、质保期、履行期限）。