询 价 采 购 文 件

项目名称：武汉天河机场消防救援设备维保

消防救护支队

二○二四年十月

目  录

第一章  询价采购公告

第二章   采购需求

第三章  合同格式

第四章  报价文件格式

第五章  评审办法

# 第一章  询价采购公告

武汉天河机场消防救援设备维保询价文件

现对武汉天河机场消防救援设备维保项目进行询价采购。现邀请合格的供应商参加报价。

## 询价内容

1.消防救援设备维保（具体参数及要求详见第二章采购需求）

2.本项目控制价为2.857万元，报价超过此金额为无效响应报价。

## 服务商资格要求

投标资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件，参加竞标的投标人必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的投标人，其投标视为拒绝。

- 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有营业执照的独立法人单位,经营范围包括设备维修；

- 投标人近3年（2021年1月1日至今）完成过类似项目业绩（需包含冲锋舟发动机业绩），要求提供合同关键页（包括但不限于封面页、服务内容页、金额页、签字盖章页等能体现合同关键要素的材料复印件）或发票（能体现维保过类似项目）；

3、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人（提供网页查询截图）；

4、供应商须对关于《湖北机场集团“投标人不良行为”管理暂行办法（试行）》在“报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见报价文件格式；

5.供应商必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包；

6、本项目不接受联合体投标。

## 服务期

10个工作日，具体时间以采购人通知为准。

## 询价报名及文件获取方式

1.潜在供应商可于2024年    月    日至2024年    月    日，每天上午8:30时至11：30，下午14:00至17:00时（北京时间、节假日除外）至武汉天河机场消防救护支队报名，报名时提供：

1.1有效的企业法人营业执照盖章复印件；

1.2法人身份证复印件或者法定代表人授权书与被授权人身份证复印件。

并从湖北机场集团有限公司官网（http://www.whairport.com/）下载采购文件。逾期领取者将被视为拒绝。

2、响应报价文件的送达

请各供应商于2024年  月  日  时前将响应报价文件密封（正本一份，副本二份，电子文档一份U盘放入其中一份副本中密封好，所有报价文件封口处应加盖服务商公章）递交至武汉天河机场消防救护支队。逾期送达或不符合规定的响应报价文件恕不接受。

3、询价采购评审时间：2024年  月  日  时

## 发布公告媒介

此公告在湖北机场集团有限公司企宣网（http://www.whairport.com/）上发布。

## 采购人联系方式

采购人：武汉天河机场有限责任公司

联系人：王亚威

电  话：18164066097

## 投诉电话

机场公司经营管理部：85819039

机场公司纪委：85819567

2024年  月  日

# 第二章  采购需求

采购需求

一、项目概况

1.项目名称：武汉天河机场消防救援设备维保

2.服务期：10个工作日，具体时间以采购人通知为准。

3.响应报价：供应商的报价应包含完成本项目采购清单中的所有工作内容，包括但不限于消防救援设备的维保费、服务人员的工资、加班费、社会保险及人身意外伤害保险、福利、服装、交通、设备机具投入、日常消耗品费、管理费、防疫费用（如有）、水电费、利润、税金等全部费用，在合同履行期间实行固定总价包干，采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不予调整，凡属本合同约定范围内的工作任务，采购人不再支付其它任何费用。

4.付款方式：成交供应商将消防救援设备维保完成并经采购人验收合格后，供应商开具合同金额的增值税专用发票，采购人在30个工作日内向供应商支付合同金额的 95%，合同金额的5%作为质保金,待质保期满后无质量问题,且收到质保金收据后10个工作日内支付。

5.质保期：壹年。

- 采购清单及采购要求

- 共计46台消防救援设备维保，维保内容为更换机油、滤芯、火花塞等。

| 消防救援设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 机器编号/品牌型号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 型号/规格 |
| 1 | 机动链锯 | 斯蒂尔 MS230 0E06S004 | 空气滤芯 | 1 | 个 | MS250空滤总成 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 启动混合机油 | 1 | 升 | 斯蒂尔50:1 |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-BPMR7A |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 2 | 机动链锯 | 富世华 450 2019340068 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 富世华空气滤芯 | 1 | 个 | 450空滤 |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 3 | 机动链锯 | 斯蒂尔 MS250 G10E06S00402302 | 空气滤芯 | 1 | 个 | MS250空滤总成 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-BPMR7A |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 4 | 机动链锯 | 富世华 450 20193301519 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 富世华空气滤芯 | 1 | 个 | 450空滤 |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 5 | 机动链锯 | BOBCUT 7070110101 | 火花塞 | 1 | 个 | NGKBPMR6A |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 5200油锯空滤芯 |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 6 | 机动链锯 | BOBCUT 7070110102 | 火花塞 | 1 | 个 | NGKBPMR6A |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 5200油锯空滤芯 |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 7 | 机动链锯 | 富世华 20193301522 | 火花塞 | 1 | 个 | HQT-1 |
|  |  |  | 减震螺丝 | 2 | 个 | M6 |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 富世华450空滤 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 8 | 砂片切割机 | 富世华 K760 20124900673 | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 启动混合机油 | 1 | 升 | 富世华 HP/1L 2T |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K760空滤 |
|  |  |  | 启动拉盘 | 1 | 个 | 富士华K760原装 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 9 | 砂片切割机 | 富世华 K970 5849133-06 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K970空滤 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 10 | 砂片切割机 | 富世华 K760 G10D51S0073760 | 减震螺丝 | 2 | 个 | M6 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K760空滤 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 11 | 砂片切割机 | 富世华 K970 20180800073 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K970空滤 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 12 | 砂片切割机 | 富世华 K970 20180800076 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K970空滤 |
|  |  |  | 减震簧 | 1 | 个 | K970 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 13 | 无齿锯 | 富世华 K770 20194200802 | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K770空滤 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 14 | 无齿锯 | 富世华 K770 5863793-06 | 空气滤芯 | 1 | 个 | K770空滤 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 15 | 无齿锯 | 富世华 K770 20193900631 | 空气滤芯 | 1 | 个 | K770空滤 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 16 | 液压泵 | 百力通 07072555903683 | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 17211-ZL8-023 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 17 | 液压泵 | 卢卡斯 LUKAS P635SG | 空气滤芯 | 1 | 个 | 17211-ZL8-023 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
|  |  |  | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |
| 18 | 液压泵 | 鼎力 BJQP630 | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 17211-ZL8-023 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 19 | 液压泵 | 卢卡斯 LUKAS 3063980003 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 17211-ZL8-023 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 20 | 双轮异向切割机 | 固锐TWINSAW CDE2530XP | 空气滤芯 | 1 | 个 | CDE2530适配款 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGKBPMR7A |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
| 21 | 双轮异向切割锯 | 固锐TWINSAW CDE2530XP | 空气滤芯 | 1 | 个 | CDE2530适配款 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGKBPMR7A |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
| 22 | 消防排烟机 | HONDA GX160 | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 1722-ZL8-023 GCV160 |
|  |  |  | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |
|  |  |  | 叶轮润滑油 | 1 | 瓶 | 凯特森/20ml |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 23 | 消防排烟机 | HONDA GX160 | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 1722-ZL8-023 GCV160 |
|  |  |  | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |
|  |  |  | 叶轮润滑油 | 1 | 瓶 | 凯特森/20ml |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450 |
| 24 | 充气泵 | 上海 悍豹机电 V-0.25/8 13101309 | 空压机机油 | 3.2 | 升 | 宏力150# |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 25 | 充气泵 | 上海 申跃机电5020510122268 | 空压机机油 | 2 | 升 | 宏力150#机油 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 26 | 手抬式吸水泵 | 本田 GCASH1025G78 | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 1722-ZL8-023 GCV160 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 27 | 空呼气瓶充气机 | 上海 宝华 BAVER | 本田四冲程机油 | 2 | 升 | HONGDA 10W-30 |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | BAVER适配型 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450 |
| 28 | 空呼气瓶充气机 | SeaComAir 5020510122266 | 原装机油 | 2 | 升 | COLTRI OIL CE750 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 29 | 风力灭火机 | 6MF-80B1 | 火花塞 | 1 | 个 | WS7F |
|  |  |  | 化油器滤网 | 1 | 个 | 4cm*5cm |
|  |  |  | 橡胶油管 | 1 | 根 | 18cm |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 30 | 背式风力灭火机 | EBZ9500 | 混合比例 60:1机油 | 1 | 升 | 安德森HP 2T机油 |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK A-BM6 |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 31 | 意大利科尔奇 空呼气瓶充气机 | COLTRI MCH-6 5020510122302 | 原装机油 | 2 | 升 | COLTRI OIL CE750 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 32 | 移动照明灯组 | HONDA EC2500CX 180201101022290 | 本田四冲程机油 | 2 | 升 | HONGDA 10W-30 |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |
| 33 | 15P冲锋舟发动机2台 | 雅马哈 15P | 齿轮油 | 2 | 升 | YAMALUBE |
|  |  |  | 火花塞 | 4 | 个 | NGK-B7HS |
|  |  |  | 螺旋桨润滑油 | 40 | 克 | 迈孚迅 MP-3 |
| 34 | 30P冲锋舟发动机2台 | 雅马哈30P | 齿轮油 | 2 | 升 | YAMALUBE |
|  |  |  | 火花塞 | 4 | 个 | NGK-B7HS-10 |
|  |  |  | 螺旋桨润滑油 | 40 | 克 | 迈孚迅 MP-3 |
| 35 | 60P冲锋舟发动机8台 | 雅马哈 60P | 齿轮油 | 8 | 升 | YAMALUBE |
|  |  |  | 火花塞 | 24 | 个 | NGK-BR8HS-10 |
|  |  |  | 螺旋桨润滑油 | 240 | 克 | 迈孚迅 MP-3 |
| 36 | 空呼充气机 | 鲍氏BW125 | 进气滤芯 | 1 | 个 | BW125 |
|  |  |  | 末级滤芯 | 1 | 个 | BW125 |
|  |  |  | 机油 | 1 | 升 | BS750 |
| 37 | 空呼充气机 | 鲍氏BW300 | 进气滤芯 | 1 | 个 | BW300 |
|  |  |  | 末级滤芯 | 1 | 个 | BW300 |
|  |  |  | 电源线 | 1 | 根 | 3*4+1（380V ）不小于2米 |
|  |  |  | 机油 | 3 | 升 | BS750 |

- 三、废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决供应商的报价：

1.报价文件未经报价单位盖章和单位负责人（或项目授权人）签字；

2.报价人不符合国家或者询价文件规定的资格要求；

3.同一报标人提交两个以上不同的报价文件或者报价；

4.报价人的报价高于询价文件设定的采购控制价；

5.报价文件没有对询价文件的实质性要求作出响应；

6.报价人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 四、报价文件要求

1.供应商须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件；

2.报价文件须密封，封口处粘贴封签，并加盖公章；

3.报价有效期：60天；

4.报价文件的份数要求：3份。其中，正本1份，副本2份，（电子文档一份U盘放入其中一份副本中密封好，所有报价文件封口处应加盖服务商公章）。

五、湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）-节选

湖北机场集团“供应商不良行为”

管理暂行办法（试行）

第一章 总则

本办法所称供应商不良行为，是指正在或有意向为机场集团提供货物、工程、服务或资金的企业、其他经济组织或个人，在与机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，违法违规或存在其他不良行为，给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响。

供应商不良行为分一般不良行为和严重不良行为。

第二章 不良行为的定义

第四条 供应商“一般不良行为”定义。

（一）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉的；

（二）中标（成交）后未按文件规定要求提交履约保证金，给采购方工作造成一定影响的；

（三）中标（成交）后违反投标、竞价承诺或合同约定，擅自提高价格、降低质量标准、无故拖延工期或供货时间，给采购方工作造成影响，情节较轻的；

（四）不能完全履行合同约定，但违约情节较轻的；

（五）其他违背诚实信用原则，情节较轻的行为。

第五条 供应商“严重不良行为”定义。

（一）向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益，以及其他可能影响集团相关工作人员公正履行工作职责的；

（二）串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的；

（三）非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）的；

（四）中标（成交）后，不按照招标文件（采购文件）和中标（成交）供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（五）合同签订后，无正当理由拒不履行或者拖延履行采购合同义务的，给采购方工作造成影响，情节严重的；

（六）将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人的；

（七）擅自变更、中止或终止采购合同，给采购方造成重大经济损失或严重影响生产、建设工期的；

（八）未按合同规定履行合同义务，造成严重的质量问题或给采购方造成严重经济损失、安全事故以及不良社会影响的；

（九）提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为的；

（十）存在其他严重不良行为的。

第三章 不良行为认定

第六条 供应商列入“不良行为”的主要依据：

（一）政府行政主管部门书面认定文件、司法机关的相关生效判决、裁定、决定等；

（二）纪检、监察、审计等部门的调查结果；

（三）项目管理部门、使用单位对供应商合同履约情况的评估或调查；

第四章 不良行为的处罚

第十二条 供应商存在第四条 “一般不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起2年内不得参与集团招标采购活动。

第十三条 供应商存在第五条 “严重不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起5年内不得参与集团招标采购活动。

第十五条 供应商对处理决定有异议的，可向集团招标采购部提出申诉。申诉期间，不停止对供应商“不良行为”的处理，但原处理决定被依法停止执行的除外。

第五章 信用修复

第十八条 供应商有下列情形之一的，可进行信用修复：

（一）供应商已履行义务，赔偿损失并消除不良影响，可经原认定程序修复信用；

（二）“不良行为”的限制措施期满后信用自动修复。

第六章 附则

第十九条 本办法由湖北机场集团招标采购部负责解释。

# 第三章  合同格式

武汉天河机场消防救援设备维保合同

甲 方：武汉天河机场有限责任公司

乙 方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就武汉天河机场消防车辆保养事宜达成协议如下：

一、 项目名称：消防救援设备维保

二、 数   量：46台

三、总价（含增值税）     元整（￥：  ）。乙方的报价应包含完成本项目采购清单中的所有工作内容，包括但不限于消防救援设备的维保费、服务人员的工资、加班费、社会保险及人身意外伤害保险、福利、服装、交通、设备机具投入、日常消耗品费、管理费、防疫费用（如有）、水电费、利润、税金等全部费用，在合同履行期间实行固定总价包干，甲方未提出增加工作内容的情况下，合同价不予调整，凡属本合同约定范围内的工作任务，甲方不再支付其它任何费用。合同金额单位为：人民币。

四、服务地点及服务期:

服务地点：武汉天河机场消防救护支队，甲方提供场地。

服务期：10个工作日

五、保养时间：具体时间以甲方通知为准

六、付款方式：

乙方将消防救援设备维保完成并经甲方验收合格后，乙方开具合同金额的增值税专用发票，甲方在30个工作日内向乙方支付合同金额的 95%，合同金额的5%作为质保金,待质保期满后无质量问题,且收到质保金收据后10个工作日内支付。

- 七、保养内容：共计46台消防救援设备维保，维保内容为更换机油、滤芯、火花塞等。

| 消防救援设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 机器编号/品牌型号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 型号/规格 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 机动链锯 | 斯蒂尔 MS230 0E06S004 | 空气滤芯 | 1 | 个 | MS250空滤总成 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 启动混合机油 | 1 | 升 | 斯蒂尔50:1 |  |  |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-BPMR7A |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 2 | 机动链锯 | 富世华 450 2019340068 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |  |  |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 富世华空气滤芯 | 1 | 个 | 450空滤 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 3 | 机动链锯 | 斯蒂尔 MS250 G10E06S00402302 | 空气滤芯 | 1 | 个 | MS250空滤总成 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-BPMR7A |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 4 | 机动链锯 | 富世华 450 20193301519 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |  |  |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 富世华空气滤芯 | 1 | 个 | 450空滤 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 5 | 机动链锯 | BOBCUT 7070110101 | 火花塞 | 1 | 个 | NGKBPMR6A |  |  |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 5200油锯空滤芯 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 6 | 机动链锯 | BOBCUT 7070110102 | 火花塞 | 1 | 个 | NGKBPMR6A |  |  |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 5200油锯空滤芯 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 7 | 机动链锯 | 富世华 20193301522 | 火花塞 | 1 | 个 | HQT-1 |  |  |
|  |  |  | 减震螺丝 | 2 | 个 | M6 |  |  |
|  |  |  | 链条油 | 0.5 | 升 | HUSQVARNA 1L |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 富世华450空滤 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 8 | 砂片切割机 | 富世华 K760 20124900673 | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 启动混合机油 | 1 | 升 | 富世华 HP/1L 2T |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K760空滤 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘 | 1 | 个 | 富士华K760原装 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 9 | 砂片切割机 | 富世华 K970 5849133-06 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K970空滤 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 10 | 砂片切割机 | 富世华 K760 G10D51S0073760 | 减震螺丝 | 2 | 个 | M6 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K760空滤 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 11 | 砂片切割机 | 富世华 K970 20180800073 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K970空滤 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 12 | 砂片切割机 | 富世华 K970 20180800076 | 火花塞 | 1 | 个 | HTQ-1 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K970空滤 |  |  |
|  |  |  | 减震簧 | 1 | 个 | K970 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 13 | 无齿锯 | 富世华 K770 20194200802 | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | K770空滤 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 14 | 无齿锯 | 富世华 K770 5863793-06 | 空气滤芯 | 1 | 个 | K770空滤 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 15 | 无齿锯 | 富世华 K770 20193900631 | 空气滤芯 | 1 | 个 | K770空滤 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK BPMR 7A |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 16 | 液压泵 | 百力通 07072555903683 | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 17211-ZL8-023 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 17 | 液压泵 | 卢卡斯 LUKAS P635SG | 空气滤芯 | 1 | 个 | 17211-ZL8-023 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
|  |  |  | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
| 18 | 液压泵 | 鼎力 BJQP630 | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 17211-ZL8-023 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 19 | 液压泵 | 卢卡斯 LUKAS 3063980003 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 17211-ZL8-023 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 20 | 双轮异向切割机 | 固锐TWINSAW CDE2530XP | 空气滤芯 | 1 | 个 | CDE2530适配款 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGKBPMR7A |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
| 21 | 双轮异向切割锯 | 固锐TWINSAW CDE2530XP | 空气滤芯 | 1 | 个 | CDE2530适配款 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGKBPMR7A |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
| 22 | 消防排烟机 | HONDA GX160 | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 1722-ZL8-023 GCV160 |  |  |
|  |  |  | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
|  |  |  | 叶轮润滑油 | 1 | 瓶 | 凯特森/20ml |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 23 | 消防排烟机 | HONDA GX160 | 火花塞 | 1 | 个 | NGK-R |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 1722-ZL8-023 GCV160 |  |  |
|  |  |  | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
|  |  |  | 叶轮润滑油 | 1 | 瓶 | 凯特森/20ml |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450 |  |  |
| 24 | 充气泵 | 上海 悍豹机电 V-0.25/8 13101309 | 空压机机油 | 3.2 | 升 | 宏力150# |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 25 | 充气泵 | 上海 申跃机电5020510122268 | 空压机机油 | 2 | 升 | 宏力150#机油 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 26 | 手抬式吸水泵 | 本田 GCASH1025G78 | 本田四冲程机油 | 1 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | 1722-ZL8-023 GCV160 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 27 | 空呼气瓶充气机 | 上海 宝华 BAVER | 本田四冲程机油 | 2 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
|  |  |  | 空气滤芯 | 1 | 个 | BAVER适配型 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450 |  |  |
| 28 | 空呼气瓶充气机 | SeaComAir 5020510122266 | 原装机油 | 2 | 升 | COLTRI OIL CE750 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 29 | 风力灭火机 | 6MF-80B1 | 火花塞 | 1 | 个 | WS7F |  |  |
|  |  |  | 化油器滤网 | 1 | 个 | 4cm*5cm |  |  |
|  |  |  | 橡胶油管 | 1 | 根 | 18cm |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 30 | 背式风力灭火机 | EBZ9500 | 混合比例 60:1机油 | 1 | 升 | 安德森HP 2T机油 |  |  |
|  |  |  | 启动拉盘润滑油 | 10 | 克 | INQTEK-C2 |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 1 | 个 | NGK A-BM6 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 2 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 31 | 意大利科尔奇 空呼气瓶充气机 | COLTRI MCH-6 5020510122302 | 原装机油 | 2 | 升 | COLTRI OIL CE750 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 32 | 移动照明灯组 | HONDA EC2500CX 180201101022290 | 本田四冲程机油 | 2 | 升 | HONGDA 10W-30 |  |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 3 | 瓶 | SHIMA-450ml |  |  |
| 33 | 15P冲锋舟发动机2台 | 雅马哈 15P | 齿轮油 | 2 | 升 | YAMALUBE |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 4 | 个 | NGK-B7HS |  |  |
|  |  |  | 螺旋桨润滑油 | 40 | 克 | 迈孚迅 MP-3 |  |  |
| 34 | 30P冲锋舟发动机2台 | 雅马哈 30P | 齿轮油 | 2 | 升 | YAMALUBE |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 4 | 个 | NGK-B7HS-10 |  |  |
|  |  |  | 螺旋桨润滑油 | 40 | 克 | 迈孚迅 MP-3 |  |  |
| 35 | 60P冲锋舟发动机8台 | 雅马哈 60P | 齿轮油 | 8 | 升 | YAMALUBE |  |  |
|  |  |  | 火花塞 | 24 | 个 | NGK-BR8HS-10 |  |  |
|  |  |  | 螺旋桨润滑油 | 240 | 克 | 迈孚迅 MP-3 |  |  |
| 36 | 空呼充气机 | 鲍氏BW125 | 进气滤芯 | 1 | 个 | BW125 |  |  |
|  |  |  | 末级滤芯 | 1 | 个 | BW125 |  |  |
|  |  |  | 机油 | 1 | 升 | BS750 |  |  |
| 37 | 空呼充气机 | 鲍氏BW300 | 进气滤芯 | 1 | 个 | BW300 |  |  |
|  |  |  | 末级滤芯 | 1 | 个 | BW300 |  |  |
|  |  |  | 电源线 | 1 | 根 | 3*4+1（380V ）不小于2米 |  |  |
|  |  |  | 机油 | 3 | 升 | BS750 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、质量要求

1、维保严格按照程序进行。工作完毕，乙方必须出具维保清单，甲、乙双方签字认可。此报告一式二份，双方各执一份。

2、质保期为1年 ，自维保完成且经甲方验收合格之日起算。

3、在质保期内，由于质量因素而造成的故障和损坏，备件均由乙方免费提供维修和更换。

九、双方责任

1、乙方不承担因甲方操作不当所造成的一切损失费用。

2、由于战争、水灾、火灾、台风和地震及其他属于不可抗拒因素的影响，使合同某方不能履行合同义务时，合同的期限应予以延长。延长期由甲、乙双方协商确认。

十、争议解决和法律适用

1、与本合同有关的或因执行本合同所产生的争议，应由双方友好协商解决；不能解决时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其它部分。

3、本合同的订立、生效、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

十一、合同生效及其他：

1、合同应由甲、乙双方签字和盖章后正式生效，至双方履行完毕各自义务为止。

2、本合同中文书写，正本一式六份，双方各执三份。

甲 方：武汉天河机场有限责任公司

代理人：

签订日期：   年     月     日

乙 方：

代理人：

签订日期：     年     月     日

注：询价文件内的合同为参考版本，采购人和成交供应商可共同协商细化合同条款，但不得违背询价文件和报价文件实质性内容（实质性内容指：合同标的、合同价款、付款方式、质量标准、履行期限）。

# 第四章  报价文件格式

### 1、报价书格式

报价书

武汉天河机场有限责任公司：

提供贵单位提供的关于                           采购

项目询价采购文件，我公司愿意参加此项目的询价。现将我公司的报价文件提交给贵单位，供评审。

- 公司简况

- 工商营业执照副本、税务登记证等复印件（加盖单位公章）

- 法人或授权委托证明

- 报价

5、类似项目的名称，数量及金额、联系电话（附相关证明文件）

6、售后服务承诺及措施

供应商（公司名称）

地址：

电话：

传真：

（总经理或副总经理签字）

（公司公章）

（日期）

### 2、供应商基本信息表格式

供应商基本信息表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |
| 银行帐号 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 邮箱 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

### 3、报价承诺

（交货期、质量、保修及相关服务）

格式自拟。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

### 4、报价一览表格式

报价一览表

供应商名称：                    项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 机器编号/品牌型号 | 配件名称 | 配件型号规格 | 合计(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 元 |  |

供应商代表签字：                                                     日期：          年   月   日

### 5、一览表格式（供参考）

报价组成一览表

供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 机器编号/品牌型号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 配件规格型号 | 单价（元） | 总 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日       期：    年  月    日

### 6、技术条款偏离表

技术条款偏离表

供应商名称：                                  项目编号： /

| 序号 | 询价文件要求 | 报价文件具体响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

说明：供应商应对照询价文件“第二章采购需求”，逐条说明所提供货物与服务已对询价文件第二章采购需求做出的实质性响应。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值（如有）。如果仅注明“符合”、“满足”、或简单复制询价文件要求，将可能导致询价被拒绝。

供应商代表签字：

日       期：      年    月    日

### 7、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为                的(询价货物名称)的询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托人身份证复印件

受托人身份证复印件

法定代表人签字：

被授权人签字 ：

供应商公章：

日       期：    年    月    日

### 8、承诺书

采购人/采购代理机构：

我单位自愿参与本项目的采购活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》的规定，现针对《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。

- 中标（成交）后完全按照招标文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年  月   日

# 第五章  评审办法

评 审 办 法

1、询价小组

询价工作由询价小组负责。询价小组由采购人派3名代表组成。

2、询价评审原则

2.1询价工作必须遵循竞争性、公开性、公平性及经济效益的原则。

2.2各供应商必须满足下表中要求，否则无法进入报价环节。

| 符合性审查：条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式评 审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、生产（制造）许可证或投标授权函一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章“报价文件格式”的要求且内容完整字迹清晰； |
|  |  | 投标报价 | 只有一个报价，且未超过最高限价的； |
| 1.2 | 响应性 评审 标准 | 服务期 | ### 是否满足招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |
|  |  | 技术符合性 | 无实质性技术偏离 |

2.3各供应商递交的报价文件是确定成交供应商的主要依据。

3、评审标准

询价小组评审各服务商的报价、货物技术参数、售后服务承诺等相关条款后，按符合采购文件要求且报价最低的原则推荐候选成交服务商。