**湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站**

**大型工业吊扇保养采购询价公告**

湖北机场集团航空物流有限公司现对“武汉天河机场货站大型工业吊扇保养采购项目”进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与询价。

一、项目概况

1、采购人：湖北机场集团航空物流有限公司

2、项目名称：武汉天河机场货站大型工业吊扇保养项目

3、项目地点：武汉天河国际机场物流园区。

4、项目采购预算：4万元（报价超过此费用为无效报价）。

5、项目服务期：15天。

6、项目质保期：保养验收合格之日起质保期一年。

7、项目内容：

7.1安全系统更换。

7.2结构性能检测。

7.3结构沉污清洁。

7.4电机保养。

7.5（具体内容见第六条《采购项目内容及技术规格要求》 ）。

二、供应商资格要求

供应商资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加询价的供应商必须满足供应商资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的供应商，其投标将被拒绝。

1、供货商应具有在中华人民共和国境内注册登记并取得有效营业执照。

2、供应商必须具备工业通风设备安装及技术服务资质，并在近3年内具有工业吊扇保养业绩（提供合同复印件，以合同签订时间为准，须提供合同首页、合同服务内容、合同金额、签章页等关键页复印件）。

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或者“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单。（提供网页查询截图）。

4、供应商需对关于《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价响应文件格式”“其他证明文件、资料等”中做出承诺，格式详见询价响应文件格式。

5、本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

三、询价响应文件的递交

1.响应文件采取纸质响应文件的形式。供应商未按规定形式要求递交响应文件的，将被视作无效响应。

2.纸质响应文件。

（1）纸质响应文件包括1份正本、1份副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）。

（2）每套纸质响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；

（3）正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表（签字）并加盖公章。由授权代表（签字）的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

（4）纸质响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

（5）纸质响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的纸质响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。

（6）纸质响应文件正本、副本应进行密封包装，封包加盖供应商公章，并注明项目编号、项目名称、供应商名称及“（\*\*时间）前不得启封”的字样。

四、确定成交供应商办法（最低价法）

1.询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序推荐3名或以上的成交候选人,并编写评审报告。

2.如果有两家或两家以上供应商的报价相同，由询价小组对各供应商的技术、服务等因素做出评价来确定一家供应商作为第一成交候选人；如果两家或两家以上供应商的报价和技术、服务都相等，由询价小组集体采用随机抽取或投票的方式确定一家供应商作为第一成交候选人。

3.采购人根据询价小组的成交候选供应商名单，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

**五、商务要求**

1. 供应商的报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、交通、人员、差旅、文件、工时费、材料费、运输费税费及防疫等其他管理费用，不受任何调价因素的影响，在整个履行合同期间有效。

2. 服务期：15天。

3. 质保期：1年。

**六、**采购项目内容及技术规格要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 技术要求 | 保养台数（台） |
| 1 | 安全系统更换 | 扇叶安全紧固系统更换，机械安全平衡拉索系统更换。 | 30 |
| 2 | 结构性能检测 | 电气性能检测（输入输出回路检测及变频控制系统运行检测）；机械结构运行稳定性、动平衡性、整机六项安全结构及线路检测；紧固件检测；钢丝拉索紧固调整及受力检测；机械性能检测（主机性能、扇毂水平调整、扇叶平衡度） | 30 |
| 3 | 结构沉污清洁 | 主机、扇叶、结构附件、变频控制器尘污清洁 | 30 |
| 4 | 电机保养 | 减速箱润滑油（全合成原厂机油）更换 | 30 |

1. 询价响应文件送达地点及截止时间

1、响应文件递交截止时间：2025年 4月30日 17 时 00 分（北京时间）；

2、响应文件递交地点：武汉市黄陂区天河国际机场物流园区国内营业厅；

3、逾期送达或不符合询价文件规定的报价文件将被拒绝。

八、评审时间和地点

1、评审时间：2025年 5 月6日10 时（暂定）

2、评审地点：武汉市黄陂区天河国际机场物流园区国际库206办公室（暂定）

九、采购人

名称：湖北机场集团航空物流有限公司

地址：武汉天河国际机场物流园区国内营业厅

联系人：范继华

电话：027-85818878

六、信息发布媒体

湖北机场集团有限公司网站上发布。

湖北机场集团航空物流有限公司

2025年4月27日