询价采购文件

项目名称：武汉天河机场外台加装入侵报警系统项目

采购方式：询价采购

采购人：武汉天河机场有限责任公司

时  间：2025年6月23

询价文件目录

- 询价采购公告

- 供应商须知

第三章  技术要求

第四章  合同条款及格式

第五章  报价文件格式

第一章  询价采购公告

武汉天河机场外台加装入侵报警系统项目决定采用询价采购方式确定服务商，欢迎符合资格条件的报价人参加询价采购。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：武汉天河机场外台加装入侵报警系统项目

2.项目地点：武汉天河机场

3.项目内容：红外对射探测器、户外防水警号、总线制报警主机、视频监控主机、硬盘含安装及测试等。

4.质保期：1年

5.项目金额：合计为65098.4元（大写：陆万伍仟零玖拾捌元肆角整）。

二、报价人资格要求

1.供应商须是国内注册的独立法人，具备合法有效的营业执照。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；（提供查询截图，以公告发布之后的查询结果为准）。

3.服务商需对关于《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》在“第五章 报价文件格式”中做出承诺，格式详见报价文件格式。

4.供应商近三年(从投标截止之日往前推算叁年，以合同签订时间为准）至少具有一个单项合同金额在3.9万元及以上的类似服务业绩（须提供合同首页、合同服务内容、签章页等关键盖章复印）。

5.本次采购不接受联合体报价。

三、询价文件获取方式

1.采购文件获取时间：2025年6月23日至2025年6月25日（北京时间每天上午9:00～11:30、下午14:00～16:30）（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：武汉市黄陂区武汉天河机场有限责任公司飞行区管理部（详细地址：武汉天河机场综合楼C621室）。

3.现场获取

（1）法定代表人自己领取的，须提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件；

（2）法定代表人委托他人领取的，须提供法定代表人授权书及受托人身份证；

（3）营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章；

四、提交报价文件的截止时间

投标文件由投标人于评审当天送至评审地点，并不得晚于评审时间2025年6月27日9:30时（北京时间）。逾期送达或不符合询价文件规定的报价文件将被拒绝。

五、评审时间和地点

评审时间：2025年6月27日9:30时（北京时间）（暂定，如有变化另行通知）。

评审地点：武汉市黄陂区武汉天河机场综合楼A208室（暂定，如有变化另行通知）。

所有投标人均应当准时参加开标：投标人为法定代表人的，需提供身份证原件；投标人为受托人的，须提供法定代表人授权书及受托人身份证原件。

- 其他

1.本次询价采购评审办法采用最低价法。

2.服务商对本次采购活动事项有疑问的，请在报价截止3个日历天之前书面提出。

3.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在服务商。

4.投诉电话

机场公司纪委：027-85818225

采购人：武汉天河机场有限责任公司

采购人地址：武汉市黄陂区天河机场飞行区管理部

联系人：王玉

联系电话：13317114733

- 第二章  供应商须知

## 一、项目基本情况

1.项目名称：武汉天河机场外台加装入侵报警系统项目

2.项目地点：武汉天河机场

3.项目内容：红外对射探测器、户外防水警号、总线制报警主机、视频监控主机、硬盘含安装及测试等。

4.质保期：1年

5.项目金额：合计为65098.4元（大写：陆万伍仟零玖拾捌元肆角整）。

二、报价范围

1.服务商应按照询价文件的项目内容、采购人提供的技术要求等内容确定报价范围，自主报价。

2.服务商报价用于响应项目所需的全部费用，包括但不限于：人工、设备（工具）、材料、利润、税金等所有费用，不再调整(含国家政策性调整在内)。

3.确定服务商以后另行签定合同（参考第四章合同条款及格式）。

三、供应商资质要求

1.报价人须具备合法有效的营业执照，且合法存续；

2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人（提供网页查询截图）；

3.服务商需对关于《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》在“第五章 报价文件格式”中做出承诺，格式详见报价文件格式。

4.供应商近三年(从投标截止之日往前推算叁年，以合同签订时间为准）至少具有一个单项合同金额在3.9万元及以上的类似服务业绩（须提供合同首页、合同服务内容、签章页等关键盖章复印）。

5.本次采购不接受联合体报价。

四、询价评审小组的组成

由武汉天河机场有限责任公司飞行区管理部组成。

五、成交标准与评审步骤

1.成交标准：按符合询价文件要求且报价最低的原则推荐候选成交服务商。

2.评审步骤：按“1、资格和符合性检查；2、价格评议；3、推荐成交候选人”的步骤进行。

六、报价文件要求

1.报价人须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件。

2.报价文件的份数：2份。其中，正本1份，副本1份。

3.报价文件须密封：正本、副本应进行密封包装，封包加盖供应商公章，并注明项目名称、供应商名称，且报价文件所有见缝处均应盖章。

4.报价有效期：60天。

5.报价人仅有一次报价机会。

第三章  服务技术要求

一、根据安防监控的基本原则，拟在导航台围墙上设置10对红外对射探测器，并配置警号、报警主机、录像主机等，以保证整个围墙不留死角、杜绝人为的恶意翻越，从而加强了整个场区内自身安全防范系数。

二、在荷苞湖增加一台监控主机、增加5块8T硬盘；在机场综合楼6楼机房内增加一台监控主机，并与原有的一台监控主机各增加8块8T硬盘，共增加21块硬盘以满足对视频存储时间的要求。

三、荷苞湖导航台

荷苞湖围墙安防报警系统布点及线路敷设（设计）示意图如下：

（1）入侵报警系统清单

| 序号 | 项 目 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像主机 | DS-8832N-R8 | 3 | 台 |  |
| 2 | 监控硬盘 | 8T | 21 | 块 |  |
| 3 | 对射探头 | DS-1T138S-XYZ | 10 | 对 |  |
| 4 | L型支架 |  | 10 | 对 |  |
| 5 | 警号 | DS-RS1-R | 6 | 台 |  |
| 6 | 报警模块 | DS-29M01-ZS | 10 | 个 |  |
| 7 | 报警主机 | DS-29A08-01BN | 2 | 台 |  |
| 8 | 报警线 | RVV4×1.5 | 864 | 米 |  |
| 9 | PVC管 | 20 | 848 | 米 |  |
| 10 | 工程辅材 |  | 1 | 批 |  |

四、围墙入侵报警系统的组成及技术要求

（1）围墙入侵报警系统由以下基本部分组成

1.前端采集部分

前端采集部分在防区两端分别安装红外对射发射器及接收器（即红外对射探测器），通过电缆或光缆传输到中心控制室报警主机，再经相应的处理后，完成显示报警防区、声音报警通知值班人员并警示非法入侵人员等功能。

2.中心控制部分（包括显示、报警）

中心控制部分包括各种报警主机、报警键盘等，在控制室内应能完成以下功能：

能显示报警防区；

能发出声音报警；

能布防、撤防、旁路等；

3.传输部分

传输部分由线缆及传输设备构成，如：电源线、信号线、总线模块等。

（2）主要设备技术要求

1.红外对射探测器

光 束 数： 3束

探测方式： 3束同时遮断式

光    源： 红外数字脉冲式

光轴调整角度（水平）：180︒（±90︒）

光轴调整角度（水平）：20︒（±10︒）

瞄 准 器：视窗式

2.总线制报警主机

技术指标：

自带防区： 16个NC/NO有线防区

防区扩展： 可接入128路防区扩展模块（总线模块）

键盘接入： 最多16个控制键盘子系统

报警模式： 本地蜂鸣器+外接警号

总线长度： ≤1200m

3.总线制报警键盘

通信接口： RS485

操作： 可进行布防、撤防、旁路等常用操作

编程： 对防区类型进行编程操作，设定、删除防区等

设定密码： 设定及修改编程密码、用户密码、系统密码等

4.视频监控录像主机

·支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入

·支持萤石云服务，可一键配置上网；

·支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 ；

·支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘 ；

·支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

·支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 网络设备混合接入；

·支持HDMI与VGA异源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；

·支持最大4路/8路/16路同步回放和多路同步倒放。

- 第四章  合同条款及格式

采购合同

甲方：武汉天河机场有限责任公司

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，本合同就甲方向乙方采购【武汉天河机场外台加装入侵报警系统项目】事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下合同内容，以资共同遵守。

- 合同标的

- 甲方向乙方采购武汉天河机场外台加装入侵报警系统项目。

- 产品设备描述（产地、型号、规格等），若有招投标文件，以标准有利于甲方为准。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 乙方向甲方免费提供上述产品设备的送货、安装、调试、售后服务、技术支持、培训等服务。

- 合同价款

- 本合同甲、乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算支付。付款方应将款项付至收款方于合同指定的开户银行和账户。

- 本合同含税总价为人民币【】元（大写【】元）。其中不含税额为人民币【】元，税额为人民币【】元（税率：【】）。其他【】

    - 报价汇总表和分项报价表，以乙方的投标文件中响应的报价为准。

    - 如乙方出现价格漏报，由乙方自行对其漏项价格自行消化，且该漏项价格包括在合同总价之中；且不免除乙方必须根据招标文件及合同要求提供符合要求的合同设备的责任。

- 因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时，按新的增值税率执行，合同价=合同签订时的不含税价*(1+新税率)。合同签订时的不含税价＝(合同约定的含税价、价外费用)/(1+合同签订时适用的税率)

- 本合同单价或合价(总价)均已包含所供产品设备及所有零部件费用及最终验收后质保期内所需全部备品、备件、耗材，专用检测设备、仪器及专用工具的费用，并包含设计、制造(含原材料供给)、安装调试、检测、培训、保险、运输、交货现场技术服务、与其它承包商的协调、现场调试、提交图纸和技术资料、提交相关设备和专用工具、质保期内售后服务、卫生防控等一切与完成本项目有关的所有费用。

- 如国内生产设备中的关键部件或主要部件为进口的，该关键部件或主要部件的进口关税和增值税须包含在本合同单价或合价(总价)。如乙方投标的产品设备(国内产品设备)含境外供应的进口整机机电产品设备，乙方必须在报价表中详细列出整机进口机电产品设备的进口关税及增值税金额并包括在本合同单价或合价(总价)之中。进口关税及增值税由乙方自己或其进口代理直接向主管海关交纳。乙方须提供进口部件或设备的报关单。

- 对甲方招标文件中未列出数量或品名的随车器材及备品备件等，以及乙方未在分项报价表中列出数量或品名的随车器材及备品备件等，但根据招标文件规定又属于乙方为完成本项目实施而必需提供的，乙方必须补足，且所需费用均包含在本合同单价或合价(总价)，甲方对此不单独进行支付。

- 本合同履行过程中如有未实施的项目或因技术标准调整等原因导致费用减少的，甲方有权据实扣减相应款项；如因甲方原因导致费用增加的，甲方同意据实支付增加的费用。

- 包装

- 乙方应为产品设备提供适宜运输的包装方式，产品设备采用密封性形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运等标识。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和责任。

- 危险物品（如有）

    - 如果产品设备由危险材料及生化物品制成或包含危险材料成分，需要特殊处理，应在交货前至少5日内以书面形式说明材料的详细情况，并对安全运输和存放等方面所采取的必要的保护措施进行说明。并且每次供货时均应对产品设备做明显标记，说明材料的特性和相关的安全参数。

    - 对于需采用专用运输工具运输以确保安全的产品设备，应按照法律法规及运输危险物品的有关规定进行运输。

    - 乙方应承担运输或处理产品设备不当而造成的相关法律责任。

- 交付

- 甲方指定交货地点：武汉天河机场。

- 乙方应当在合同生效后甲方通知进场30日内将产品设备运送到交付地点，并完成安装、调试。具体交货时间在此期限内以甲方通知为准。

- 所有产品设备运抵现场并经过甲方验收的日期为交货日期。产品设备数量、型号等不符或者有明显瑕疵的，甲方有权拒收。

- 乙方负责无偿将产品设备运送至甲方的交货地点。运输过程中，产品设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产品设备运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对产品设备进行检验并办理相关移交手续。产品设备移交给甲方后，毁损、灭失的风险由甲方承担。甲方接收产品设备不代表甲方对产品设备质量的认可。

- 交付标准

- 所有产品设备均须按照甲方要求喷涂标识及车漆，其费用包含在合同总价中。所有进口部件均需提供进口报关单。

- 检验

- 货到后，甲方按本合同约定及招投标文件的要求进行检验收货，产品设备的规格型号均以合同及招、投标文件的要求为准。

- 甲方收到产品设备后履行收货验收手续，经验收确认产品设备符合要求后，由甲方在收货验收单或试运行报告（如有）上签字。甲方收货验收并不免除乙方对产品设备质量应当承担的责任，如果甲方在使用产品设备时发现设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，乙方仍应承担责任。试运行报告须体现项目达到最终验收合格标准的试运行结论。试运行期间由于乙方产品设备质量问题造成的财产损失和人员伤害，由乙方承担全部责任及赔偿。

- 如本合同所采购的产品设备因其自身特点导致甲方无法在收货验收当时发现其质量、设计、安装、制造、材料、工艺等方面的问题及缺陷，则甲方享有合理的适用或测试使用时间，如该期间内发现上述问题，则乙方应无条件为甲方提供换货或退货处理，在此情况下乙方无权以甲方收货验收作为其已交付产品设备的抗辩。

- 质量保证

- 乙方保证所提供的产品设备符合招、投标文件的要求，以标准孰高为准且有利于甲方为准。在交货之前，乙方应就产品设备的品质、规格、性能、数量及重量等做出准确和全面的检验，保证产品设备不存在任何瑕疵，质量符合相应的国家和行业标准及招、投标文件的要求。

- 乙方保证所提供的产品设备为甲方所规定之原始生产厂家生产和制造的全新产品设备，如前述产品设备说明书中包含排除乙方法定或约定义务内容的，或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业推荐性标准的，均属无效；除非甲方明确书面同意接受，否则本合同附属、补充文件及产品设备支持文件中规定的乙方责任限制条款不适用于甲方。

- 在投标时已明确了品牌的材料和设备，乙方须自行确认所供材料和设备在近2年是否会面临停供、停产等问题，以及其他可能导致发生材料和设备变更的不利信息。乙方变更材料和设备，必须经过甲方书面同意，且档次和质量等不能低于投标的品牌。如因变更导致费用增加，乙方自行承担增加费用；如导致费用减少的，甲方有权据实扣除差额部分；变更材料及设备档次和质量低于投标的品牌，乙方须按照变更部分总金额的3%承担违约金。乙方以工期延误等理由申请变更的，则须无条件按照变更部分总金额的3%承担违约金。

- 乙方变更材料和设备，需提供下述资料供甲方做出经济性、安全性等方面的评估且承担甲方因评估工作产生的费用：①拟被替代的合同约定的材料和设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；②拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；③替代品使用的部位；④采用替代品的理由和原因说明；⑤替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能产生的任何影响；⑥价格上的差异；⑦甲方为做出适当的决定而随时要求乙方提供的任何其他文件。

- 甲方同意变更材料和设备，但因乙方更换材料和设备导致交货期限延后，乙方须按照合同约定承担延期违约金；若造成了安全隐患或采购无法顺利推进等问题，乙方应承担全部责任，给甲方造成的损失，还须据实赔偿。

- 乙方因材料和设备的变更所承担的违约金和赔偿责任，根据乙方申请的原因和造成的后果，甲方可累计计算并从应付给乙方的款项中直接扣除。

- 如果产品设备质量不能达到相关标准，乙方应负责免费更换，所更换之产品设备必须为全新的并符合约定的品质、规格和性能。若更换之产品设备仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

- 乙方提供产品设备质保期为1年，自甲方对产品设备最终验收合格并按装调试完毕能够正常使用之次日起计算。具体以招标文件及投标文件为准，以孰长且对甲方有利为准。

- 质保期内除故障的维修外，还包括产品设备的常规检查、调校、润滑等保养内容。

- 质保期结束前必须由乙方的工程师和甲方代表一起对产品设备进行一次全面测试和检查。出现任何问题乙方必须负责解决，并得到甲方代表的认可，同时质保期顺延。在修理之后5天内，乙方应将问题成因、补救措施、完成情况及产品设备恢复正常的时间、日期以及质保期内保养计划执行情况等书面报告甲方。该报告一式两份。

- 质保期内乙方应至少走访最终用户两次，以了解产品设备使用情况并解决存在的问题。

- 乙方应在其承诺的质保期内对产品设备免费提供一次保养服务。

- 售后及其他服务

- 乙方提供终身售后和技术支持。

- 乙方应做好定期客户回访工作，及时发现、回复客户提出的问题，并根据客户需求提供相关的数据。

- 乙方应在中国设有常驻售后服务机构，处理所有报修服务，该服务必须是48小时提供的，在接到甲方报修通知后24小时内维修人员应赶到现场，并进行连续维修，直到故障完全排除，产品设备恢复正常运行为止。乙方须备有足够的零备件，以满足甲方的维修需要。在接到甲方的故障通知后，若乙方未能在24小时内到达现场，甲方有权要求乙方给予赔偿，其计算方法是：从接到甲方故障通知24小时后，每次迟到1小时（不足1小时按1小时计），乙方赔偿甲方合同总价3%违约金。

- 乙方应对甲方操作人员进行技术培训和咨询，提供培训计划。对甲方进行至少一周的操作和理论知识培训，包含维护保养等内容。

- 在备件停止生产的情况下，乙方应提前3个月将要停止生产的计划书面通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。

- 乙方应单独编报质保期满后5年内日常维修所需的备件清单及单价，费用不计入投标总报价，也不计入合同价格，乙方承诺在质保期满后1年内以投标时列明或合同约定的优惠价格提供给甲方维持产品设备正常运转所必需的备品备件、专用工具、仪器仪表及技术支持等。

- 环保、安全及合法性要求

- 乙方承诺所提供的产品设备和服务符合国家环境保护的有关规定，不会对环境造成不良影响，并承担由此造成的法律责任。

- 乙方所提供的产品设备和服务不能对甲方的正常使用人员及第三人的人身健康造成危害，并承担由此产生的法律责任。

- 乙方所提供的产品设备和服务，符合中华人民共和国以及甲方所在地的相关法律法规及其他规范性文件的规定，不会对第三人的任何权益造成损害。

- 乙方保证，乙方应投保相关保险，以保证乙方人员和乙方人员给甲方人员以及第三方造成人身伤害或财产损失时能及时承担相应的赔偿责任。乙方对履行合同的一切安全责任和风险负责，并承担法律责任和经济赔偿，与甲方无关。乙方委派的工作人员发生伤亡事故，由乙方依法妥善处理并承担相关费用。若处置不力，甲方认为影响本合同履行的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失，并按照合同总价的3%承担违约责任。

- 合同结算

- 达到本合同项下付款条件的，乙方应向甲方提交付款申请单，甲方确认付款金额并收到乙方提交的符合法律规定的增值税专用发票后按合同约定支付款项。

- 通过甲方验收合格、乙方提供结算金额的全额增值税专用发票，甲方支付总费用的95%，预留项目总费用的5%作为质保金，不计利息，质保期一年。质保期满若无质量问题并收到乙方质保金收据后，付清质保金。

- 不可抗力、保密及知识产权

- 不可抗力条款

    - 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

    - 不可抗力的后果

      - 如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则其在不可抗力造成的延误期内中止履行的，不视为违约。

      - 因发生不可抗力不能履行合同的一方应在不可抗力发生后迅速书面通知其他各方，并在不可抗力发生后7个工作日内向其他各方提供不可抗力发生及持续时间的证据，且证据必须充分。

      - 如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

      - 金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

      - 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

- 保密条款

    - 本合同涉及的保密内容（以下简称“保密信息”）包括但不限于：（1）甲乙双方及其关联公司的商业秘密、技术秘密、经营秘密、管理秘密、财务秘密、客户信息、供应商信息等；（2）乙方拥有的专利、商标、著作权、技术秘密等知识产权及其相关信息；（3）乙方正在研发、生产、销售的产品、技术、工艺、配方、图纸等；（4）乙方与第三方签订的合同、协议、保密协议等文件中的内容；（5）其他保密信息。

    - 保密义务

      - 乙方在本合同有效期内，对保密信息负有严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何方式泄露、披露、使用或允许他人使用保密信息。

    - 乙方应采取合理的保密措施，防止保密信息被泄露，包括但不限于：不得将保密信息复制、传播、公开或以任何形式提供给第三方；不得将保密信息存储在未经授权的设备或介质上；不得将保密信息用于与甲方业务无关的活动。

      - 乙方在本合同有效期内，对保密信息负有严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何方式泄露、披露、使用或允许他人使用保密信息。

      - 乙方应采取合理的保密措施，防止保密信息被泄露，包括但不限于：不得将保密信息复制、传播、公开或以任何形式提供给第三方；不得将保密信息存储在未经授权的设备或介质上；不得将保密信息用于与甲方业务无关的活动。

      - 违反本条约定的，除承担违约责任外，还应承担由此给对方造成的损失。

- 知识产权条款

    - 乙方应保证甲方在使用该产品设备或其任何一部分软、硬件时，不侵犯任何第三人的知识产权，不会涉及任何第三人提出甲方侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷、诉讼。任何第三人提出侵权主张时，乙方必须妥善处理，并承担一切法律责任和费用（包括诉讼支出的诉讼费、律师费等），若甲方因此承担责任、遭到损失，有权向乙方追偿。

    - 乙方承诺所售产品设备的知识产权或生产权如被出售或转让给第三方，乙方应能继续负责所售产品设备正常运转所必需的备品、备件、和专用工具、仪器仪表的供应和技术支持，并不得损害甲方利益。

- 违约责任

- 任何一方违反本合同的约定，应当承担继续履行、支付违约金等违约责任和由此给对方造成的损失。损失包括直接损失和间接损失，同时包含诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费、一方因此支出的罚款、向他人作出的赔偿等。

- 乙方逾期交付、安装的（经甲方允许可以延期交付的产品设备除外），每逾期一天，应按合同价款的3%向甲方支付违约金，同时仍应履行合同义务；逾期超过15天的，甲方有权解除本合同。如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿损失。

- 乙方所供产品设备的质量不合格，导致甲方换货、退货或解除合同的，除承担退换货责任外，乙方还应向甲方支付换货、退货价值或合同总价3%的违约金，因此导致乙方逾期交付产品设备的，乙方除承担前述违约责任外，还应按照上述第五十一条的约定向甲方承担违约责任。

- 乙方未按甲方要求响应质保责任，每次按500元/次承担违约金，且甲方有权委托第三方进行质保，所有费用从质保金中扣除，不足部分由乙方另行承担且不免除乙方的质保责任。

- 甲方有权从应付当期款项中扣除乙方应承担的违约金和相关费用。

- 合同的变更和解除

- 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

- 如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

- 任何一方破产、解散，本合同自动终止。

- 其他

- 除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及款项结算，均应使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行账号。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 武汉天河机场有限责任公司 | 名称 |  |
| 通讯地址 | 武汉市黄陂区天河镇 | 通讯地址 |  |
| £联系人 £项目负责人 | 王玉 | £联系人 £项目负责人 |  |
| 联系电话 | 13317114733 | 联系电话 |  |
| 邮箱 | 316725636@qq.com | 邮箱 |  |
| 汇款人名称 | 武汉天河机场有限责任公司 | 收款人名称 |  |
| 纳税人识别号 | 91420100300249262T | 纳税人识别号 |  |
| 开户银行 | 建行天河机场分理处 | 开户银行 |  |
| 银行账号 | 42001110042052500294 | 银行账号 |  |
| 联行号 | 武汉天河机场有限责任公司 | 联行号 |  |

- 甲乙双方任何员工的言论和书面文件在经单位书面确认之前均不代表单位，甲乙双方的任何书面文件均需加盖单位公章方为有效。

- 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

- 甲乙任一方的地址、联系人（项目负责人）、联系方式变更，变更一方应在变更后5个工作日内书面通知对方。书面通知须加盖公章并经本合同授权代表签字确认，否则，原地址、联系人（项目负责人）、联系方式等仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任；任一方账户信息有变更的，变更方应在付款期限个5工作日前以加盖财务专用章的书面方式通知对方。如未及时履行约定告知程序，而导致另一方未按合同约定付款时间付款，不视为另一方付款延迟，不承担延迟付款的违约责任。

- 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

- 法律适用及争议解决

- 本合同的订立、效力、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律。

- 因本合同以及本合同项下的附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，合同各方应协商解决；协商或调解不成的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

- 附则

- 合同期限为1年，自【2025年7月 日】起至【2026年7月 日】止。

- 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章（注：生效条款可根据实际情况进行调整）生效。

- 本合同未尽事宜及对本合同的任何修改、补充，双方经协商一致后另行签订书面补充协议。在补充协议生效前，仍按本合同执行。

- 本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

- （以下无合同正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：

第五章  报价文件格式

项目

报  价  文  件

服务商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

- 报价函

武汉天河机场有限责任公司：

我方收到                  的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交人，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

服务商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：

电话：

日期：    年    月    日

- 承诺书

招标人/招标代理机构：

我单位自愿参与本项目的采购活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《武汉天河机场有限责任公司“供应商不良行为”管理办法》的规定，现针对《武汉天河机场有限责任公司“供应商不良行为”管理办法》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后完全按照招标文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

投标人（盖章）：

年    月     日

- 分项报价表

（1）入侵报警系统清单

| 序号 | 项 目 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像主机 | DS-8832N-R8 | 3 | 台 |  |
| 2 | 监控硬盘 | 8T | 21 | 块 |  |
| 3 | 对射探头 | DS-1T138S-XYZ | 10 | 对 |  |
| 4 | L型支架 |  | 10 | 对 |  |
| 5 | 警号 | DS-RS1-R | 6 | 台 |  |
| 6 | 报警模块 | DS-29M01-ZS | 10 | 个 |  |
| 7 | 报警主机 | DS-29A08-01BN | 2 | 台 |  |
| 8 | 报警线 | RVV4×1.5 | 864 | 米 |  |
| 9 | PVC管 | 20 | 848 | 米 |  |
| 10 | 工程辅材 |  | 1 | 批 |  |

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

联系方式：

日期：     年   月    日

注：1、供应商需对报价明细进行填报，分项报价的含税汇总报价应与报价一览表的含税总价保持一致。

2、报价应为履行本项目全部义务所发生的所有费用之不变价格。

3、此分项报价表是报价文件的必要文件（如项目具备工程量清单时，以工程量清单进行报价，代替分项报价表）。

4、报价的漏项：审核报价时，以采购文件规定的全部供货和服务为依据。如果供应商漏报某项供货和服务视为隐含在响应的总报价中，采购人不另行支付任何费用。

5、计算错误：报价的单价计算结果与总价不一致时，以单价为准修改总价；报价用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。计算错误的修正计入修正总价。如果供应商不接受对其错误的修正，其响应将被否决。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

- 法定代表人身份证明

服务商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系                              （服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

服务商：                 （盖单位章）

年       月       日

五、授权委托书

本人       （姓名）系        （服务商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

服务商法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处

服务商：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

联系电话：

年       月       日

六、资格审查资料

1.营业执照（加盖公章的复印件）

2.“信用中国”网查询截图