**鄂州空港货运有限公司** **询价采购公告**

**项目编号：EZKGHY-2025-06-01 采购人：鄂州空港货运有限公司名称：充电桩采购**

**鄂州空港货运有限公司** **2025年7月**

**目** **录**

[第一篇 询价采购邀请 1](#_Toc30180)

[一、采购范围及内容 2](#_Toc16441)

[二、询价采购时间、地点 3](#_Toc7514)

[三、报价及服务商资质要求 4](#_Toc26891)

[四、询价采购须知 5](#_Toc22127)

[五、成交通知 6](#_Toc28619)

[六、签订合同 7](#_Toc17997)

[第二篇 询价采购报价文件格式要求 8](#_Toc16574)

[一 、竞 价 函 9](#_Toc8864)

[二、鄂州空港货运有限公司询价、报价单 1](#_Toc1991)0

[三、法定代表人身份证明书(格式) 1](#_Toc25947)1

[第三篇 成交标准 12](#_Toc28000)

**第一篇 询价采购邀请**

鄂州空港货运有限公司对充电桩项目进行询价采购，价格控制在人民币3.9万元（¥39,000.00），由鄂州空港货运有限公司货站管理部负责经办落实，所有询价采购事宜由货站管理部负责联系。

**一、采购范围及内容**

1.1 项目名称：充电桩采购；

1.2 项目地点：鄂州花湖机场北货运区；

1.3 项目内容：

1.3.1产品基本参数：

**电动拖头车专用充电桩采购参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数详情 |
| 产品品牌 | 特来电、公牛、驴充充 |
| 防护等级 | ≥IP54 |
| 噪音 | ≤65dB |
| 直流输出电压范围 | 50V DC~1000V DC |
| 单路输出最大电流 | ≥125A(更换枪线可输出250A) |
| 输出路数 | 2-4路 |
| 输出功率 | 80kw-120kw |
| 效率 | 295%以上（含295％） |
| 输入制式 | 3P+N+PE |
| 输入电压范围 | 323V AC~437V AC |
| 频率 | 50/60Hz |
| 最大输入电流 | ≤152A |
| 功率因数 | 20.99 |
| 尺寸 | ≤650mm(宽)x≤320mm(深)x≤1250mm(高) |
| 重量 | ≥125kg(含电源模块) |
| BMS电源 | 12V DC |
| 选配器件 | 24V辅源、刷卡器、内置电表 |
| 启动充电方式 | 联网模式: 刷卡、相关品牌APP、微信、支付宝、VIN  离线模式: 刷卡、密码、即插即充 |
| 可选装 | 主机软件内设订制管理系统、运行远程监控系统 |
| 产品质保 | 充电设备质保2年，充电枪质保2年 |

注：采购预算包括（充电机订制固定水泥底座、充电机与2级配电箱之间进线95平方电缆采购预埋铺设、）

采购预算：人民币叁万玖仟元整（¥39,000.00），响应总报价超过采购预算金额的，其报价无效。总报价应包括完成项目所需的一切费用，包括但不限于运输费、维修费、安装调试费、质保期售后服务费、税费、保险费等。

1.4 交货期：合同签订后7天内完成供货。

1.5 质保期：整机质保2年。

**二、询价采购时间、地点**

1.询价采购文件获取地点：

询价文件将在湖北机场集团有限公司网上发布。

2.投递报价文件地点：

鄂州花湖国际机场北货运区公共国际货站

3.投递报价文件截止时间：2025年7月30日下午17:00整

4.询价采购评审时间：2025年7月31日（暂定）

5.联系地址：鄂州花湖国际机场北货运区公共国际货站，

联系人及电话：陈成林 18827402686

**三、报价及服务商资质要求**

1.供应商须是中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

2.供应商经营范围须包含下列2项或2项以上：①机械设备改造维修；②机电设备改造安装；③汽车配件零售批发；④电子产品零售批发。

3.提供一份金额4万元以上充电类设备销售业绩合同。

4.供应商未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单，供应商提供相关网站信用信息查询记录和证据截图并加盖公章。

5.本次采购不接受联合体响应，不允许分包、转包。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

有意向参与报价的供应商，可填写项目《询价、报价单》（盖公章）并准备营业执照复印件（盖公章）。

**四、询价采购须知**

1.报价文件须用信封密封，信封上注明询价采购项目名称、供 应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖 供应商公章或授权代表签字。

2.报价文件必须按规定的时间及地点送达投递地点，如因快递 原因延迟的需电话通知采购方，否则报价无效。

3.报价文件的报价为闭口价，并且供应商只能提供一个报价。

不允许竞标人竞标方案对采购方案有任何负偏离，否则按无效 竞标处理。

询价采购评审小组在完全满足采购的商务和服务的情况下，根据其他服务承诺、优惠条款等综合评定报价最优的单位为成交供应商。

4.报价文件一式二份，一正一副。报价文件的正本每一页必须加盖公章。

5.出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

**五、成交通知**

1.评标结果将在湖北机场集团有限公司官网公示3个工作日；

2.公示期结束3个工作日内，我公司将以书面形式发出《成交通知书》，成交通知书一经发出即发生法律效力；

3.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

**六、签订合同**

1.成交服务商按《成交通知书》指定时间、地点与我公司签订 采购合同。

2.成交服务商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的 依据。

3.如成交服务商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态， 我公司将取消其成交资格。

**第二篇** **询价采购报价文件格式要求**

1.竞价函

2.询价、报价单

3.法定代表人身份证明

4.营业执照复印件

5.相关业绩证明材料等

**附件：**

**一** **、竞** **价** **函**

鄂州空港货运有限公司：

1、我方收到 的询价采购文件，经详细研究，决定参加该 询价采购的报价。

愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供相应产品，报价总价为人民币大写： ，人民币小写RMB: 。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定 条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

联系人：

电 话 ：

年 月 日



**二、鄂州空港货运有限公司询价、报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称 | （盖章） | 报价日期 |  | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | |
| 传真 |  | E-mail |  | |
| **报价内容** | | | | |
| 序号 | 设备类型 | 数量 | 总价款（元） | 增值税专票税率 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  | | | |

**三、法定代表人身份证明书（格式）**

（法定代表人姓名）在 （供应商单位名称）任 （职务名称）职务，是 （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

（供应商单位全称）

年 月 日 （公章）

**第三篇 成交标准**

成交的标准必须符合下列各项条件：

1.竞标供应商全部实质性响应本询价采购文件的各项要求；

2.竞标供应商具备提供项目所需服务的综合能力；

3.竞标供应商满足本询价采购项目服务要求，能保证质量，确保服务及时有效；

4.竞标供应商的报价文件完整齐全；

5.竞标供应商报价最合理；

6.竞标供应商能提供最佳服务；

7.如果有两家或两家以上供应商的报价相同，由询价小组对各供应商的业绩、资质、服务等因素作出评价来确定一家供应商作为第一成交候选人；如果两家或两家以上供应商的报价和业绩、资质、服务都相等，由询价小组集体采用投票的方式确定一家供应商作为第一成交候选人。