询 价 采 购 文 件

项目编号：

项目名称：武汉天河机场救援破拆器材、手抬机动消防泵采购

消防救护支队

二○二五年七月

目  录

第一章  询价采购公告

第二章  设备技术参数与要求

第三章  合同格式

第四章  报价文件格式

第五章  评审办法

# 第一章  询价采购公告

武汉天河机场救援破拆器材、手抬机动消防泵采购询价文件

（项目编号：               ）

现对武汉天河机场消防救护支队救援破拆器材、手抬机动消防泵采购项目进行询价采购。现邀请合格的供应商参加报价。

## 询价内容

武汉天河机场消防救护支队救援破拆器材、手抬机动消防泵采购。

| 项目名称 | 规格和要求 | 购置数量 |
| --- | --- | --- |
| 无齿据 | 二冲程风冷发动机 | 1 |
| 电动链锯 | 永磁直流无刷电机 | 1 |
| 手抬机动消防泵 | 单级单吸离心泵 | 2 |

本项目控制价为7.856万元，报价超过此金额为无效响应报价。

## 服务商资格要求

投标资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件，参加竞标的投标人必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的投标人，其投标视为拒绝。

- 1. 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有营业执照的独立法人单位。

- 2.投标人近3年（2022年1月1日至今）完成过单项合同金额4万元及以上的类似项目业绩，要求提供合同关键页（包括但不限于封面页、服务内容页、金额页、签字盖章页等能体现合同关键要素的材料复印件）。

3.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人（提供网页查询截图）。

4.供应商须对关于《湖北机场集团“投标人不良行为”管理暂行办法（试行）》在“报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见报价文件格式。

5.供应商必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

6.本项目不接受联合体投标。

## 交货期

合同签订后20日历日内完成交货，保证其正常工作。所交货物应为全新、未拆封过的原厂原装合格正品。未在规定时间内交货，每天按设备总价的百分之一进行减扣。

## 询价报名及文件获取方式

1.潜在供应商可于2025年    月    日至2025年    月    日，每天上午8:30时至11：30，下午14:00至17:00时（北京时间、节假日除外）至武汉天河机场消防救护支队报名，报名时提供：

- 1.1有效的企业法人营业执照盖章复印件；

- 1.2法人身份证复印件或者法定代表人授权书与被授权人身份证复印件。

并从湖北机场集团有限公司官网（http://www.hbairport.com/）下载采购文件。逾期领取者将被视为拒绝。

2.响应报价文件的送达

请各供应商于2025年  月  日  时前将响应报价文件密封（正本一份，副本二份，电子文档一份U盘放入其中一份副本中密封好，所有报价文件封口处应加盖服务商公章）递交至武汉天河机场消防救护支队。逾期送达或不符合规定的响应报价文件恕不接受。

3.询价采购评审时间：2025 年  月  日  时

## 发布公告媒介

此公告在湖北机场集团有限公司官网（http://www.hbairport.com/）上发布。

## 采购人联系方式

采购人：武汉天河机场有限责任公司

联系人：李颖

电  话：15071349289

## 投诉电话

武汉天河机场企业管理部：85819912

2025年  月  日

# 第二章  设备技术参数与要求

设备技术参数与要求

一、项目概况

项目名称：武汉天河机场消防救护支队救援破拆器材、手抬机动消防泵采购

交货期要求：合同签订后20日历日内完成交货，保证其正常工作。所交货物应为全新、未拆封过的原厂原装合格正品。未在规定时间内交货，每天按设备总价的百分之一进行减扣。

二、设备规格、数量及技术要求

| 项目名称 | 规格和要求 | 购置数量 |
| --- | --- | --- |
| 无齿据 | 二冲程风冷发动机 | 1 |
| 电动链锯 | 永磁直流无刷电机 | 1 |
| 手抬机动消防泵 | 单级单吸离心泵 | 2 |

三、技术规格、要求

1.1 无齿据（二冲程风冷发动机）

| 序号 | 技术规格名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大输出功率 | ≥5.8kW |  |
| 2 | 气缸排量 | ≥119cc |  |
| 3 | 工作转速 | ≥4700rpm |  |
| 4 | 空载转速 | ≥2700rpm |  |
| 5 | 锯片直径 | ≥400mm |  |
| 6 | 最大切割深度 | ≥145mm |  |
| 7 | 重量（不包括燃料和切割设备） | ≤13.7kg |  |
| 8 | 金属砂轮锯片 | 1片≥145mm |  |
| 9 | 比例壶 | 1个 |  |

1.2电动链锯（永磁直流无刷电机 ）

| 序号 | 技术规格名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大输出功率 | ≥3400w |  |
| 2 | 最大导板长度 | ≥457mm |  |
| 3 | 切割深度 | ≥450 mm |  |
| 4 | 链条节距 | ≥9.5mm |  |
| 5 | 电池 | ≥60V、5.0ah |  |
| 6 | 空载转速 | ≥11000prm/min |  |
| 7 | 适配链轮 | ≥6T .3/8 |  |
| 8 | 空载链条速度 | ≥23m/s |  |
| 9 | 裸机重量（不含链条不含导板 、含电池） | ≤5.8KG |  |
| 10 | 电池重量 | ≤2.64kg |  |
| 11 | 标配 | 3个电池，1个充电器 |  |

1.3手抬机动消防泵（单级单吸离心泵）符合GB6245-2006《消防泵》、CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》

| 序号 | 技术规格名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引水方式 | 旋片式(碳纤维)真空泵引水 |  |
| 2 | 最大吸深 | ≥9米 |  |
| 3 | 引水时间 | ≤13.5s |  |
| 4 | 进水口 | 1个、口径65mm |  |
| 5 | 出水口 | 1个、可旋转180°、口径65mm(球阀式) |  |
| 6 | 最大工作压力 | ≥0.70Mpa |  |
| 7 | 最大流量 | ≥60T/H |  |
| 8 | 发动机类型 | 单缸 四冲程 卧式 风冷 汽油(自动停机保护) |  |
| 9 | 最大输出功率 | ≥13ps(9.6kw) |  |
| 10 | 点火方式 | 晶体管电子点火 |  |
| 11 | 整机净重/尺寸 | ≤54kg/565*560*530mm |  |
| 12 | 油箱 | ≥6.5L |  |
| 13 | 启动方式 | 手/电启动 |  |
| 14 | 机架 | 碳钢机架，360°铝镁合金可旋转手柄 |  |
| 15 | 启动性能 | ≤2.9s |  |
| 16 | 最大真空度 | ≥89.5kPa |  |

注: 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及消防产品认证证书。

2. 技术要求

2.1供应商响应的产品必须明确具体的品牌规格型号且必须满足上述的技术参数要求。

2.2 供应商需提供救援破拆器材、手抬机动消防泵相关证明材料（如产品使用说明书、使用手册、检测报告等），以证明所投设备满足技术规格要求。

2.3 所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准、各项规范要求。

2.4 质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

四、主要商务要求

1.供应商的报价须包括本次设备采购、制造、包装、检验、现场仓储、运输、技术服务、保险费、管理费、利润、保修等合同义务所有款项，并包含运费、税金等全部费用。

2.交货时间及设备要求：合同签订后20日历日内交货，保证其正常工作。所交货物应为全新、未拆封过的原厂原装合格正品。

3.交货地点：武汉天河机场内，招标人指定地点。

4.质保期：2年。

5.付款方式：无预付款，供应商负责将产品运送到采购人指定地点安装调试完成，产品验收合格后供应商提供可抵扣的增值税专用发票，采购人在 30 个工作日内向乙方支付合同金额的 95%，剩余合同金额的 5%作为质保金待质保期满后无质量问题,且收到质保金收据后 10 个工作日内支付。

五、售后服务、验收、培训要求

1. 售后服务

1.1保质期内非用户的人为原因而出现设备质量问题，由成交供应商负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交供应商应在收到采购人通知后派员在24小时内到现场更换。

1.2设备交付使用后以书面形式承诺质保服务。

1.3在保质期内，成交供应商必须提供24小时电话服务热线，出现重大质量问题的，保证在接到采购人电话后24小时内到达现场。

1.4保质期内，成交供应商负责对其提供的全部设备进行维护，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的情况除外。设备厂家因设备发生质量问题需要成批召回的，成交供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由成交供应商承担。

1.5所有设备质保服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人员到采购人设备使用现场服务，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。质保期内，成交供应商应按质保承诺负责每年一次设备保养服务及设备的正常操作功能。

1.6成交供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的硬件技术资料。技术文件：包括验收报告、技术文档、检验报告、完整的设备技术资料等，必须提供中文说明书。

1.7成交供应商应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，以保证设备的正常高效使用。

1.8依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，应委托具有相应鉴定能力的专业机构鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由成交供应商承担，并且采购人有权追究成交供应商的责任。

2.验收

2.1交货前，成交供应商应自行完成包装发运工作，设备交付完成并移交所有资料后5个工作日内，由双方共同进行验收，验收合格后双方签订验收合格报告书。

2.2验收按上述规格、技术要求进行检验不合格或低于国家标准的视为验收不合格。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换设备的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担，验收期限相应后延。

2.3设备在运输和安装调试过程中发生短缺、损坏，成交供应商应及时安排换装，所需费用由成交供应商承担。

2.4成交供应商交货时应将设备的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、产品合格证、资料等提供给采购人；成交供应商为本项目而提供的技术资料的使用权归采购人所有。成交供应商不能完整交付设备及本款规定的资料的，视为未按合同约定交货，成交供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。

2.5设备到达交货地点之前的所有保险费用和派往采购人进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由成交供应商负责。

2.6采购人有正当理由拒收设备或者解除合同的，设备毁损、丢失的风险由成交供应商承担。

2.7设备验收不合格，采购人将根据具有相应鉴定能力的专业机构鉴定结果向成交供应商提出索赔或选择下列一种或多种方式解决：

2.7.1采购人拒收设备，成交供应商承担由此发生的一切损失和费用。

2.7.2	根据设备低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额甲乙双方商定降低设备的价格。

2.7.3用符合规格、质量和性能要求的设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，成交供应商应承担一切费用和风险并赔偿采购人的一切直接损失和费用。同时，相应延长质量保证期。

2.8设备验收不合格，采购人按照上述履行权利后，有权单方面解除合同。

2.9如果在采购人发出索赔通知后7天内，成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。采购人有权从合同总价中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，采购人有权向成交供应商提出不足部分的补偿。

2.10采购人保留对成交人所投的产品进行全面送检测机构测试的权利，若检测报告表明设备不符合招标文件及国家相关标准的要求，视为不合格产品，采购人有权追究其法律责任。

3.培训：

3.1成交供应商为采购人免费提供操作及维护培训，主要内容为设备的性能、原理，日常使用操作、保养与管理，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。

3.2中标供应商为用户进行培训（需提供有关培训资料），验收合格后交付采购人使用，其费用包括在设备价格之内。在采购人现场验收和培训所发生的一切费用由中标供应商承担。

- 废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决供应商的报价：

1.报价文件未经报价单位盖章和单位负责人（或项目授权人）签字；

2.报价人不符合国家或者询价文件规定的资格要求；

3.同一报标人提交两个以上不同的报价文件或者报价；

4.报价人的报价高于询价文件设定的采购控制价；

5.报价文件没有对询价文件的实质性要求作出响应；

6.报价人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 报价文件要求

1.供应商须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件；

2.报价文件须密封，封口处粘贴封签，并加盖公章；

3.报价有效期：60天；

- 4.报价文件的份数要求：3份。其中，正本1份，副本2份，（电子文档一份U盘放入其中一份副本中密封好，所有报价文件封口处应加盖服务商公章）。

# 第二章  合同

甲方（买方）：

法定代表人：

地址：

乙方（卖方）:

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，本合同就甲方向乙方采购【】事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下合同内容，以资共同遵守。

- 合同标的

- 甲方向乙方购买【】。

- 产品设备描述（产地、型号、规格等），若有招投标文件，以标准有利于甲方为准。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 乙方向甲方免费提供上述产品设备的送货、安装、调试、售后服务、技术支持、培训等服务。

- 合同价款

- 本合同甲、乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算支付。付款方应将款项付至收款方于合同指定的开户银行和账户。

- 本合同含税总价为人民币【】元（大写【】元）。其中不含税额为人民币【】元，税额为人民币【】元（税率：【】）。其他【】

    - 报价汇总表和分项报价表，以乙方的投标文件中响应的报价为准。

    - 如乙方出现价格漏报，由乙方自行对其漏项价格自行消化，且该漏项价格包括在合同总价之中；且不免除乙方必须根据招标文件及合同要求提供符合要求的合同设备的责任。

- 因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时，按新的增值税率执行，合同价=合同签订时的不含税价*(1+新税率)。合同签订时的不含税价＝(合同约定的含税价、价外费用)/(1+合同签订时适用的税率)

- 本合同单价或合价(总价)均已包含所供产品设备及所有零部件费用及最终验收后质保期内所需全部备品、备件、耗材，专用检测设备、仪器及专用工具的费用，并包含设计、制造(含原材料供给)、安装调试、检测、培训、保险、运输、交货现场技术服务、与其它承包商的协调、现场调试、提交图纸和技术资料、提交相关设备和专用工具、质保期内售后服务、卫生防控等一切与完成本项目有关的所有费用。

- 如国内生产设备中的关键部件或主要部件为进口的，该关键部件或主要部件的进口关税和增值税须包含在本合同单价或合价(总价)。如乙方投标的产品设备(国内产品设备)含境外供应的进口整机机电产品设备，乙方必须在报价表中详细列出整机进口机电产品设备的进口关税及增值税金额并包括在本合同单价或合价(总价)之中。进口关税及增值税由乙方自己或其进口代理直接向主管海关交纳。乙方须提供进口部件或设备的报关单。

- 对甲方招标文件中未列出数量或品名的随车器材及备品备件等，以及乙方未在分项报价表中列出数量或品名的随车器材及备品备件等，但根据招标文件规定又属于乙方为完成本项目实施而必需提供的，乙方必须补足，且所需费用均包含在本合同单价或合价(总价)，甲方对此不单独进行支付。

- 本合同履行过程中如有未实施的项目或因技术标准调整等原因导致费用减少的，甲方有权据实扣减相应款项；如因甲方原因导致费用增加的，甲方同意据实支付增加的费用。

- 包装

- 乙方应为产品设备提供适宜运输的包装方式，产品设备采用密封性形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运等标识。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和责任。

- 危险物品（如有）

    - 如果产品设备由危险材料及生化物品制成或包含危险材料成分，需要特殊处理，应在交货前至少【】日内以书面形式说明材料的详细情况，并对安全运输和存放等方面所采取的必要的保护措施进行说明。并且每次供货时均应对产品设备做明显标记，说明材料的特性和相关的安全参数。

    - 对于需采用专用运输工具运输以确保安全的产品设备，应按照法律法规及运输危险物品的有关规定进行运输。

    - 乙方应承担运输或处理产品设备不当而造成的相关法律责任。

- 交付

- 甲方指定交货地点：【】。

- 乙方应当在合同生效后【】日内将产品设备运送到交付地点，并完成安装、调试。具体交货时间在此期限内以甲方通知为准。

- 所有产品设备运抵现场并经过甲方验收的日期为交货日期。产品设备数量、型号等不符或者有明显瑕疵的，甲方有权拒收。

- 乙方负责无偿将产品设备运送至甲方的交货地点。运输过程中，产品设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产品设备运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对产品设备进行检验并办理相关移交手续。产品设备移交给甲方后，毁损、灭失的风险由甲方承担。甲方接收产品设备不代表甲方对产品设备质量的认可。

- 交付标准

- 所有产品设备均须按照甲方要求喷涂标识及车漆，其费用包含在合同总价中。所有进口部件均需提供进口报关单。

- 检验

- 货到后，甲方按本合同约定及招投标文件的要求进行检验收货，产品设备的规格型号均以合同及招、投标文件的要求为准。

- 甲方收到产品设备后履行收货验收手续，经验收确认产品设备符合要求后，由甲方在收货验收单或试运行报告（如有）上签字。甲方收货验收并不免除乙方对产品设备质量应当承担的责任，如果甲方在使用产品设备时发现设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，乙方仍应承担责任。试运行报告须体现项目达到最终验收合格标准的试运行结论。试运行期间由于乙方产品设备质量问题造成的财产损失和人员伤害，由乙方承担全部责任及赔偿。

- 如本合同所采购的产品设备因其自身特点导致甲方无法在收货验收当时发现其质量、设计、安装、制造、材料、工艺等方面的问题及缺陷，则甲方享有合理的适用或测试使用时间，如该期间内发现上述问题，则乙方应无条件为甲方提供换货或退货处理，在此情况下乙方无权以甲方收货验收作为其已交付产品设备的抗辩。

- 质量保证

- 乙方保证所提供的产品设备符合招、投标文件的要求，以标准孰高为准且有利于甲方为准。在交货之前，乙方应就产品设备的品质、规格、性能、数量及重量等做出准确和全面的检验，保证产品设备不存在任何瑕疵，质量符合相应的国家和行业标准及招、投标文件的要求。

- 乙方保证所提供的产品设备为甲方所规定之原始生产厂家生产和制造的全新产品设备，如前述产品设备说明书中包含排除乙方法定或约定义务内容的，或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业推荐性标准的，均属无效；除非甲方明确书面同意接受，否则本合同附属、补充文件及产品设备支持文件中规定的乙方责任限制条款不适用于甲方。

- 在投标时已明确了品牌的材料和设备，乙方须自行确认所供材料和设备在近【】年是否会面临停供、停产等问题，以及其他可能导致发生材料和设备变更的不利信息。乙方变更材料和设备，必须经过甲方书面同意，且档次和质量等不能低于投标的品牌。如因变更导致费用增加，乙方自行承担增加费用；如导致费用减少的，甲方有权据实扣除差额部分；且无论因变更导致费用的增减，乙方均须按照变更部分总金额的【】承担违约金。如乙方以停产、停供、或工期延误等理由申请变更的，则须无条件按照变更部分总金额的【】承担违约金。

- 乙方变更材料和设备，需提供下述资料供甲方做出经济性、安全性等方面的评估且承担甲方因评估工作产生的费用：①拟被替代的合同约定的材料和设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；②拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；③替代品使用的部位；④采用替代品的理由和原因说明；⑤替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能产生的任何影响；⑥价格上的差异；⑦甲方为做出适当的决定而随时要求乙方提供的任何其他文件。

- 甲方同意变更材料和设备，但因乙方更换材料和设备导致交货期限延后，乙方须按照合同约定承担延期违约金；若造成了安全隐患或采购无法顺利推进等问题，乙方应承担全部责任，给甲方造成的损失，还须据实赔偿。

- 乙方因材料和设备的变更所承担的违约金和赔偿责任，根据乙方申请的原因和造成的后果，甲方可累计计算并从应付给乙方的款项中直接扣除。

- 如果产品设备质量不能达到相关标准，乙方应负责免费更换，所更换之产品设备必须为全新的并符合约定的品质、规格和性能。若更换之产品设备仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

- 乙方提供产品设备质保期为【】年，自甲方对产品设备最终验收合格并按装调试完毕能够正常使用之次日起计算。具体以招标文件及投标文件为准，以孰长且对甲方有利为准。

- 质保期内除故障的维修外，还包括产品设备的常规检查、调校、润滑等保养内容。

- 质保期结束前必须由乙方的工程师和甲方代表一起对产品设备进行一次全面测试和检查。出现任何问题乙方必须负责解决，并得到甲方代表的认可，同时质保期顺延。在修理之后5天内，乙方应将问题成因、补救措施、完成情况及产品设备恢复正常的时间、日期以及质保期内保养计划执行情况等书面报告甲方。该报告一式两份。

- 质保期内乙方应至少走访最终用户两次，以了解产品设备使用情况并解决存在的问题。

- 乙方应在其承诺的质保期内对产品设备免费提供每年一次保养服务。

- 其他【】。

- 售后及其他服务

- 乙方提供终身售后和技术支持。

- 乙方应做好定期客户回访工作，及时发现、回复客户提出的问题，并根据客户需求提供相关的数据。

- 乙方应在中国设有常驻售后服务机构，处理所有报修服务，该服务必须是【】小时提供的，在接到甲方报修通知后【】小时内维修人员应赶到现场，并进行连续维修，直到故障完全排除，产品设备恢复正常运行为止。乙方须备有足够的零备件，以满足甲方的维修需要。在接到甲方的故障通知后，若乙方未能在【】小时内到达现场，甲方有权要求乙方给予赔偿，其计算方法是：从接到甲方故障通知【】小时后，每次迟到【】小时（不足【】小时按【】小时计），乙方赔偿甲方【】。

- 乙方应对甲方操作人员进行技术培训和咨询，提供培训计划。对甲方进行至少一周的操作和理论知识培训，包含维护保养等内容。

- 乙方在投标时应提供产品设备验收合格后正常运行2年所需的备品备件及易损件，其验收标准应与所提供设备的要求一致，乙方必须提供备品备件的名称、规格、数量及单价并列明清单，该价格包含在总价中。如在项目实施阶段，因备品备件及易损件等停产导致乙方交付的产品设备不能按照招、投标文件响应，包括但不限品牌、等级、规格等，甲方有权拒绝接收该直至解除合同。乙方承担由此给甲方造成的全部损失，并按照合同约定承担相应违约责任。

- 在备件停止生产的情况下，乙方应提前3个月将要停止生产的计划书面通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。

- 乙方应单独编报质保期满后3年内日常维修所需的备件清单及单价，费用不计入投标总报价，也不计入合同价格，乙方承诺在质保期满后【】年内以投标时列明或合同约定的优惠价格提供给甲方维持产品设备正常运转所必需的备品备件、专用工具、仪器仪表及技术支持等。

- 环保、安全及合法性要求

- 乙方承诺所提供的产品设备和服务符合国家环境保护的有关规定，不会对环境造成不良影响，并承担由此造成的法律责任。

- 乙方所提供的产品设备和服务不能对甲方的正常使用人员及第三人的人身健康造成危害，并承担由此产生的法律责任。

- 乙方所提供的产品设备和服务，符合中华人民共和国以及甲方所在地的相关法律法规及其他规范性文件的规定，不会对第三人的任何权益造成损害。

- 乙方保证，乙方应投保相关保险，以保证乙方人员和乙方人员给甲方人员以及第三方造成人身伤害或财产损失时能及时承担相应的赔偿责任。乙方对履行合同的一切安全责任和风险负责，并承担法律责任和经济赔偿，与甲方无关。乙方委派的工作人员发生伤亡事故，由乙方依法妥善处理并承担相关费用。若处置不力，甲方认为影响本合同履行的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失，并按照合同总价的【】承担违约责任。

- 合同结算方式

- 经双方协商一致，同意选择第【】种付款方式：

    - 合同价款一次性付款：【】

    - 合同价款分【】期支付，具体安排如下：

      - 首期款支付条件及金额：【】；甲方在收到乙方结算资料【】日内，向乙方一次性付款至总费用的【】%，计【】（大写：【】）

      - 二期款支付条件及金额：【】；甲方在收到乙方结算资料【】日内，向乙方一次性付款至总费用的【】%，计【】（大写：【】）

      - ......

      - 尾款支付条件及金额：尾款【】作为质保金，质保期内未发生质量问题的，甲方在质保期届满后收到乙方开具的合规结算资料之日起【】日内一次性无息付清。（如有）

    - 其他付款方式:【】

- 达到本合同项下付款条件的，乙方应向甲方提交付款申请单，甲方确认付款金额并收到乙方提交的符合法律规定的增值税专用发票后按合同约定支付款项。

- 其他【】。

- 不可抗力、保密及知识产权

- 不可抗力条款

    - 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

    - 不可抗力的后果

      - 如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则其在不可抗力造成的延误期内中止履行的，不视为违约。

      - 因发生不可抗力不能履行合同的一方应在不可抗力发生后迅速书面通知其他各方，并在不可抗力发生后【】内向其他各方提供不可抗力发生及持续时间的证据，且证据必须充分。

      - 如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

      - 金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

      - 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

- 保密条款

    - 本合同涉及的保密内容（以下简称“保密信息”）包括但不限于：（1）【】及其关联公司的商业秘密、技术秘密、经营秘密、管理秘密、财务秘密、客户信息、供应商信息等；（2）【】拥有的专利、商标、著作权、技术秘密等知识产权及其相关信息；（3）【】正在研发、生产、销售的产品设备、技术、工艺、配方、图纸等；（4）【】与第三方签订的合同、协议、保密协议等文件中的内容；（5）其他保密信息【】(根据实际情况填写)

    - 保密义务

      - 【】在本合同有效期内，对保密信息负有严格的保密义务，未经【】书面同意，不得以任何方式泄露、披露、使用或允许他人使用保密信息。

      - 【】应采取合理的保密措施，防止保密信息被泄露，包括但不限于：不得将保密信息复制、传播、公开或以任何形式提供给第三方；不得将保密信息存储在未经授权的设备或介质上；不得将保密信息用于与甲方业务无关的活动。

      - 违反本条约定的，除承担违约责任外，还应承担由此给对方造成的损失。

- 知识产权条款

    - 乙方应保证甲方在使用该产品设备或其任何一部分软、硬件时，不侵犯任何第三人的知识产权，不会涉及任何第三人提出甲方侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷、诉讼。任何第三人提出侵权主张时，乙方必须妥善处理，并承担一切法律责任和费用（包括诉讼支出的诉讼费、律师费等），若甲方因此承担责任、遭到损失，有权向乙方追偿。

    - 乙方承诺所售产品设备的知识产权或生产权如被出售或转让给第三方，乙方应能继续负责所售产品设备正常运转所必需的备品、备件、和专用工具、仪器仪表的供应和技术支持，并不得损害甲方利益。

- 违约责任

- 任何一方违反本合同的约定，应当承担继续履行、支付违约金等违约责任和由此给对方造成的损失。损失包括直接损失和间接损失，同时包含诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费、一方因此支出的罚款、向他人作出的赔偿等。

- 乙方逾期交付、安装的（经甲方允许可以延期交付的产品设备除外），每逾期一天，应按合同价款的【】向甲方支付违约金，同时仍应履行合同义务；逾期超过【】天的，甲方有权解除本合同。如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿损失。

- 乙方所供产品设备的质量不合格，导致甲方换货、退货或解除合同的，除承担退换货责任外，乙方还应向甲方支付换货、退货价值或合同总价【】的违约金，因此导致乙方逾期交付产品设备的，乙方除承担前述违约责任外，还应按照上述第五十一条的约定向甲方承担违约责任。

- 乙方未按甲方要求响应质保责任，每次按【】元/次承担违约金，且甲方有权委托第三方进行质保，所有费用从质保金中扣除，不足部分由乙方另行承担且不免除乙方的质保责任。

- 甲方有权从应付当期款项中扣除乙方应承担的违约金和相关费用。

- 其他：【】

- 合同的变更和解除

- 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

- 如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

- 任何一方破产、解散，本合同自动终止。

- 其他：【】

- 其他

- 除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及款项结算，均应使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行账号。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 名称 |  |
| 通讯地址 |  | 通讯地址 |  |
| £联系人 £项目负责人 |  | £联系人 £项目负责人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 邮箱 |  | 邮箱 |  |
| 汇款人名称 |  | 收款人名称 |  |
| 纳税人识别号 |  | 纳税人识别号 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |
| 联行号 |  | 联行号 |  |

- 甲乙双方任何员工的言论和书面文件在经单位书面确认之前均不代表单位，甲乙双方的任何书面文件均需加盖单位公章方为有效。

- 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

- 甲乙任一方的地址、联系人（项目负责人）、联系方式变更，变更一方应在变更后【】个工作日内书面通知对方。书面通知须加盖公章并经本合同授权代表签字确认，否则，原地址、联系人（项目负责人）、联系方式等仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任；任一方账户信息有变更的，变更方应在付款期限个【】工作日前以加盖财务专用章的书面方式通知对方。如未及时履行约定告知程序，而导致另一方未按合同约定付款时间付款，不视为另一方付款延迟，不承担延迟付款的违约责任。

- 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

- 法律适用及争议解决

- 本合同的订立、效力、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律。

- 因本合同以及本合同项下的附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，合同各方应协商解决；协商或调解不成的，任何一方均选择下列第【】种方式解决争议：

    - 向【】住所地有管辖权的人民法院起诉；

    - 向【】仲裁委员会提起仲裁。

- 附则

- 合同期限为【】年，自【】起至【】止。

- 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章（注：生效条款可根据实际情况进行调整）生效。

- 本合同未尽事宜及对本合同的任何修改、补充，双方经协商一致后另行签订书面补充协议。在补充协议生效前，仍按本合同执行。

- 本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

- 本合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，均具有同等法律效力。

- （以下无合同正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

# 第四章  报价文件格式

### 1、报价书格式

报价书

武汉天河机场有限责任公司：

提供贵单位提供的关于武汉天河机场消防救护支队救援破拆器材手抬机动消防泵采购项目询价采购文件，我公司愿意参加此项目的询价。现将我公司的报价文件提交给贵单位，供评审。

- 公司简况

- 工商营业执照副本、税务登记证等复印件（加盖单位公章）、近两年财务报表

- 法人或授权委托证明

- 报价

5、类似项目的名称，数量及金额、联系电话（附相关证明文件）

6、售后服务承诺及措施

供应商（公司名称）

地址：

电话：

传真：

（总经理或副总经理签字）

（公司公章）

（日期）

### 2、供应商基本信息表格式

供应商基本信息表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |
| 银行帐号 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 邮箱 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

### 3、报价承诺

（交货期、质量、保修及相关服务）

格式自拟。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

### 4、报价一览表格式

报价一览表

供应商名称：                    项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 元 |  |

供应商代表签字：                                                     日期：          年   月   日

### 5、一览表格式（供参考）

报价组成一览表

供应商名称：               项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂 | 单价（元） | 总 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日       期：    年  月    日

### 6、技术条款偏离表

技术条款偏离表

供应商名称：                                  项目编号： /

| 序号 | 询价文件要求 | 报价文件具体响应 | 偏离说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

说明：供应商应对照采购文件第二章设备技术参数与要求中条款逐项说明是否满足，并注明证明材料（如检测报告、产品使用说明书、使用手册等）对应页码。如有偏离应详细说明。注明“正偏离”“负偏离”“无偏离”。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供相应具体数值，未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价文件技术要求的，将可能导致响应报价文件被拒绝，由此导致的后果由供应商自行承担。

供应商代表签字：

日       期：      年    月    日

### 7、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为                的(询价货物名称)的询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托人身份证复印件

受托人身份证复印件

法定代表人签字：

被授权人签字 ：

供应商公章：

日       期：    年    月    日

### 8、承诺书

采购人/采购代理机构：

我单位自愿参与本项目的采购活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》的规定，现针对《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。

- 中标（成交）后完全按照招标文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年  月   日

# 第五章  评审办法

评 审 办 法

1、询价小组

询价工作由询价小组负责。询价小组由采购人派3名代表组成。

2、询价评审原则

2.1询价工作必须遵循竞争性、公开性、公平性及经济效益的原则。

2.2各供应商必须满足下表中要求，否则无法进入报价环节。

| 符合性审查：条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式评 审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、生产（制造）许可证或投标授权函一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖章单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章“投标文件格式”的要求且内容完整字迹清晰； |
|  |  | 投标报价 | 只有一个报价，且未超过最高限价的； |
| 1.2 | 响应性 评审 标准 | 交货期 | ### 是否满足招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |
|  |  | 技术符合性 | 无实质性技术偏离 |

2.3各供应商递交的报价文件是确定成交供应商的主要依据。

3、评审标准

询价小组评审各服务商的报价、设备技术参数、售后服务承诺等相关条款后，根据 “符合采购需求、质量服务相等且报价最低”的服供应商为签约候选人。