询价采购文件

项目名称：维修T3冷却塔风机项目

采购人：武汉天河机场有限责任公司

2025年10月

询价文件目录

第一章  报价邀请书

第二章  报价人须知、询价货物的技术、商务与服务要求

第三章  报价文件格式

第一章  报价邀请书

武汉天河机场有限责任公司 维修T3冷却塔风机项目决定采用询价采购方式，现邀请合格的供应商参加询价采购。

- 询价货物名称、数量及主要技术规格

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22kW变频电机轴承及密封件 | 前轴承SKF 6312-2Z | 个 | 18 |  |
|  |  | 后轴承SKF 6310-2Z | 个 | 18 |  |
| 2 | 电机拆装更换轴承人工费 |  | 台 | 18 | 含高空作业 |
| 3 | 轴承补油、机械使用费 |  | 台 | 18 | 加油设备、龙门架，液压设备等 |
| 4 | 锂基润滑油 |  | 桶 | 5 | 1.8kg/桶 |
| 5 | 七号塔风机电机线圈更换维修 | 线圈AEVH-FA | 台 | 1 |  |
| 6 | 吊装费 |  | 项 | 1 | 吊车 |
| 7 | 合计 |  |  |  | 含税 |

- (一）工程量:

- 1、对T3冷却塔二号冷却塔第二、三组风机，三号冷却塔三组风机，四号冷却塔三组风机、五号冷却塔三组风机、六号冷却塔三组风机、七号冷却塔第一组风机、八号冷却塔三组风机，共计18台22KW变频电机的轴承、密封件更换和加注润滑油。

- 2、七号冷却塔第二组22KW电机故障，需更换线圈。

- （二）技术要求：

- 1、供应商提供的材料（含配件）应与原产保持一致，是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供材料外观和内在质量都不得有任何问题。

- 2、需使用同一品牌的轴承

- 3、生产日期不得早于投标日期一年

- 二、预算金额：: 39525元，响应报价超过预算金额的为无效报价。

- 三、工期要求：30天，甲方通知之日起30个日历天内完工并通过采购人验收。

- 四、质保期为；两年 ，自货物验收合格之日起算。

五、询价文件获取方式。

在2025年 10月22日8:30至10月24日17:00 止，从湖北机场集团有限公司（外网http://www.hbairport.com/、内网http://172.26.219.15/）媒体上同时发布；或由询价人将询价文件电邮报价人。

六、提交报价文件的截止时间（报价截止期）

所有报价文件应当于2025年10月24日17时之前送达如下地址： 武汉天河机场动力能源保障部空调暖通室 ，逾期送达或不符合询价文件规定的报价文件将被拒绝。

七、开标时间和地点

开标时间：2025年10月27日14 时（暂定，如有变化另行通知）

开标地点：武汉天河机场综合保障楼A208（暂定，如有变化另行通知）

# 八、报价人对本次询价活动事项有疑问的，请在报价截止时间3个日历天之前书面提出。

# 九、以上内容如有变更，询价人将会书面通知所有取得询价文件的供应商。

第二章  报价人须知、询价货物的技术、商务要求

- 询价货物名称、型号规格、数量、品牌要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22kW变频电机轴承及密封件 | 前轴承SKF 6312-2Z | 个 | 18 |  |  |  |
|  |  | 后轴承SKF 6310-2Z | 个 | 18 |  |  |  |
| 2 | 电机拆装更换轴承人工费 |  | 台 | 18 |  |  | 含高空作业 |
| 3 | 轴承补油、机械使用费 |  | 台 | 18 |  |  | 加油设备、龙门架，液压设备等 |
| 4 | 锂基润滑油 |  | 桶 | 5 |  |  | 1.8kg/桶 |
| 5 | 七号塔风机电机线圈更换维修 | 线圈AEVH-FA | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 吊装费 |  | 项 | 1 |  |  | 吊车 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  | 含税 |

- (一）工程量:

- 1、对T3冷却塔二号冷却塔第二、三组风机，三号冷却塔三组风机，四号冷却塔三组风机、五号冷却塔三组风机、六号冷却塔三组风机、七号冷却塔第一组风机、八号冷却塔三组风机，共计18台22KW变频电机的轴承、密封件更换和加注润滑油。

- 2、七号冷却塔第二组电机故障，需更换线圈。

- （二）技术要求：1、供应商提供的材料（含配件）应与原产保持一致，是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供材料外观和内在质量都不得有任何问题。

- 2、需使用同一品牌的轴承

- 3、生产日期不得超过投标截止时间一年。

二、报价人的报价范围

1、包括以上物资的供货期内合同义务所有款项，包括货物交付至指定地点所需的一切费用（含安装费、税费、运输费、保险费），是按合同交货期交货的合同价，不受任何调价因素的影响，在整个履行合同期间有效。

2.本工程实行总价包干，固定总价不再调整(含国家政策性调整在内)。

- 报价人的资质要求

1.报价人是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，提供营业执照；

2.“报价人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人（提供网页查询截图并加盖公章）

3.报价人须针对《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》在报价文件中做出承诺，格式详见询价文件“ 响应文件格式”；

4.本项目不接受联合体报价。

四、询价货物的质量要求

符合相关国家检测、验收标准及本次询价技术规范要求。交货时，提交产品合格证或原厂证明文件。

五、询价货物的交货期与交货方式要求

报价人必须于甲方通知之日起30个日历天内按要求将货物一次性送至武汉天河机场并完成安装。

六、询价货物的质保期及售后服务要求

验收后，报价人在提供售后服务时必须满足以下几点：

1、报价人应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，报价人应及时、主动通知询价人。

2、报价人应做好定期客户回访工作，及时发现、回复询价人提出的问题，并根据询价人需求提供相关的采购资料。

3、质保期内，轴承在使用过程内出现任何故障，报价人在接到报修电话通知后，须在2小时内响应，及时到达抢修现场处理并恢复使用。

七、验收检验、安装调试

货到后，询价人按本合同约定或订单内容收货，产品的规格型号均以合同或订单要求为准；报价人负责按国家相关标准或要求进行安装和调试工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能和性能，并服从询价人的管理和监督，安装完毕并运行测试后，询价人组织验收。

八、货款支付要求

本项目采取零首付项目款的方式。合同签订后，设备规格、型号、数量符合要求，经询价人验收合格，且收到报价人提供的增值税专票后，询价人在30个工作日内办理付款手续，以银行转账的方式向乙方支付合同全部金额的95%（RMB￥  元）。剩余合同金额的5%（RMB￥  元）作为质保金（不计息），待质保期（两年）内没有出现质量问题，询价人收到质保金收据后，一次性支付。

九、询价评审小组的组成

评标委员会由武汉天河机场有限责任公司动力能源保障部相关部门组成，动力能源保障部生产控制室监督。

十、废标情形

有下列情形之一的，询价评审小组应当否决报价人的报价：

（一）报价文件未经报价单位盖章和法定代表人（或项目授权人，如是附授权委托书）签字；

（二）报价人不符合国家或者询价文件规定的资格要求；

（三）同一报标人提交两个以上不同的报价文件或者报价；

（四） 报价人的报价高于询价文件设定的采购控制价；

（五）报价文件没有对询价文件的实质性要求作出响应；

（六）报价人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

十一、成交标准与评审步骤

（一）成交标准：符合询价文件要求且报价最低的原则推荐候选成交供应商。

（二）评审步骤：按“1、资格和符合性检查；2、价格评议；3、推荐成交候选人”的步骤进行。

十二、报价文件要求

（一）报价人须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件（正本1份，副本1份）。

（二）报价文件须密封（封口处粘贴封签，并加盖公章）。

（三）报价有效期：60天。

（四）报价人仅有一次报价机会。

十三、报价费用、报价文件递交的时间、方式与地点

1、报价费用：供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用。

2、报价文件递交截止时间：2025年 10月24日17:00 。

3、报价文件递交的方式与地点：报价文件密封后送达至武汉天河机场有限责任公司动力能源保障部。

- 十四、投诉电话

武汉天河机场有限责任公司企管部：85819912

武汉天河机场有限责任公司动力能源保障部综合办：65687707

维修T3冷却塔风机合同

甲方：武汉天河机场有限责任公司          （以下简称甲方）

乙方：                                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方本着合作、协商一致的原则，就甲方向乙方维修T3冷却塔风机事宜达成协议如下：

1.释义（除非文本另有不同要求）

1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

2.合同标的

2.1甲方向乙方采购维修T3冷却塔风机项目。

2.2产品描述（名称、品牌、型号、数量）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22kW变频电机轴承及密封件 | 前轴承SKF 6312-2Z | 个 | 18 |  |
|  |  | 后轴承SKF 6310-2Z | 个 | 18 |  |
| 2 | 电机拆装更换轴承人工费 |  | 台 | 18 | 含高空作业 |
| 3 | 轴承补油、机械使用费 |  | 台 | 18 | 加油设备、龙门架，液压设备等 |
| 4 | 锂基润滑油 |  | 桶 | 5 | 1.8kg/桶 |
| 5 | 七号塔风机电机线圈更换维修 | 线圈AEVH-FA | 台 | 1 |  |
| 6 | 吊装费 |  | 项 | 1 | 吊车 |
| 7 | 合计 |  |  |  | 含税 |

(一）工程量:

1、对T3冷却塔二号冷却塔第二、三组风机，三号冷却塔三组风机，四号冷却塔三组风机、五号冷却塔三组风机、六号冷却塔三组风机、七号冷却塔第一组风机、八号冷却塔三组风机，共计18台22KW变频电机的轴承、密封件更换和和加注润滑油。。

2、七号冷却塔第二组电机故障，需更换线圈。

3.合同价款

3.1总价（大写及小写）

总价：    元；  大写人民币：            ，本工程实行总价包干，固定总价不再调整(含国家政策性调整在内)。

3.2本合同货款总价包括以上物资的供货其内合同义务所有款项，包括货物交付至甲方指定地点所需的一切费用（含安装费、税费、运输费、保险费），是按合同交货期交货的合同价，不受任何调价因素的影响，在整个履行合同期间有效。

4.支付方式

本项目采取零首付项目款的方式。合同签订后，设备规格、型号、数量符合

要求，经甲方验收合格，且收到乙方提供的增值税专票后，甲方在30个工作日内办理付款手续，以银行转账的方式向乙方支付合同全部金额的95%（RMB￥  元）。剩余合同金额的5%（RMB￥  元）作为质保金，待质保期（两年）内没有出现质量问题，甲方收到质保金收据后，一次性支付。

5.包装及运输

5.1乙方应为产品提供适宜产品运输的包装方式，产品采用密封性形式。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。

5.2乙方负责无偿将货物运送至甲方指定地点。运输过程中，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.3货物运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对货物进行检验并办理相关移交手续。货物移交后，毁损、灭失的风险由甲方承担。

5.4运输费用由乙方承担。

6.交货地点、交货期限

6.1交货地点：  武汉天河机场T3冷却塔

6.2交货时间：  甲方通知之日起30个日历天内完工并通过采购人验收

6.3交货时，提交产品合格证及阀门发票。

7.验收检验、安装调试、现场培训要求

7.1货到后，甲方按本合同约定或订单内容收货，产品的规格型号均以合同或订单要求为准；乙方负责按国家相关标准或要求进行安装和调试工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能和性能，并服从甲方的管理和监督，安装完毕并通水测试后，甲方组织验收。

7.2提供现场培训：负责对甲方进行技术指导及培训，直到甲方能正常、正确、安全操作该设备为止。

8.质量保证

8.1乙方保证所提供的产品为甲方所规定产品，符合相关国家检测、验收标准及本次询价技术规范要求。

如果产品质量不能达到相关标准，乙方应负责更换，甲方有权要求退货。

8.2质保期为  2年   ，自货物验收合格之日起算。

9.售后及其他服务

9.1 乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。

9.2乙方应做好定期客户回访工作，及时发现、回复客户提出的问题，并根据客户需求提供相关的采购数据。

9.3质保期内，轴承在使用过程内出现任何故障，乙方在接到报修电话通知后，须在2小时内响应，及时到达抢修现场，处理问题并恢复使用。

10. 产品瑕疵

10.1在交货之前，乙方应就产品的品牌、品质、型号、数量及重量做出准确和全面的检验，保证其产品不存在任何瑕疵。

10.2如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行更换。所更换之货物必须为全新的并符合规定和约定的品质、规格和性能。若更换之货物仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

11.违约责任

11.1合同生效后即对双方具有法律约束力，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。

11.2甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

11.3如乙方未按合同规定时间送货并安装（经甲方允许可以延期交付的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付总货款千分之二的违约金。

11.4若因乙方货物质量问题或安装不当等原因，造成甲方财产损失，乙方应当承担全部赔偿责任。

12.合同的变更和解除

12.1除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

12.2 对本合同的任何修改或补充，双方应签订补充协议，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.3如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

12.4任何一方破产、解散，本合同自动终止。

13.不可抗力

13.1由于严重的水灾、火灾、地震、政府政策调整等或其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本合同任何一方无法全部或部分履行合同义务，则合同延期履行。该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行的责任，但应在72小时内及时通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在随后的十个工作日通过挂号信邮寄有关部门出具的证明给另一方，作为不可抗力事件的证明。

13.2受不可抗力影响的一方，应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后，继续履行合同义务。

13.3在不可抗力的影响下，受阻方可暂时停止执行合同的受阻部分。当不可抗力事件确实导致本合同无法继续履行，经甲乙双方确认后可就解除合同及其他未尽事宜进行协商处理。

13.4对因不可抗力造成的损失，双方互不承担法律责任。但受不可抗力影响的一方未能按照13.1之约定及时通知另一方，加重或扩大了另一方损失的除外。

14.争议解决和适用法律

14.1与本合同有关的或因执行本合同所产生的争议，应由双方友好协商解决；不能解决时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.2争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其它部分。

14.3本合同的订立、生效、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

15.其他

15.1本合同未尽事宜，应由甲乙双方协商后以书面形式签订补充协议，经双方签字或盖章后生效。

15.2争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其它部分。

15.3本合同的订立、生效、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

16.其他

16.1本合同未尽事宜，应由甲乙双方协商后以书面形式签订补充协议，经双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

16.2本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

16.3本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

甲方：武汉天河机场有限责任公司                乙方：

法定代表人或其授权代表：                      法定代表人或其授权代表：

签订日期:                                     签订

注：询价文件内的合同为参考版本，询价人和成交供应商可共同协商细化合同条款，但不得违背询价文件和报价文件实质性内容（实质性内容指：合同标的、合同价款、付款方式、质量标准、质保期、履行期限）

第三章  报价文件格式

（项目名称）

报  价  文  件

服务商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、报价函

武汉天河机场有限责任公司：

我方收到 武汉天河机场               项目（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，工期             ，质保期     年，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交人，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

服务商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：

电话：

日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明

服务商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

服务商：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （服务商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

服务商法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处

服务商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

联系电话：

年       月       日

四、工程预算表

服务商应按照询价文件的要求报送工程预算表，已标价工程预算表应逐页加盖服务商单位公章。

五、施工组织方案（格式自定）

六、资格审查资料

1、营业执照（加盖公章的复印件）

2、施工资质证书（加盖公章的复印件）

3、安全生产许可证（加盖公章的复印件）

4、质量认证证书（如有，加盖公章的复印件）

5、其他必须提交的资格审查资料（信用中国、产品合格证或原厂证明等）

七、承诺书

武汉天河机场有限责任公司：

我单位自愿参与本项目的采购活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》的规定，现针对《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。

- 中标（成交）后完全按照招标文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

供应商（盖章）：

年  月   日