询 价 公 告

- 项目名称：湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养（二次）

采购方式：询价

采 购 人：湖北机场集团航空物流有限公司

二零二五年十二月

目录

第一章  询 价 函	1

第二章  供应商须知	3

一、总　则	3

二、询价通知书的澄清与修改	3

三、询价通知书的异议	4

四、询价响应文件的编制	4

五、计量单位	5

六、询价有效期	5

七、询价响应文件的递交	5

第三章  询价评议	7

一、询价方法	7

二、询价步骤	7

三、确定成交供应商办法（最低价法）	8

四、签订合同	9

五、付款方式	9

六、询价采购失败条件	9

第四章   采购项目内容及技术规格要求	10

第五章  询价响应文件格式	17

第六章 采购合同	26

- 湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养（二次）询价

第一章  询 价 函

湖北机场集团航空物流有限公司“湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养（二次）”进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与询价。

一、项目概况

1.项目名称：湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养（二次）

2.采购预算：6万元，响应报价超过采购预算金额的，其报价无效。

3.项目内容及需求：下表

| 湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养（二次）询价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 冷库编号 | 采购物品名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 13号库 | 维修 | 维修，补漏，加注1瓶制冷剂（R507A/10kg/瓶） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 暂养池（12号） | 维修 | 更换损坏的排水管，更换远程通讯模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 国内1号 | 维修 | 维修，补漏，加注1瓶制冷剂（R22/22.7kg/瓶） | 项 | 1 |  |  | 铜管发生破损，不制冷 |
| 4 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 冷库保养 | 更换冷冻油，冷凝器专用药水清洗主机，补充制冷剂，检查线路，电动门轨道、电机保养，整机卫生、修复零部件及电氧焊等。 | 台 | 15 |  |  | 国际12个、国内2个、暂养池1个 |
| 5 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 智能物联网平台服务费 | NA9354S | 台 | 14 |  |  | 国际12个、国内2个、暂养池1个 |
| 6 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 冷库密封条更换 | 电动冷库平移门四周及地面密封条更换 | 套 | 100 |  |  | 国内25米，国际75米 |
| 7 | 国内1号、国际1号 | 照明灯 | 30瓦LED灯 | 只 | 6 |  |  | 国内1号3个、国际1号3个 |

二、供应商资格要求

（1）供应商须是国内注册的独立法人，具备合法有效的营业执照，且合法存续；

（2）供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级；

（3）供应商2022年1月1日至递交报价文件前一日（以合同签订时间为准）至少具有一个单项合同金额2万元及以上的冷库维修保养业绩（须提供合同首页、合同服务内容、签章页等关键复印件）；

（4）信誉要求：（由申请人出具加盖法人印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章的承诺书证明）

①没有被责令停业；

②没有被暂停或取消投标资格；

③财产没有被接管或冻结；

④2022年9月以来，在经营活动中无任何经济纠纷、商业贿赂、行政处罚等不良记录；

⑤供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人（提供网页查询截图并加盖公章）。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格

三、询价响应文件送达地点及截止时间

1.响应文件递交截止时间：2025年12月10日16时30分（北京时间）；

2.响应文件递交地点：武汉天河机场国际货运营业厅。（联系人：王枫 13437130759）

3.逾期未完成递交响应文件的，将视为未递交响应文件。

四、询价时间和地点

1.询价时间：2025年12月11日10时（北京时间）（暂定）

2.询价评审地点：武汉天河机场综合保障楼A208招投标室（暂定）

五、采购人

名    称：湖北机场集团航空物流有限公司

地    址：武汉市黄陂区天河国际机场北区货站

联   系  人：王枫

电       话：13437130759

六、信息发布媒体

湖北机场集团有限公司网站上发布。

湖北机场集团航空物流有限公司

2025年12月5日

第二章  供应商须知

一、总　则

1.1 适用范围

本文件仅适用于湖北机场集团航空物流有限公司湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养（二次）询价项目。

1.1.1“采购人”是指湖北机场集团航空物流有限公司。

1.1.2 “供应商”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。如果该供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

1.1.3 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.1.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.1.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.1.5 “询价通知书”是指本询价通知书、询价通知书澄清（答疑）纪要、询价通知书修改补充通知。

1.1.6 “询价响应文件”是指供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.2 询价费用

1.2.1 询价供应商自行承担与本次询价有关的所有费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、询价通知书的澄清与修改

2.1询价通知书截止之日前，采购人可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

2.2询价通知书、询价通知书澄清（答疑）纪要、询价通知书修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当询价通知书、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容不一致时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。修改文件是询价通知书的组成部分，对所有已经报名并领取了询价通知书的供应商具有约束力。

2.3潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

三、询价通知书的异议

3.1任何对询价通知书有异议或要求澄清的潜在供应商，应当在询价通知书递交截止时间前二日以书面形式向采购人提出，采购人将在收到异议之日起三日内以书面形式予以答复或公示。

3.2未对询价通知书提出异议或要求澄清的，将视为完全理解并默认询价通知书所有条款，并同意放弃对询价通知书有不明或误解而询问、质疑、投诉的权利。

四、询价响应文件的编制

4.1供应商应认真阅读询价通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容），如果供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。

4.2供应商对询价响应文件的编制应按要求装订和封装。

4.3供应商提交的询价响应文件以及与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。

4.4询价响应文件的组成，详见询价响应文件格式。

4.5报价要求

4.5.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价，而且应是低于市场销售价格的报价。

4.5.2对于本询价函中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

4.5.3报价为一次性不可更改的报价，若无其它规定，只允许供应商有一个报价，如有选择性报价，询价小组将以最不利于供应商的报价进行评审。

4.5.4项目报价：包括所有设备费、材料费、安装费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、税费以及质量保证期内的售后服务费等费用在内的全部费用。

4.6供应商应按报价表（附后）规定格式对本项目进行报价

4.7报价表应加盖报价单位公章或由报价代表签字确认。

4.8如未达到上述要求，采购人可以拒绝其报价。

五、计量单位

5.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

六、询价有效期：

6.1询价有效期为从询价之日起共3个日历日。

七、询价响应文件的递交

7.响应文件采取纸质响应文的形式。本项目要求供应商递交的响应文件形式详见第一章询价函。供应商未按规定形式要求递交响应文件的，将均被视作无效响应。

8.纸质响应文件。

（1）纸质响应文件包括正本、副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）。供应商提交响应文件正、副本的数量见《供应商须知前附表》。

（2）每套纸质响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；

（3）正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表（签字）并加盖公章。由授权代表（签字）的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

（4）纸质响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

（5）纸质响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的纸质响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。

（6）纸质响应文件正本、副本应进行密封包装，封包加盖供应商公章，并注明项目编号、项目名称、供应商名称及“（**时间）前不得启封”的字样。

9.递交响应文件。递交响应文件的截止时间见第一章询价函，供应商应在规定时间内完成响应文件的递交：

现场递交纸质响应文件：供应商应当在递交响应文件截止时间前，由供应商授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）将响应文件密封和加写标记后递交到《供应商须知前附表》规定的地点。采购人收到响应文件后向供应商出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人将拒收。

10.响应文件的修改与撤回

10.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以撤回已提交的响应文件，或对已提交的响应文件进行补充、修改。供应商需要补充、修改响应文件时，应先撤回响应文件，并在提交响应文件截止时间前重新上传新的响应文件。

10.2从提交响应文件截止时间至响应文件有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件。

10.3供应商所提交的响应文件在递交响应文件时间截止后，无论成交与否都不退还。

第三章  询价评议

一、询价方法

1.1询价小组：询价小组成员由三人组成。

1.2询价评议：由相关人员现场监督。

1.3询价小组负责对供应商递交询价响应文件的有效性、完整性和对询价响应文件的响应程度进行符合性审查、商务评议和技术评议。

1.4询价代表：供应商法定代表人或授权代表及项目相关的商务技术人员应在线参与询价活动，询价期间，供应商应保持网络畅通。

二、询价步骤

2.1响应文件开启

2.1.1采购人在第一章“询价函”中约定的日期、时间和地点组织询价响应文件公开开启，所有供应商均应当准时参加。

2.1.2采购人通过互联网在第一章“询价函”中规定的时间组织线上开启，截止响应文件递交时间，递交响应文件不足3家的，不进行开启。

2.1.4开启程序

（1）宣布开启纪律；

（2）宣布主持人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在递交响应文件截止时间前响应文件的递交情况，并由采购人核查供应商代表是否出席开启会并核实其身份；

（4）公布询价保证金递交情况（如有）；

（5）开启结束。

2.1.5供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2.2审查及评议

2.2.1询价小组审查各供应商的询价响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应的询价响应文件应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离。

2.2.2在递交询价响应文件截止时间后，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。

2.2.3如在资格性审查、符合性审查中发现下列情况之一的，其询价响应文件将被视为未实质性响应询价通知书，而做无效报价处理：

1)报价超过本项目预算金额的；

2)询价响应文件未加盖单位公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；

3)资格证明文件不全的；

4)未按询价通知书规定格式填写或者字迹模糊不清的；

5)询价有效期不足的；

6)询价响应文件附有采购人不能接受的条件的；

7)不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

2.3询价响应文件的澄清

在评审期间，询价小组可要求供应商对其询价响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清，说明或者补正。供应商有责任按照采购人的通知指派专人进行答疑和澄清，但澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。澄清回复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

三、确定成交供应商办法（最低价法）

3.1询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序推荐3名或以上的成交候选人,并编写评审报告。

3.2如果有两家或两家以上供应商的报价相同，由询价小组对各供应商的技术、服务等因素做出评价来确定一家供应商作为第一成交候选人；如果两家或两家以上供应商的报价和技术、服务都相等，由询价小组集体采用随机抽取或投票的方式确定一家供应商作为第一成交候选人。

3.3采购人根据询价小组的成交候选供应商名单，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

四、询价采购失败条件

4.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.2因重大变故，采购任务取消的；

4.3有效报价供应商不满足法定家数的；

4.4所有报价均超过采购预算的；

- 采购项目内容及技术规格要求

- 技术要求

| 湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 冷库编号 | 采购物品名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 13号库 | 维修 | 维修，补漏，加注1瓶制冷剂（R507A/10kg/瓶） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 暂养池（12号） | 维修 | 更换损坏的排水管，更换远程通讯模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 国内1号 | 维修 | 维修，补漏，加注1瓶制冷剂（R22/22.7kg/瓶） | 项 | 1 |  |  | 铜管发生破损，不制冷 |
| 4 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 冷库保养 | 更换冷冻油，冷凝器专用药水清洗主机，补充制冷剂，检查线路，电动门轨道、电机保养，整机卫生、修复零部件及电氧焊等。 | 台 | 15 |  |  | 国际12个、国内2个、暂养池1个 |
| 5 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 智能物联网平台服务费 | NA9354S | 台 | 14 |  |  | 国际12个、国内2个、暂养池1个 |
| 6 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 冷库密封条更换 | 电动冷库平移门四周及地面密封条更换 | 套 | 100 |  |  | 国内25米，国际75米 |
| 7 | 国内1号、国际1号 | 照明灯 | 30瓦LED灯 | 只 | 6 |  |  | 国内1号3个、国际1号3个 |

二、商务要求

1、供应商需根据第五章响应文件格式附件二报价一览表和分项报价表中要求的格式和内容报价，否则按无效报价处理。本项目所有费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付任何费用。

2、付款方式：供应商需严格按本项目技术要求和甲方的要求对所维保设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换等情况执行；待采购人验收合格后，供应商向采购人提供本项目服务费用的全额增值税专用发票和验收凭证后，采购人在15个工作日内向供应商支付服务费用总额的95%，余款（服务费用总额的5%）作为质保金，待质保期满后，并且收到供应商开具的对应金额的收据后15个工作日内无息支付。

三、湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）-节选

第一章 总则

本办法所称供应商不良行为，是指正在或有意向为机场集团提供货物、工程、服务或资金的企业、其他经济组织或个人，在与机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，违法违规或存在其他不良行为，给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响。

供应商不良行为分一般不良行为和严重不良行为。

第二章 不良行为的定义

第四条 供应商“一般不良行为”定义。

（一）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉的；

（二）中标（成交）后未按文件规定要求提交履约保证金，给采购方工作造成一定影响的；

（三）中标（成交）后违反投标、竞价承诺或合同约定，擅自提高价格、降低质量标准、无故拖延工期或供货时间，给采购方工作造成影响，情节较轻的；

（四）不能完全履行合同约定，但违约情节较轻的；

（五）其他违背诚实信用原则，情节较轻的行为。

第五条 供应商“严重不良行为”定义。

（一）向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益，以及其他可能影响集团相关工作人员公正履行工作职责的；

（二）串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的；

（三）非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）的；

（四）中标（成交）后，不按照询价公告（采购文件）和中标（成交）供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（五）合同签订后，无正当理由拒不履行或者拖延履行采购合同义务的，给采购方工作造成影响，情节严重的；

（六）将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反询价公告（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人的；

（七）擅自变更、中止或终止采购合同，给采购方造成重大经济损失或严重影响生产、建设工期的；

（八）未按合同规定履行合同义务，造成严重的质量问题或给采购方造成严重经济损失、安全事故以及不良社会影响的；

（九）提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为的；

（十）存在其他严重不良行为的。

第三章 不良行为认定

第六条 供应商列入“不良行为”的主要依据：

（一）政府行政主管部门书面认定文件、司法机关的相关生效判决、裁定、决定等；

（二）纪检、监察、审计等部门的调查结果；

（三）项目管理部门、使用单位对供应商合同履约情况的评估或调查；

第四章 不良行为的处罚

第十二条 供应商存在第四条 “一般不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起2年内不得参与集团招标采购活动。

第十三条 供应商存在第五条 “严重不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起5年内不得参与集团招标采购活动。

第十五条 供应商对处理决定有异议的，可向集团招标采购部提出申诉。申诉期间，不停止对供应商“不良行为”的处理，但原处理决定被依法停止执行的除外。

第五章 信用修复

第十八条 供应商有下列情形之一的，可进行信用修复：

（一）供应商已履行义务，赔偿损失并消除不良影响，可经原认定程序修复信用；

（二）“不良行为”的限制措施期满后信用自动修复。

第六章 附则

第十九条 本办法由湖北机场集团招标采购部负责解释。

# 第五章  询价响应文件格式

封面：

询 价 响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

（供应商名称）（盖章）

年    月    日

附件一：

询价响应书

（湖北机场集团航空物流有限公司）：

依据贵方 (采购项目名称/项目编号) 项目询价通知书，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

- 报价一览表；

2、法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书；

3、营业执照复印件；

4、供应商基本情况；

5、供应商认为需要提供的有关资料；

在此，我方宣布同意如下：

1. 我方所附《报价一览表》中完全响应询价通知书中采购内容的,报价为（注明币种，并用文字和数字表示报价）。

2. 我方将按询价通知书的约定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部询价通知书，包括（补充文件），对此无异议。

4. 本报价有效期（询价有效期）为自询价之日起共 5 个日历日。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称(盖章)：

地址：                          电子函件：

电话：                                      传真：

供应商（授权）代表签字：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二：

报价一览表

项目编号:

项目名称:

| 供应商名称 | 总报价（元） | 供货时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

供应商名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

时间：            年          月          日

分项报价表

项目编号:

| 湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 冷库编号 | 采购物品名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 13号库 | 维修 | 维修，补漏，加注1瓶制冷剂（R507A/10kg/瓶） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 暂养池（12号） | 维修 | 更换损坏的排水管，更换远程通讯模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 国内1号 | 维修 | 维修，补漏，加注1瓶制冷剂（R22/22.7kg/瓶） | 项 | 1 |  |  | 铜管发生破损，不制冷 |
| 4 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 冷库保养 | 更换冷冻油，冷凝器专用药水清洗主机，补充制冷剂，检查线路，电动门轨道、电机保养，整机卫生、修复零部件及电氧焊等。 | 台 | 15 |  |  | 国际12个、国内2个、暂养池1个 |
| 5 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 智能物联网平台服务费 | NA9354S | 台 | 14 |  |  | 国际12个、国内2个、暂养池1个 |
| 6 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 冷库密封条更换 | 电动冷库平移门四周及地面密封条更换 | 套 | 100 |  |  | 国内25米，国际75米 |
| 7 | 国内1号、国际1台 | 照明灯 | 30瓦LED灯 | 只 | 6 |  |  | 国内1号3个、国际1号3个 |

项目名称:

以上数量为参考，具体费用以实际发生数量据实结算。
附件四：

法定代表人授权书

（湖北机场集团航空物流有限公司）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）询价活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

| 粘贴被法定代表人身份证（复印件） | 粘贴被授权人身份证（复印件） |
| --- | --- |

附件四：

供应商基本情况

1、供应商名称及基本情况：

（1）名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）近一年资产负债表：

1）固定资产：

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

授权人签字：

电      话：

传      真：

日      期：       年    月    日

附件五

其他证明文件、资料等

1、供应商资格证明文件，包含但不限于以下内容；

1) 营业执照复印件；

2) 信用中国网站查询截图；

3) 其他资格证明材料；

2、文件中要求的其他材料

1）供应货物的详细技术参数及图样；

2）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

3、报价文件的封面均须加盖法人公章并加盖骑缝法人公章。

格式自拟。

附《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》承诺书格式：

承诺书

采购人：湖北机场集团航空物流有限公司

我单位自愿参与本项目的采购活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》的规定，现针对《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。

- 中标（成交）后完全按照询价公告（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反询价公告（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

供应商（签字或签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年  月   日

# 第六章 保养合同

湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养合同

甲方（买方）:

法定代表人：

地址：

乙方（卖方）:

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就乙方向甲方保养冷库设备事宜达成协议如下：

- 维保内容

- 1.1服务内容

详情见：保养项目内容及技术规格要求

| 湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站冷库维修保养清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 冷库编号 | 采购物品名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 13号库 | 维修 | 维修，补漏，加注1瓶制冷剂（R507A/10kg/瓶） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 暂养池（12号） | 维修 | 更换损坏的排水管，更换远程通讯模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 国内1号 | 维修 | 维修，补漏，加注1瓶制冷剂（R22/22.7kg/瓶） | 项 | 1 |  |  | 铜管发生破损，不制冷 |
| 4 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 冷库保养 | 更换冷冻油，冷凝器专用药水清洗主机，补充制冷剂，检查线路，电动门轨道、电机保养，整机卫生、修复零部件及电氧焊等。 | 台 | 15 |  |  | 国际12个、国内2个、暂养池1个 |
| 5 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 智能物联网平台服务费 | NA9354S | 台 | 14 |  |  | 国际12个、国内2个、暂养池1个 |
| 6 | 国内1、2国际1、7-16、空调1、2号 | 冷库密封条更换 | 电动冷库平移门四周及地面密封条更换 | 套 | 100 |  |  | 国内25米，国际75米 |
| 7 | 国内1号、国际1台 | 照明灯 | 30瓦LED灯 | 只 | 6 |  |  | 国内1号3个、国际1号3个 |

第二条 维保费用

2.1合同总价格（大写及小写）

人民币6万元整（￥60000 .00元）

2.2本合同款项包括所有设备费、材料费、安装费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、税费以及质量保证期内的售后服务费等完成本项目的一切费用。

第三条 质保期：1年。（验收完成之日起计算）

- 交付手续

- 送修手续

    - 乙方在维修过程中发现其他(维修计划以外)的故障，必须在发现故障后3日内将情况反映给甲方，在取得甲方书面同意后方可继续修理。

- 完工交接手续

    - 交货时间：自合同签订之日起15个自然日内完成

    - 交货地点：武汉天河机场国际货站

    - 乙方维修结束后，须填写“维修结算单”，认真填写维修的具体部位和消耗的材料、部件、计价情况、工时费及质保期，交甲方经办人审核签字（此单多联复写备查）。

    - 甲方应仔细检查乙方交付的工作成果，如维修结果符合送修要求、维修费计算合理，甲方经办人应在“维修结算单”上签字认可；如果修理结果不符合送修要求、维修费用计算不合理，或发现使用不符合要求的配件材料，乙方应对此做出说明。

- 待修设备更换下来的旧件应退还甲方。

- 乙方在向甲方交接工作成果时，应将“维修结算单”和维修相关证明材料一同交于甲方。

- 在修理完成的设备运送至甲方所在地或甲方指定地点之前，由乙方承担工作成果毁损、灭失的风险。

- 双方的权利与义务

- 甲方的权利

    - 有权监督乙方按照合同约定履行维修义务和审定乙方维修计划，发出故障通知或建议。

    - 有权检查受乙方委派为本单位提供维修服务人员的持证情况，有权拒绝无证人员进行维修活动。

    - 有权对乙方维修过程进行监督，乙方的维修达不到合同约定的维修标准或要求的，甲方有权拒绝在维修记录上签字。

- 甲方的义务

    - 及时将设备运行不正常的情况通知乙方。

    - 准许乙方工作人员在维修工作期间进出设备现场，并准许乙方工作人员使用工作现场的适用设施（必须事先征得甲方的同意）。

    - 安排有关人员现场配合乙方的维修工作。

    - 对乙方到现场进行的维修内容进行验收、核实，有问题应及时提出

- 乙方的权利

    - 有权要求甲方提供维修所需的工作环境及相关资料。

    - 有权拒绝更换甲方购买的假冒伪劣配件。

    - 有权拒绝甲方提出的影响维修的要求。

- 乙方的义务

    - 应当取得特种设备安全监督管理部门核发的相应行政许可，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。（如有）

    - 接到紧急故障通知后，应当在3小时内抵达现场进行处理。

    - 作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全，需要安全监护作业的内容应书面告知甲方。

    - 向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维修设备运行情况、零部件使用情况、易损件的更换等情况。

    - 对所维修设备的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

    - 建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维修等），对设备的维修质量进行不定期检查，并且进行记录。

    - 不得将本合同约定的维修内容分包或转包给第三方。

    - 乙方进行维修工作时，应保证不使甲方的财产和设施受到损害。

    - 维修期间乙方自行承担其非因甲方原因导致的任何伤亡意外事件。

- 结算方式

- 经双方协商一致，同意选择以下结算方式：

经甲方验收合格并收到乙方开具的符合法律规定和甲方要求的全额增值税专用发票后，甲方在15个工作日内向乙方支付服务费用总额的95%，即人民币（￥57000元，大写：伍万柒仟元整）；余款（服务费用总额的5%）即人民币（￥3000元，大写：叁仟元整），作为质保金,待质保期满后，并且收到乙方开具的对应金额的收据后15个工作日内无息支付。

若乙方提供的票据不符合法律规定和甲方要求，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担逾期支付的后果。

- 双方关系声明

- 本合同各方均为独立法人（或独立主体）。本协议的签订在甲方和乙方之间并不产生任何雇佣、代理、合伙关系，双方对外不产生连带、补充或类似责任。

- 甲方与乙方服务人员之间不成立雇佣、劳务派遣或其他法律关系；乙方应依法自行向乙方服务人员承担用人单位的义务。如乙方服务人员向甲方索赔或追究其他责任，甲方有权向乙方追偿。

- 乙方及乙方服务人员在服务过程中如出现人身、财产损害或造成第三方损害，应由乙方自行承担责任。

- 不可抗力、保密及环保

- 不可抗力条款：

    - 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

    - 不可抗力的后果：

      - 如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则其在不可抗力造成的延误期内中止履行的，不视为违约。

      - 因发生不可抗力不能履行合同的一方应在不可抗力发生后迅速书面通知其他各方，并在不可抗力发生后3日内向其他各方提供不可抗力发生及持续时间的证据，且证据必须充分。

      - 如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

      - 金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

      - 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

- 保密条款

    - 本合同涉及的保密内容（以下简称“保密信息”）包括但不限于：（1）双方及其关联公司的商业秘密、技术秘密、经营秘密、管理秘密、财务秘密、客户信息、供应商信息等；（2）双方拥有的专利、商标、著作权、技术秘密等知识产权及其相关信息；（3）乙方与第三方签订的合同、协议、保密协议等文件中的内容；

    - 保密义务

      - 乙方在本合同有效期内，对保密信息负有严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何方式泄露、披露、使用或允许他人使用保密信息。

      - 乙方应采取合理的保密措施，防止保密信息被泄露，包括但不限于：不得将保密信息复制、传播、公开或以任何形式提供给第三方；不得将保密信息存储在未经授权的设备或介质上；不得将保密信息用于与甲方业务无关的活动。

      - 违反本条约定的，除承担违约责任外，还应承担由此给对方造成的损失。

- 环保条款

双方应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及其他相关环保法律法规，确保合同履行过程均符合环保要求。在合同履行过程中，乙方应采取有效措施减少污染物排放，包括但不限于废水、废气、固体废物和噪声等。乙方应积极采用节能、节水、节材等资源节约措施，提高资源利用效率。乙方应按照国家和地方关于废物处理的规定，对项目产生的废物进行分类收集、安全储存和合法处置。

对于危险废物，乙方应委托有资质的单位进行处理，并确保处理过程符合环保要求。

- 违约条款

- 任何一方违反本合同的约定，应当承担继续履行、支付违约金等违约责任和由此给对方造成的损失。损失包括直接损失和间接损失，同时包含诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费、一方因此支出的罚款、向他人作出的赔偿等。

- 乙方违反本合同约定的义务，应按支付金额的15%向甲方支付违约金。给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。甲方有权从应向乙方支付的服务费用中扣除该违约金和遭受的损失。

- 合同的解除与终止

- 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

- 如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起10日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

- 任何一方破产、解散，本合同自动终止。

- 其他

- 除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及款项结算，均应使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行账号。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 名称 |  |
| 通讯地址 |  | 通讯地址 |  |
| 联系人 项目负责人 |  | 联系人 项目负责人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 邮箱 |  | 邮箱 |  |
| 汇款人名称 |  | 收款人名称 |  |
| 纳税人识别号 |  | 纳税人识别号 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |
| 联行号 |  | 联行号 |  |

- 甲乙双方任何员工的言论和书面文件在经单位书面确认之前均不代表单位，甲乙双方的任何书面文件均需加盖单位公章方为有效。

- 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

- 甲乙任一方的地址、联系人（项目负责人）、联系方式变更，变更一方应在变更后3个工作日内书面通知对方。书面通知须加盖公章并经本合同授权代表签字确认，否则，原地址、联系人（项目负责人）、联系方式等仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任；任一方账户信息有变更的，变更方应在付款期限个5工作日前以加盖财务专用章的书面方式通知对方。如未及时履行约定告知程序，而导致另一方未按合同约定付款时间付款，不视为另一方付款延迟，不承担延迟付款的违约责任。

- 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

- 法律适用及争议解决

- 本合同的订立、效力、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律。

- 因本合同以及本合同项下的附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，合同各方应协商解决；协商或调解不成的，任何一方均选择下列第1种方式解决争议：

    - 向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉；

    - 向甲方仲裁委员会提起仲裁。

- 附则

- 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章（注：生效条款可根据实际情况进行调整）生效。

- 本合同未尽事宜及对本合同的任何修改、补充，双方经协商一致后另行签订书面补充协议。在补充协议生效前，仍按本合同执行。

- 本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

- 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

- （以下无合同正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期