询 价 公 告

- 项目名称：湖北机场集团航空物流有限公司

- 2025年货站UPS采购项目询价公告

采购方式：询价

采 购 人：湖北机场集团航空物流有限公司

二零二五年十一月

目录

第一章  询 价 函	1

第二章  供应商须知	3

一、总　则	3

二、询价通知书的澄清与修改	3

三、询价通知书的异议	4

四、询价响应文件的编制	4

五、计量单位	5

六、询价有效期	5

七、询价响应文件的递交	5

第三章  询价评议	7

一、询价方法	7

二、询价步骤	7

三、确定成交供应商办法（最低价法）	8

四、签订合同	9

五、付款方式	9

六、询价采购失败条件	9

第四章   采购项目内容及技术规格要求	10

第五章  询价响应文件格式	17

第六章 采购合同	26

湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站UPS采购项目

第一章  询 价 函

湖北机场集团航空物流有限公司“2025年货站UPS采购项目”进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与询价。

一、项目概况

1、采购人：湖北机场集团航空物流有限公司

2、项目名称：2025年货站UPS采购项目

3、项目地点：武汉天河机场物流园区国际货站。

4、项目采购预算：9.4万元（报价超过此费用为无效报价）。

5、项目交货期：20个自然日内供货安装完毕。

6、项目质保期：验收合格之日起质保期三年。

7、项目内容：

7.1蓄电池：更换32个12V100AH蓄电池。

7.2 UPS主机：更换2台10KVA工频机、1台40KVA 3/3工频机。

7.3更换所有电池连接线缆，采用BVR25电池连接线；要求配置电池端子绝缘保护帽。

7.4（具体内容见第六条《UPS技术需求》 ）。

7.5 更换下来的废旧电池由供应商处置。

二、供应商资格要求

1、投标人须是国内注册的独立法人，具备合法有效的营业执照，且合法存续；

2、供应商须为所投UPS蓄电池的制造商或代理商，如为代理商，则须提供制造商授权。

3、供应商自2022年1月1日至今，至少完成过一项类似UPS蓄电池供货合同业绩(须同时提供①合同（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目招标公告发布之日前）)。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或者“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单。（提供网页查询截图）

5、供应商须针对《湖北机场集团有限公司供应商“不良行为”管理办法》在响应文件中做出承诺（格式详见响应文件格式）。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格

三、询价响应文件送达地点及截止时间

1.响应文件递交截止时间：2025年11月26日16时30分（北京时间）；

2.响应文件递交地点：武汉天河机场国际货运营业厅。（联系人：王枫 13437130759）

3.逾期未完成递交响应文件的，将视为未递交响应文件。

四、询价时间和地点

1.询价时间：2025年11月27日08时30分（北京时间）（暂定）

2.询价评审地点：武汉天河机场航空物流中心（暂定）

五、采购人

名    称：湖北机场集团航空物流有限公司

地    址：武汉市黄陂区天河国际机场北区货站

联   系  人：王枫

电       话：13437130759

六、信息发布媒体

湖北机场集团有限公司网站上发布。

湖北机场集团航空物流有限公司

2025年11月21日

第二章  供应商须知

一、总　则

1.1 适用范围

本文件仅适用于湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站UPS采购项目。

1.1.1“采购人”是指湖北机场集团航空物流有限公司。

1.1.2 “供应商”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。如果该供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

1.1.3 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.1.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.1.5 “询价通知书”是指本询价通知书、询价通知书澄清（答疑）纪要、询价通知书修改补充通知。

1.1.6 “询价响应文件”是指供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.2 询价费用

1.2.1 询价供应商自行承担与本次询价有关的所有费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、询价通知书的澄清与修改

2.1询价通知书截止之日前，采购人可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

2.2询价通知书、询价通知书澄清（答疑）纪要、询价通知书修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当询价通知书、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容不一致时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。修改文件是询价通知书的组成部分，对所有已经报名并领取了询价通知书的供应商具有约束力。

2.3潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

三、询价通知书的异议

3.1任何对询价通知书有异议或要求澄清的潜在供应商，应当在询价通知书递交截止时间前二日以书面形式向采购人提出，采购人将在收到异议之日起三日内以书面形式予以答复或公示。

3.2未对询价通知书提出异议或要求澄清的，将视为完全理解并默认询价通知书所有条款，并同意放弃对询价通知书有不明或误解而询问、质疑、投诉的权利。

四、询价响应文件的编制

4.1供应商应认真阅读询价通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容），如果供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。

4.2供应商对询价响应文件的编制应按要求装订和封装。

4.3供应商提交的询价响应文件以及与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。

4.4询价响应文件的组成，详见询价响应文件格式。

4.5报价要求

4.5.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价，而且应是低于市场销售价格的报价。

4.5.2对于本询价函中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

4.5.3报价为一次性不可更改的报价，若无其它规定，只允许供应商有一个报价，如有选择性报价，询价小组将以最不利于供应商的报价进行评审。

4.5.4项目报价：包括所有设备费、材料费、安装费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、税费以及质量保证期内的售后服务费等费用在内的全部费用。

4.6供应商应按报价表（附后）规定格式对本项目进行报价

4.7报价表应加盖报价单位公章或由报价代表签字确认。

4.8如未达到上述要求，采购人可以拒绝其报价。

五、计量单位

5.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

六、询价有效期

6.1询价有效期为从询价之日起共3个日历日。

七、询价响应文件的递交

7.响应文件采取纸质响应文的形式。本项目要求供应商递交的响应文件形式详见第一章询价函。供应商未按规定形式要求递交响应文件的，将均被视作无效响应。

8.纸质响应文件。

（1）纸质响应文件包括正本、副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）。供应商提交响应文件正、副本的数量见《供应商须知前附表》。

（2）每套纸质响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；

（3）正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表（签字）并加盖公章。由授权代表（签字）的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

（4）纸质响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

（5）纸质响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的纸质响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。

（6）纸质响应文件正本、副本应进行密封包装，封包加盖供应商公章，并注明项目编号、项目名称、供应商名称及“（**时间）前不得启封”的字样。

9.递交响应文件。递交响应文件的截止时间见第一章询价函，供应商应在规定时间内完成响应文件的递交：

现场递交纸质响应文件：供应商应当在递交响应文件截止时间前，由供应商授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）将响应文件密封和加写标记后递交到《供应商须知前附表》规定的地点。采购人收到响应文件后向供应商出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人将拒收。

10.响应文件的修改与撤回

10.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以撤回已提交的响应文件，或对已提交的响应文件进行补充、修改。供应商需要补充、修改响应文件时，应先撤回响应文件，并在提交响应文件截止时间前重新上传新的响应文件。

10.2从提交响应文件截止时间至响应文件有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件。

10.3供应商所提交的响应文件在递交响应文件时间截止后，无论成交与否都不退还。

第三章  询价评议

一、询价方法

1.1询价小组：询价小组成员由三人组成。

1.2询价评议：由相关人员现场监督。

1.3询价小组负责对供应商递交询价响应文件的有效性、完整性和对询价响应文件的响应程度进行符合性审查、商务评议和技术评议。

1.4询价代表：供应商法定代表人或授权代表及项目相关的商务技术人员应在线参与询价活动，询价期间，供应商应保持网络畅通。

二、询价步骤

2.1响应文件开启

2.1.1采购人在第一章“询价函”中约定的日期、时间和地点组织询价响应文件公开开启，所有供应商均应当准时参加。

2.1.2采购人通过互联网在第一章“询价函”中规定的时间组织线上开启，截止响应文件递交时间，递交响应文件不足3家的，不进行开启。

2.1.4开启程序

（1）宣布开启纪律；

（2）宣布主持人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在递交响应文件截止时间前响应文件的递交情况，并由采购人核查供应商代表是否出席开启会并核实其身份；

（4）公布询价保证金递交情况（如有）；

（5）开启结束。

2.1.5供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2.2审查及评议

2.2.1询价小组审查各供应商的询价响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应的询价响应文件应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离。

2.2.2在递交询价响应文件截止时间后，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。

2.2.3如在资格性审查、符合性审查中发现下列情况之一的，其询价响应文件将被视为未实质性响应询价通知书，而做无效报价处理：

1)报价超过本项目预算金额的；

2)询价响应文件未加盖单位公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；

3)资格证明文件不全的；

4)未按询价通知书规定格式填写或者字迹模糊不清的；

5)询价有效期不足的；

6)询价响应文件附有采购人不能接受的条件的；

7)不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

2.3询价响应文件的澄清

在评审期间，询价小组可要求供应商对其询价响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清，说明或者补正。供应商有责任按照采购人的通知指派专人进行答疑和澄清，但澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。澄清回复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

三、确定成交供应商办法（最低价法）

3.1询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序推荐3名或以上的成交候选人,并编写评审报告。

3.2如果有两家或两家以上供应商的报价相同，由询价小组对各供应商的技术、服务等因素做出评价来确定一家供应商作为第一成交候选人；如果两家或两家以上供应商的报价和技术、服务都相等，由询价小组集体采用随机抽取或投票的方式确定一家供应商作为第一成交候选人。

3.3采购人根据询价小组的成交候选供应商名单，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

四、签订合同

4.1成交供应商在收到成交通知书后，按其规定与采购人签订合同。

五、询价采购失败条件

6.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.2因重大变故，采购任务取消的；

6.3有效报价供应商不满足法定家数的；

6.4所有报价均超过采购预算的；

- 采购项目内容及技术规格要求

- 技术要求

| 条目 | 名称 | 型号 | 数量 | 交货期 | 交货期限 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS工频主机 | 10KVA | 2台 | 自签订合同之日起15个自然日内供货 |  |  |
| 2 | UPS工频主机 | 40KVA | 1台 | 自签订合同之日起15个自然日内供货 |  |  |
| 3 | 蓄电池 （含连接线） | 12V100AH | 32个 | 自签订合同之日起15个自然日内供货 |  |  |

- 技术规格要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌建议 | 要求国产自主品牌或合资品牌，必须是UPS主机和电池制造商生产的产品， 不得是OEM产品。 |
| 质保期限 | 要求不低于原厂3年，从UPS主机及电池安装完毕并通过验收之日算起； 须制造商提供售后服务承诺证明。 |
| 参考品牌 | 电池：双登、理士、科士达 UPS工频主机：山特、科华、雷迪司 |
| UPS主机基本要求 | 工频机10KVA单相输入、单相输出； |
| 输入电压范围 | 范围 (176V~264V (Ph-N) )，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入； |
| 保护与告警功能 | 短路、过载、电池电压低、输出过欠压保护、风扇故障告警； |
| 输出稳压精度 | 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应为：¦S¦≤1.5%； |
| 输出频率 | 在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，输出频率应不宽于（50±0.5）Hz； |
| 输入电流谐波成份 | 100%非线性负载：＜8% ；50%非线性负载：＜15%；30%线性负载：＜22%； |
| 过载能力 | 输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的 125%时，机器正常工作时间应：≥10min； |
| 市电电池转换时间 | 输入电压为额定值、输出为 50%额定阻性负载，市电与电池供电相互转换时间应为 0ms； |
| UPS主机基本要求 | 工频机40KVA三相输入、三相输出； |
| 输入电压范围 | 范围 (304V~456V )，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入； |
| 保护与告警功能 | 短路、过载、电池电压低、输出过欠压保护、风扇故障告警； |
| 输出稳压精度 | 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为 UPS上、下限值时，其稳压精度应为：¦S¦≤1%； |
| 输出频率 | 在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，输出频率应不宽于（50±0.5）Hz； |
| 输入电流谐波成份 | 输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，2～39 次总谐波成份：100%非线性负载：＜5% 50%非线性负载：＜8%；30%非线性负载：＜11%；100%非线性负载：＜8% 50%非线性负载：15%；30%非线性负载：＜22%； |
| 过载能力 | 输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的 125%时，机器正常工作时间应≥30s； |
| 市电电池转换时间 | 输入电压为额定值、输出为 50%额定阻性负载，市电与电池供电相互转换时间应为0ms； |
| UPS主机认证相关 | 1）提供UPS电源制造商的完整的管理体系认证：ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，上述认证需提供有效期内证件复印件并加盖UPS主机制造商公章； 2）提供主机产品泰尔检测报告复印件。 |

| 蓄电池基本要求 | 蓄电池 12V100AH |
| --- | --- |
| 容量要求 | C10放电，100AH（终止电压10.8V，25℃）；按照C10放电率验证蓄电池容量； |
| 电池设计寿命 | 浮充状态条件下环境工作温度25℃时，不低于10年 |
| 安全阀 | 应在10kPa-35kPa的范围内可靠的开启和关闭，提供相关证明； |
| 内阻标准 | ≤5.5毫欧 |
| 阻燃性能 | 蓄电池壳、盖、安全 阀、连接条保护罩等应符合GB/T 2408-2021中的第8.4.2 条HB(水平级)和第9.4条V-0 (垂直级)的要求； |
| 设计重量 | 单只电池重量不小于28kg； |
| 过度放电 | 容量恢复值应≥ 90%Cₑ； |
| 品质要求 | 原装全新产品，要求为同一批次生产，生产日期不得为超出3个月的库存产品，电池现场检测通过率100%； |
| 电池容量一致性要求 | 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量值之比应≤5%； |
| 认证相关 | 1）提供电池制造商的完整的管理体系认证：ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，上述认证需提供有效期内证件复印件并加盖电池制造商公章； 2）提供电池产品泰尔检测报告复印件并加盖电池制造商公章。 |

注：以上表内所附的品牌只作为建议项，可参考的部分参数

二、商务要求

1、供应商需根据第五章响应文件格式附件二报价一览表和分项报价表中要求的格式和内容报价，否则按无效报价处理。本项目所有费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付任何费用。

2、付款方式：无预付款，供应商按要求将每批货物运到采购人指定地点，供货完成并验收合格后，，供应商向采购人提供本次完成交货的货物的等额增值税专用发票和验收凭证后，采购人向供应商支付本次完成交货的货物价款的95%，余下5%结算留作质保金，质保期满，无质量问题，供应商开具质保金对应金额收据后，采购人向供应商支付剩余5%的结算价款（不计利息）。

3、报价要求：供应商的报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、交通、人员、差旅、文件、工时费、材料费、运输费税费及防疫等其他管理费用，不受任何调价因素的影响，在整个履行合同期间有效。

三、湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）-节选

第一章 总则

本办法所称供应商不良行为，是指正在或有意向为机场集团提供货物、工程、服务或资金的企业、其他经济组织或个人，在与机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，违法违规或存在其他不良行为，给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响。

供应商不良行为分一般不良行为和严重不良行为。

第二章 不良行为的定义

第四条 供应商“一般不良行为”定义。

（一）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉的；

（二）中标（成交）后未按文件规定要求提交履约保证金，给采购方工作造成一定影响的；

（三）中标（成交）后违反投标、竞价承诺或合同约定，擅自提高价格、降低质量标准、无故拖延工期或供货时间，给采购方工作造成影响，情节较轻的；

（四）不能完全履行合同约定，但违约情节较轻的；

（五）其他违背诚实信用原则，情节较轻的行为。

第五条 供应商“严重不良行为”定义。

（一）向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益，以及其他可能影响集团相关工作人员公正履行工作职责的；

（二）串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的；

（三）非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）的；

（四）中标（成交）后，不按照询价公告（采购文件）和中标（成交）供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（五）合同签订后，无正当理由拒不履行或者拖延履行采购合同义务的，给采购方工作造成影响，情节严重的；

（六）将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反询价公告（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人的；

（七）擅自变更、中止或终止采购合同，给采购方造成重大经济损失或严重影响生产、建设工期的；

（八）未按合同规定履行合同义务，造成严重的质量问题或给采购方造成严重经济损失、安全事故以及不良社会影响的；

（九）提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为的；

（十）存在其他严重不良行为的。

第三章 不良行为认定

第六条 供应商列入“不良行为”的主要依据：

（一）政府行政主管部门书面认定文件、司法机关的相关生效判决、裁定、决定等；

（二）纪检、监察、审计等部门的调查结果；

（三）项目管理部门、使用单位对供应商合同履约情况的评估或调查；

第四章 不良行为的处罚

第十二条 供应商存在第四条 “一般不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起2年内不得参与集团招标采购活动。

第十三条 供应商存在第五条 “严重不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起5年内不得参与集团招标采购活动。

第十五条 供应商对处理决定有异议的，可向集团招标采购部提出申诉。申诉期间，不停止对供应商“不良行为”的处理，但原处理决定被依法停止执行的除外。

第五章 信用修复

第十八条 供应商有下列情形之一的，可进行信用修复：

（一）供应商已履行义务，赔偿损失并消除不良影响，可经原认定程序修复信用；

（二）“不良行为”的限制措施期满后信用自动修复。

第六章 附则

第十九条 本办法由湖北机场集团招标采购部负责解释。

# 第五章  询价响应文件格式

封面：

询 价 响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

（供应商名称）（盖章）

年    月    日

附件一：

询价响应书

（湖北机场集团航空物流有限公司）：

依据贵方 (采购项目名称/项目编号) 项目询价通知书，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

- 报价一览表；

2、法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书；

3、营业执照复印件；

4、供应商基本情况；

5、供应商认为需要提供的有关资料；

在此，我方宣布同意如下：

1. 我方所附《报价一览表》中完全响应询价通知书中采购内容的,报价为（注明币种，并用文字和数字表示报价）。

2. 我方将按询价通知书的约定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部询价通知书，包括（补充文件），对此无异议。

4. 本报价有效期（询价有效期）为自询价之日起共 5 个日历日。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称(盖章)：

地址：                          电子函件：

电话：                                      传真：

供应商（授权）代表签字：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二：

报价一览表

项目编号:

项目名称:

| 供应商名称 | 总报价（元） | 供货时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

供应商名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

时间：            年          月          日

分项报价表

项目编号:

项目名称:

| 条目 | 名称 | 型号 | 数量 | 交货期 | 交货期限 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS工频主机 | 10KVA | 2台 | 自签订合同之日起20个自然日内供货 |  |  |
| 2 | UPS工频主机 | 40KVA | 1台 | 自签订合同之日起20个自然日内供货 |  |  |
| 2 | 蓄电池 （含连接线） | 12V100AH | 32个 | 自签订合同之日起20个自然日内供货 |  |  |

以上数量为参考，具体费用以实际发生数量据实结算。
附件四：

法定代表人授权书

（湖北机场集团航空物流有限公司）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）询价活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

| 粘贴被法定代表人身份证（复印件） | 粘贴被授权人身份证（复印件） |
| --- | --- |

附件四：

供应商基本情况

1、供应商名称及基本情况：

（1）名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）近一年资产负债表：

1）固定资产：

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

授权人签字：

电      话：

传      真：

日      期：       年    月    日

附件五

其他证明文件、资料等

1、供应商资格证明文件，包含但不限于以下内容；

1) 营业执照复印件；

2) 信用中国网站查询截图；

3) 其他资格证明材料；

2、文件中要求的其他材料

1）供应货物的详细技术参数及图样；

2）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

3、报价文件的封面均须加盖法人公章并加盖骑缝法人公章。

格式自拟。

附《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》承诺书格式：

承诺书

采购人：湖北机场集团航空物流有限公司

我单位自愿参与本项目的采购活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》的规定，现针对《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。

- 中标（成交）后完全按照询价公告（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反询价公告（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

供应商（签字或签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年  月   日

# 第六章 采购合同

湖北机场集团航空物流有限公司2025年货站UPS采购项目合同

甲方（买方）：

法定代表人：

地址：

乙方（卖方）:

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，本合同就甲方向乙方采购【UPS】事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下合同内容，以资共同遵守。

- 合同标的

- 甲方向乙方购买【UPS】。

- 产品设备描述（产地、型号、规格等），若有招投标文件，以标准有利于甲方为准。

| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS工频主机 | 10KVA |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | UPS工频主机 | 40KVA |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 蓄电池（含连接线） | 12V100AH |  | 32 | 个 |  |  |

- 乙方向甲方免费提供上述产品设备的送货、安装、调试、售后服务、技术支持、培训等服务。

合同价款

- 本合同甲、乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算支付。付款方应将款项付至收款方于合同指定的开户银行和账户。

- 本合同含税总价为人民币     万元（大写   万元）。其中不含税额为人民币【】元，税额为人民币【】元（税率：【】）。

    - 报价汇总表和分项报价表，以乙方的投标文件中响应的报价为准。

    - 如乙方出现价格漏报，由乙方自行对其漏项价格自行消化，且该漏项价格包括在合同总价之中；且不免除乙方必须根据询价公告及合同要求提供符合要求的合同设备的责任。

- 因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时，按新的增值税率执行，合同价=合同签订时的不含税价*(1+新税率)。合同签订时的不含税价＝(合同约定的含税价、价外费用)/(1+合同签订时适用的税率)

- 本合同单价或合价(总价)均已包含所供产品设备及所有零部件费用及最终验收后质保期内所需全部备品、备件、耗材，专用检测设备、仪器及专用工具的费用，并包含设计、制造(含原材料供给)、安装调试、检测、培训、保险、运输、交货现场技术服务、与其它承包商的协调、现场调试、提交图纸和技术资料、提交相关设备和专用工具、质保期内售后服务、卫生防控等一切与完成本项目有关的所有费用。

- 对甲方询价公告中未列出数量或品名备品备件等，以及乙方未在分项报价表中列出数量或品名备品备件等，但根据询价公告规定又属于乙方为完成本项目实施而必需提供的，乙方必须补足，且所需费用均包含在本合同单价或合价(总价)，甲方对此不单独进行支付。

- 本合同履行过程中如有未实施的项目或因技术标准调整等原因导致费用减少的，甲方有权据实扣减相应款项；如因甲方原因导致费用增加的，甲方同意据实支付增加的费用。

包装

- 乙方应为产品设备提供适宜运输的包装方式，产品设备采用密封性形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运等标识。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和责任。

- 危险物品（如有）

    - 如果产品设备由危险材料及生化物品制成或包含危险材料成分，需要特殊处理，应在交货前至少5日内以书面形式说明材料的详细情况，并对安全运输和存放等方面所采取的必要的保护措施进行说明。并且每次供货时均应对产品设备做明显标记，说明材料的特性和相关的安全参数。

    - 对于需采用专用运输工具运输以确保安全的产品设备，应按照法律法规及运输危险物品的有关规定进行运输。

    - 乙方应承担运输或处理产品设备不当而造成的相关法律责任。

交付

- 甲方指定交货地点：C4国际业务室

- 交货期：合同签订后20个自然日内供货安装完毕。

- 所有产品设备运抵现场并经过甲方验收的日期为交货日期。产品设备数量、型号等不符或者有明显瑕疵的，甲方有权拒收。

- 乙方负责无偿将产品设备运送至甲方的交货地点。运输过程中，产品设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产品设备运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对产品设备进行检验并办理相关移交手续。产品设备移交给甲方后，毁损、灭失的风险由甲方承担。甲方接收产品设备不代表甲方对产品设备质量的认可。

检验

- 货到后，甲方按本合同约定及询价公告的要求进行检验收货，产品设备的规格型号均以合同及招、投标文件的要求为准。

- 甲方收到产品设备后履行收货验收手续，经验收确认产品设备符合要求后，由甲方在收货验收单或试运行报告（如有）上签字。甲方收货验收并不免除乙方对产品设备质量应当承担的责任，如果甲方在使用产品设备时发现设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，乙方仍应承担责任。试运行报告须体现项目达到最终验收合格标准的试运行结论。试运行期间由于乙方产品设备质量问题造成的财产损失和人员伤害，由乙方承担全部责任及赔偿。

- 如本合同所采购的产品设备因其自身特点导致甲方无法在收货验收当时发现其质量、设计、安装、制造、材料、工艺等方面的问题及缺陷，则甲方享有合理的适用或测试使用时间，如该期间内发现上述问题，则乙方应无条件为甲方提供换货或退货处理，在此情况下乙方无权以甲方收货验收作为其已交付产品设备的抗辩。

质量保证

- 乙方保证所提供的产品设备符合询价公告的要求，以标准孰高为准且有利于甲方为准。在交货之前，乙方应就产品设备的品质、规格、性能、数量及重量等做出准确和全面的检验，保证产品设备不存在任何瑕疵，质量符合相应的国家和行业标准及招、投标文件的要求。

- 乙方保证所提供的产品设备为甲方所规定之原始生产厂家生产和制造的全新产品设备，如前述产品设备说明书中包含排除乙方法定或约定义务内容的，或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业推荐性标准的，均属无效；除非甲方明确书面同意接受，否则本合同附属、补充文件及产品设备支持文件中规定的乙方责任限制条款不适用于甲方。

- 在投标时已明确了品牌的材料和设备，乙方须自行确认所供材料和设备在近2年是否会面临停供、停产等问题，以及其他可能导致发生材料和设备变更的不利信息。乙方变更材料和设备，必须经过甲方书面同意，且档次和质量等不能低于投标的品牌。如因变更导致费用增加，乙方自行承担增加费用；如导致费用减少的，甲方有权据实扣除差额部分；且无论因变更导致费用的增减，乙方均须按照变更部分总金额的5%承担违约金。如乙方以停产、停供、或工期延误等理由申请变更的，则须无条件按照变更部分总金额的5%承担违约金。

- 乙方变更材料和设备，需提供下述资料供甲方做出经济性、安全性等方面的评估且承担甲方因评估工作产生的费用：①拟被替代的合同约定的材料和设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；②拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；③替代品使用的部位；④采用替代品的理由和原因说明；⑤替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能产生的任何影响；⑥价格上的差异；⑦甲方为做出适当的决定而随时要求乙方提供的任何其他文件。

- 甲方同意变更材料和设备，但因乙方更换材料和设备导致交货期限延后，乙方须按照合同约定承担延期违约金；若造成了安全隐患或采购无法顺利推进等问题，乙方应承担全部责任，给甲方造成的损失，还须据实赔偿。

- 乙方因材料和设备的变更所承担的违约金和赔偿责任，根据乙方申请的原因和造成的后果，甲方可累计计算并从应付给乙方的款项中直接扣除。

- 如果产品设备质量不能达到相关标准，乙方应负责免费更换，所更换之产品设备必须为全新的并符合约定的品质、规格和性能。若更换之产品设备仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

- 乙方提供产品设备质保期为3年，自甲方对产品设备最终验收合格并按装调试完毕能够正常使用之次日起计算。具体以询价公告及投标文件为准，以孰长且对甲方有利为准。

- 质保期内除故障的维修外，还包括产品设备的常规检查、调校、润滑等保养内容。

- 质保期结束前必须由乙方的工程师和甲方代表一起对产品设备进行一次全面测试和检查。出现任何问题乙方必须负责解决，并得到甲方代表的认可，同时质保期顺延。在修理之后5天内，乙方应将问题成因、补救措施、完成情况及产品设备恢复正常的时间、日期以及质保期内保养计划执行情况等书面报告甲方。该报告一式两份。

- 质保期内乙方应至少走访最终用户两次，以了解产品设备使用情况并解决存在的问题。

- 乙方应在其承诺的质保期内对产品设备免费提供每年两次保养服务。

售后及其他服务

- 乙方提供终身售后和技术支持。

- 乙方应做好定期客户回访工作，及时发现、回复客户提出的问题，并根据客户需求提供相关的数据。

- 乙方应在中国设有常驻售后服务机构，处理所有报修服务，该服务必须是24小时提供的，在接到甲方报修通知后3小时内维修人员应赶到现场，并进行连续维修，直到故障完全排除，产品设备恢复正常运行为止。乙方须备有足够的零备件，以满足甲方的维修需要。在接到甲方的故障通知后，若乙方未能在3小时内到达现场，甲方有权要求乙方给予赔偿，其计算方法是：从接到甲方故障通知3小时后，每次迟到1小时（不足1小时按1小时计），乙方赔偿甲方在此损毁期间的损失费用。

- 乙方应对甲方操作人员进行技术培训和咨询，提供培训计划。对甲方进行至少一周的操作和理论知识培训，包含维护保养等内容。

环保、安全及合法性要求

- 乙方承诺所提供的产品设备和服务符合国家环境保护的有关规定，不会对环境造成不良影响，并承担由此造成的法律责任。

- 乙方所提供的产品设备和服务不能对甲方的正常使用人员及第三人的人身健康造成危害，并承担由此产生的法律责任。

- 乙方所提供的产品设备和服务，符合中华人民共和国以及甲方所在地的相关法律法规及其他规范性文件的规定，不会对第三人的任何权益造成损害。

- 乙方保证，乙方应投保相关保险，以保证乙方人员和乙方人员给甲方人员以及第三方造成人身伤害或财产损失时能及时承担相应的赔偿责任。乙方对履行合同的一切安全责任和风险负责，并承担法律责任和经济赔偿，与甲方无关。乙方委派的工作人员发生伤亡事故，由乙方依法妥善处理并承担相关费用。若处置不力，甲方认为影响本合同履行的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失，并按照合同总价的10%承担违约责任。

合同结算方式

- 付款方式：

- 无预付款，供货完成并验收合格后，乙方提供可抵扣的全额增值税专用发票，甲方在20个工作日内向乙方支付结算价款的95%，即为人民币整（￥：），余下5%人民币整（￥：）结算价款留作质保金，质保期满，无质量问题，乙方开具质保金对应金额收据后，甲方向乙方支付剩余5%的结算价款（不计利息）。

- 达到本合同项下付款条件的，乙方应向甲方提交付款申请单，甲方确认付款金额并收到乙方提交的符合法律规定的增值税专用发票后按合同约定支付款项。

不可抗力、保密及知识产权

- 不可抗力条款

    - 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

    - 不可抗力的后果

      - 如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则其在不可抗力造成的延误期内中止履行的，不视为违约。

      - 因发生不可抗力不能履行合同的一方应在不可抗力发生后迅速书面通知其他各方，并在不可抗力发生后3日内向其他各方提供不可抗力发生及持续时间的证据，且证据必须充分。

      - 如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

      - 金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

      - 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

- 保密条款

    - 本合同涉及的保密内容（以下简称“保密信息”）包括但不限于：（1）乙方及其关联公司的商业秘密、技术秘密、经营秘密、管理秘密、财务秘密、客户信息、供应商信息等；（2）甲方拥有的专利、商标、著作权、技术秘密等知识产权及其相关信息；（3）乙方与第三方签订的合同、协议、保密协议等文件中的内容；

    - 保密义务

      - 甲乙双方在本合同有效期内，对保密信息负有严格的保密义务，未经书面同意，不得以任何方式泄露、披露、使用或允许他人使用保密信息。

      - 乙方应采取合理的保密措施，防止保密信息被泄露，包括但不限于：不得将保密信息复制、传播、公开或以任何形式提供给第三方；不得将保密信息存储在未经授权的设备或介质上；不得将保密信息用于与甲方业务无关的活动。

      - 违反本条约定的，除承担违约责任外，还应承担由此给对方造成的损失。

- 知识产权条款

    - 乙方应保证甲方在使用该产品设备或其任何一部分软、硬件时，不侵犯任何第三人的知识产权，不会涉及任何第三人提出甲方侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷、诉讼。任何第三人提出侵权主张时，乙方必须妥善处理，并承担一切法律责任和费用（包括诉讼支出的诉讼费、律师费等），若甲方因此承担责任、遭到损失，有权向乙方追偿。

    - 乙方承诺所售产品设备的知识产权或生产权如被出售或转让给第三方，乙方应能继续负责所售产品设备正常运转所必需的备品、备件、和专用工具、仪器仪表的供应和技术支持，并不得损害甲方利益。

违约责任

- 任何一方违反本合同的约定，应当承担继续履行、支付违约金等违约责任和由此给对方造成的损失。损失包括直接损失和间接损失，同时包含诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费、一方因此支出的罚款、向他人作出的赔偿等。

- 乙方逾期交付、安装的（经甲方允许可以延期交付的产品设备除外），每逾期一天，应按合同价款的1%向甲方支付违约金，同时仍应履行合同义务；逾期超过10天的，甲方有权解除本合同。如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿损失。

- 乙方所供产品设备的质量不合格，导致甲方换货、退货或解除合同的，除承担退换货责任外，乙方还应向甲方支付换货、退货价值或合同总价10%的违约金，因此导致乙方逾期交付产品设备的，乙方除承担前述违约责任外，还应按照上述第五十一条的约定向甲方承担违约责任。

- 乙方未按甲方要求响应质保责任，每次按1000元/次承担违约金，且甲方有权委托第三方进行质保，所有费用从质保金中扣除，不足部分由乙方另行承担且不免除乙方的质保责任。

- 甲方有权从应付当期款项中扣除乙方应承担的违约金和相关费用。

合同的变更和解除

- 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

- 如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

- 任何一方破产、解散，本合同自动终止。

其他

- 除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及款项结算，均应使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行账号。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 名称 |  |
| 通讯地址 |  | 通讯地址 |  |
| 联系人 项目负责人 |  | 联系人 项目负责人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 邮箱 |  | 邮箱 |  |
| 汇款人名称 |  | 收款人名称 |  |
| 纳税人识别号 |  | 纳税人识别号 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |
| 联行号 |  | 联行号 |  |

- 甲乙双方任何员工的言论和书面文件在经单位书面确认之前均不代表单位，甲乙双方的任何书面文件均需加盖单位公章方为有效。

- 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

- 甲乙任一方的地址、联系人（项目负责人）、联系方式变更，变更一方应在变更后5个工作日内书面通知对方。书面通知须加盖公章并经本合同授权代表签字确认，否则，原地址、联系人（项目负责人）、联系方式等仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任；任一方账户信息有变更的，变更方应在付款期限个5工作日前以加盖财务专用章的书面方式通知对方。如未及时履行约定告知程序，而导致另一方未按合同约定付款时间付款，不视为另一方付款延迟，不承担延迟付款的违约责任。

- 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

- 法律适用及争议解决

- 本合同的订立、效力、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律。

- 因本合同以及本合同项下的附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，合同各方应协商解决；协商或调解不成的，任何一方均选择下列第1种方式解决争议：

    - 向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉；

    - 向甲方仲裁委员会提起仲裁。

附则

- 合同期限为3年，自2025年11月起至2028年11月止。

- 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章（注：生效条款可根据实际情况进行调整）生效。

- 本合同未尽事宜及对本合同的任何修改、补充，双方经协商一致后另行签订书面补充协议。在补充协议生效前，仍按本合同执行。

- 本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

- 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

- （以下无合同正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

注：合同为参考文本，招标人和中标人可共同协商细化合同条款，但不得违背采购文件和响应文件实质性内容（实质性内容指：合同标的、合同价款、付款方式、质量标准、质保期、供货时间）。