询价采购文件

项目名称：维修南、北110kV变电站卷帘门
采购人： 武汉天河机场有限责任公司
二〇二五年十一月
采购文件目录

第一章  报价邀请函

第二章  服务商须知、采购项目的商务要求

第三章  采购工作量清单
第四章  报价文件格式

    第五章  合同格式（参考）
第一章  报价邀请函

维修南、北110kV变电站卷帘门项目文件决定采用询价采购方式确定服务商，欢迎符合资格条件的服务商参加询价采购。
    一、项目概况

1.项目名称：维修南、北110kV变电站卷帘门

2.项目地点：武汉天河机场
3.项目内容：维修南、北110kV变电站设备间卷帘门7个，保留原有门体及其中6套电机及传动机构，更换门板合计99m2，更换电机及传动机构1套、控制器2个，更换控制面板7个，并对 6 扇 卷帘门电机及传动机构进行维护保养，1 扇进行调试，详见工作量清单。

4.预算金额：77334元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：10个工作日，具体进场施工时间根据招标人要求进行。

二、报价人资格要求
1.服务商是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，并合法续存，提供相关经营范围的营业执照；

2.服务商参加采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

3.本项目不接受联合体报价。

     以上资格要求为本次响应服务商应具备的基本条件，参加响应的服务商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。
三、询价文件获取方式

⒈ 时间：2025年11月13日至11月17 日（北京时间每天上午08:30-12:00，14:00-17:00，法定节假日除外）。

2.地点：武汉天河机场动力能源保障部南110kV电站 

3. 方式：

⑴ 法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证原件和营业执照原件以及加盖公章的复印件领取；

⑵ 法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件和营业执照原件以及加盖公章的复印件领取；

⑶ 营业执照及二代身份证原件查看后当场退还，复印件留存，资料齐全的发售询价文件； 

四、询价响应文件送达地点及截止时间（报价截止期）
1.响应文件递交截止时间及开启时间：2025年11月17日17:00时（北京时间）；

2.响应文件递交地点：武汉天河机场动力能源保障部南110kV电站。

五、评审时间和地点

评审时间：2025年11月18日14:30时（暂定，如有变化另行通知）

评审地点：武汉天河机场综合保障楼A208室 （暂定，如有变化另行通知）

六、其他

1.服务商对本次采购活动事项有疑问的，请在报价截止时间之前书面提出。

2.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在服务商。

采购人：武汉天河机场有限责任公司 

采购人地址：武汉天河机场动力能源保障部  

联系人： 王剑   联系电话：13971576395          

传  真：           邮政编码：430302 

日   期：2025年11月3日
第二章  服务商须知、采购项目的商务要求
 一、项目概况

1.项目名称：维修南、北110kV变电站卷帘门

2.项目地点：武汉天河机场
3.项目内容：维修南、北110kV变电站设备间卷帘门7个，保留原有门体及其中6套电机及传动机构，更换门板合计99m2，更换电机及传动机构1套、控制器2个，更换控制面板7个，并对 6 扇 卷帘门电机及传动机构进行维护保养，1 扇进行调试，详见工作量清单。

4.预算金额：77334元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：10个工作日，具体进场施工时间根据招标人要求进行。

 二、报价范围

1.服务商应按照询价文件的项目内容、采购人提供的工程技术要求和数量等内容确定工程报价范围，自主报价； 

2.本工程实行总价包干，固定总价不再调整（含国家政策性调整在内），总价不能超过采购预算。

三、服务期与施工要求

1.服务期限：自合同签订之后至该项目结束。
2.服务商在现场的工作必须在甲方的统一指导下进行工作，所有参与人员须提供有效期内的人身意外伤害险保单复印件或工伤保险证明。

3.项目完工后出具施工日志及调试报告。

4.质保期：本项目质保期为2年，质保期内出现故障由乙方免费处理。
四、费用支付

本工程采取零首付项目款的方式。项目内容完成后，经甲方验收合格且收到乙方提供的合同金额100%增值税专用发票后，甲方在30个工作日内办理付款手续，以银行转账的方式向乙方支付合同全部金额的95%。剩余合同金额的5%作为质保金，待质保期满（2年）无质量问题，甲方收到质保金收据后，一次性支付。

五、评审小组的组成

由武汉天河机场动力能源保障部组成。

六、废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决报价人的报价：

（一）报价文件未经投标单位盖章或单位负责人签字；

（二）报价人不符合国家或者询价文件规定的资质要求；

（三）同一投标人提交两个以上不同的报价文件或者报价；

（四）报价人的报价高于询价文件设定的最高报价限价；

（五）报价文件没有对询价文件的实质性要求做出响应；

（六）报价人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

七、成交标准与评审步骤

（一）成交标准

按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐候选成交服务商。
（二）评审步骤

按“1、资格和符合性检查；2、价格评议；3、推荐成交候选人”的步骤进行。

八、报价文件要求

（一）报价人须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件。

（二）报价文件须密封（报价文件所有见缝处均应盖章）。

（三）报价有效期：60天。

（四）报价文件的份数要求：2份。其中，正本1份，副本1份。

（五）报价人仅有一次报价机会。

    九、投诉电话
武汉天河机场企管部85819912；
武汉天河机场动力能源保障部综合办65687707。
  采购项目的技术要求

一、维修内容

维修南、北110kV变电站设备间卷帘门7个，保留原有门体及其中6套电机及传动机构，更换门板合计99m2，更换电机及传动机构1套、控制器2个，更换控制面板7个，并对 6 扇 卷帘门电机及传动机构进行维护保养，1 扇进行调试。
具体工作量清单及技术要求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	原有旧门拆除
	㎡
	99
	1.南站 其中3*3.6米尺寸5套，4.5*5米1套；北站4.5米*5米1套。                                            

	2
	定制镀锌钢板防火卷闸门或双层铝合金卷闸门
	㎡
	99
	其中3*3.6米尺寸5套为铝合金材质，4.5*5米尺寸2套为镀锌钢板材质，其中北站4.5*5米卷帘门需更换电机及传动机构；

钢制卷帘门主材厚度不低于1.0mm，使用双筋结构，镀锌烤漆面层；铝合金卷帘门双层、5骨结构，厚度不低于0.8mm，钝化处理及静电喷涂；
3.电机电源380V，线圈铜芯。

	3
	电机及机构保养
	台
	6
	1.原电机及机构维护保养。（绕组检查，磨损检查，新增润滑油，除锈）

	5
	电机及机构调试
	台
	1
	1.新电机及机构检查、调试。

	4
	控制器更换
	个
	2
	

	5
	控制开关更换
	个
	7
	

	8
	脚手架租赁费
	项
	1
	

	9
	材料运输费
	项
	1
	

	10
	垃圾清运费
	项
	1
	


1.保留原有卷帘门框架，对门体面板进行更换，必须确保安装尺寸匹配，门体开合正常、流畅。

2.所用设备、材质需符合国家标准，不得使用残次品；

三、其他要求

1.维修作业过程中，不得影响变电站正常运行；

2.临时用电的接取必须使用符合规范的二级配电箱，并可靠接地，严禁发生短路、触电等设备或人身伤害事故；

3.施工中产生的建筑、生活垃圾需及时清运，不得在站内长时堆积。
4.施工现场需配备专人负责安全；

第四章  报价文件格式

 维修南、北110kV变电站卷帘门 （项目名称）

报  价  文  件

服务商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日
一、报价函
武汉天河机场有限责任公司：

我方收到 维修南、北110kV变电站卷帘门的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1.愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，工期             ，按合同约定实施和完成本项目。

2.我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交人，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

服务商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：  

电话：

日期：    年   月   日

二、分项报价表
	序号
	项目名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商需对报价明细进行填报，分项报价的含税汇总报价应与报价一览表的含税总价保持一致。

2.报价应为履行本项目全部义务所发生的所有费用之不变价格。

3.此分项报价表是报价文件的必要文件（如项目具备工程量清单时，以工程量清单进行报价，代替分项报价表）。

4.报价的漏项：审核报价时，以采购文件规定的全部供货和服务为依据。如果供应商漏报某项供货和服务视为隐含在响应的总报价中，采购人不另行支付任何费用。

5.计算错误：报价的单价计算结果与总价不一致时，以单价为准修改总价；报价用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。计算错误的修正计入修正总价。如果供应商不接受对其错误的修正，其响应将被否决。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日          期： 

三、法定代表人身份证明

服务商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

                   服务商：                 （盖单位章）

                                  年       月       日           

四、授权委托书

本人       （姓名）系        （服务商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

	服务商法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处




服务商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
联系电话：
       年       月       日

五、工程预算表

服务商应按照询价文件的要求报送工程预算表，已标价工程预算表应加盖服务商单位公章。

六、施工组织方案（格式自定）

七、资格审查资料
1.营业执照（加盖公章的复印件）

2.原厂声明或授权材料（加盖公章的复印件）

3.其他必须提交的资格审查资料
第五章 合同格式
维修南、北110kV变电站卷帘门项目合同

甲　方：武汉天河机场有限责任公司

乙　方：

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方就维修南、北110kV变电站卷帘门项目，达成如下一致合同条款，以资共同信守履行：

一、工程概况

（一）工程名称
维修南、北110kV变电站卷帘门项目
（二）工程地点
武汉天河机场南、北110kV变电站

（三）工程内容

维修南、北110kV变电站设备间卷帘门7个，保留原有门体及其中6套电机及传动机构，更换门板合计99m2，更换电机及传动机构1套、控制器2个，更换控制面板7个，并对 6 扇 卷帘门电机及传动机构进行维护保养，1 扇进行调试。
工作量清单及技术要求（暂列）

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	内容/型号

	1
	原有旧门拆除
	㎡
	99
	

	2
	定制镀锌钢板防火卷闸门或双层铝合金卷闸门
	㎡
	99
	

	3
	电机及机构保养
	台
	6
	

	5
	电机及机构调试
	台
	1
	

	4
	控制器更换
	个
	2
	

	5
	控制开关更换
	个
	7
	

	8
	脚手架租赁费
	项
	1
	

	9
	材料运输费
	项
	1
	

	10
	垃圾清运费
	项
	1
	


（五）工程总造价      元，（大写：         。）

二、工期

（一）本合同签订后，乙方按甲方要求日期开始施工。乙方应随时接受甲方的监督，工期10天，自施工之日起算。

（二）如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.因甲方原因不能提供乙方进入站施工。

2.因甲方其他原因或人力不可抗拒的因素而延误工期。

三、工程质量

（一）乙方必须严格按照国家标准和甲方所要求的标准以及规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督。

（二）乙方在施工中发生质量事故，由乙方负全部责任。乙方应及时报告甲方的现场代表备案。事故处理方案应经甲方研究确定后方可实施。

（三）本工程质保期2年。

四、工程价款的支付

本工程采取零首付项目款的方式。合同金额为     元，项目内容完成后，经甲方验收合格且收到乙方提供的合同金额100%增值税专用发票后，甲方在30个工作日内办理付款手续，以银行转账的方式向乙方支付合同全部金额的95%（RMB￥      元）。剩余合同金额的5%（RMB￥      元）作为质保金，待质保期满（2年）无质量问题，甲方收到质保金收据后，一次性支付。

五、工程验收

（一）工程验收，以甲方规定要素为依据。

（二）工程完工后，由甲方组织整体工程验收。

（三）甲方主持验收，若有验收不合格之处，乙方应在三日内整改完毕。甲方整体验收合格后办理项目验收手续。

六、违约责任

（一）乙方责任

工程质量和数量不符合合同约定，根据甲方要求无偿修理或返工。由于修理或返工原因造成逾期交付的，按每日人民币1000元支付逾期违约金。

（二）甲方责任：

未能按照合同的规定履行自己应负的责任，交付日期可以顺延。

七、施工安全

（一）乙方必须服从甲方及机场有关部门的现场管理。

（二）乙方必须保证施工现场及周边整洁，不得影响区域环境，不得损坏机场公共设备设施。

（三）乙方应在施工现场设置安全隔离区、警示标志和用电安全标志。

（四）乙方施工人员不得在施工现场吸烟，严禁携带任何违禁物品进入变电站，否则由乙方承担全部法律责任。

（五）凡因乙方违反有关机场的安全规定，由此造成的处罚和损失，甲方将从乙方工程款中予以扣除。

（六）乙方应教育和提醒自己的作业人员严格进行安全操作，制止违章作业；否则由此造成的安全责任事故，由乙方承担全部法律责任。

（七）乙方必须将材料垃圾按照甲方要求放置在指定地点。

八、纠纷解决办法

执行本合同发生争议，由双方当事人协调解决；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、合同的变更和解除

（一）除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

（二）如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起【3】日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

（三）任何一方破产、解散，本合同自动终止。

十、其他

（一）施工中乙方因自身原因造成的工伤事故，由乙方负责。

（二）施工中发生的其他管理费用，由乙方支付。

（三）本合同的修改或变更，需经双方协商一致，并签订补充协议。补充协议及甲方提出的标准和要求作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同经双方签字或盖章后生效。合同文本一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

---－以下无正文----

	甲方：武汉天河机场有限责任公司
（盖章）

签字：
签订时间：

	乙方：XXXX有限责任公司

（盖章）
签字：

签订时间：



