- 采购航站楼变电站综合自动化系统招标公告

1.招标条件

本招标项目（项目名称） 采购航站楼变电站综合自动化系统。资金来自自筹，项目出资比例为自筹资金：100.0%招标人为武汉天河机场有限责任公司，招标代理机构为湖北中天招标有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

项目名称：采购航站楼变电站综合自动化系统

招标编号：HBZT-2025178-H178

2.2招标范围

招标范围：采购一套变电站综合自动化系统，包含19个子站和2个总站，并将T2变电站综合自动化系统数据接入新的系统内，搭建一套完整的航站区变电站综合自动化系统，涵盖T1、T2、T3所有变电站的供电设备。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 集控系统设备 |  |  |
| 1 | 软件部分 |  |  |
| 1 | 服务器操作系统软件 | 套 | 6 |
| 2 | 工作站操作系统软件 | 套 | 2 |
| 3 | 企业级数据库管理系统软件 | 套 | 1 |
| 4 | 双机软件 | 套 | 1 |
| 5 | 基础平台软件 | 套 | 1 |
| 6 ✱ | 变电站集中监控 | 套 | 1 |
| 7 | 接口模块 | 套 | 1 |
| 2 | 硬件部分 |  |  |
| 1 | 服务器柜I |  |  |
| ▲ | SCADA服务器 | 台 | 2 |
|  | 显示器 | 台 | 1 |
|  | KVM | 台 | 1 |
|  | 机柜及配件 | 面 | 1 |
| 2 | 服务器柜II |  |  |
| ▲ | 历史服务器 | 台 | 2 |
|  | 显示器 | 台 | 1 |
|  | KVM | 台 | 1 |
|  | 机柜及配件 | 面 | 1 |
| 3 | 服务器柜III |  |  |
| ▲ | 前置服务器 | 台 | 2 |
|  | 显示器 | 台 | 1 |
|  | KVM | 台 | 1 |
|  | 机柜及配件 | 面 | 1 |
| 4 | 通信机柜 | 面 | 1 |
|  | I区主干网交换机 | 台 | 2 |
|  | I区前置交换机 | 台 | 2 |
|  | II区电量交换机 | 台 | 2 |
|  | 工业防火墙 | 台 | 1 |
|  | 机柜 | 面 | 1 |
| 5 | 光纤配线架 | 台 | 5 |
| 6 ▲ | 工作站 | 台 | 2 |
| 7 | 远端工作站交换机 | 台 | 2 |
| 8 | 显示器 | 台 | 2 |
| 9 | 告警音响 | 套 | 2 |
| 10 | 天文时钟 | 台 | 1 |
| 11 | 网络打印机 | 台 | 2 |
| 12 | 控制台 | 套 | 1 |
| 13 | UPS | 套 | 2 |
| 14 | UPS | 台 | 1 |
| 15 | 安装辅材 | 套 | 1 |
| 二 | T3厂站设备清单 |  |  |
| 1 |  |  |  |
|  | 通讯屏 | 面 | 19 |
|  | 监控一体机 | 台 | 19 |
|  | 二层网络交换机 | 台 | 19 |
|  | 环网交换机 | 台 | 19 |
| ✱ | 通讯管理机和规约转换装置1 | 台 | 19 |
| ✱ | 通讯管理机和规约转换装置2 | 台 | 19 |
| ✱ | 通讯管理机和规约转换装置3 | 台 | 19 |
| ▲ | 子站监控软件 | 套 | 19 |
|  | 操作系统 | 套 | 19 |
|  | 屏蔽双绞线 | 千米 | 10 |
|  | 超五类网络通信线 | 千米 | 6 |
| 三 | T2场站信息接入 |  |  |
| 1 |  |  |  |
|  | 通讯接入 |  | 6 |
|  | 光纤终端盒 | 套 | 12 |
| 四 | 多功能表计 |  |  |
| 1▲ | 多功能仪表 | 块 | 53 |
| 2▲ | 多功能仪表 | 块 | 150 |

2.3 交货期：合同签订后，90天内交货，由招标人确定安装时间。

2.4控制价：303.35万元；投标人报价超过该限价的，将否决其投标。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备：

（1）投标人是国内注册的独立法人，具备合法有效的营业执照；本项目只接受制造商参与投标，不接受代理商投标；

（2）投标人近三年（2022年1月1日至今）至少完成过一项单项合同金额120万元及以上的电力调度集控系统的项目业绩或变电站综合自动化系统业绩（要求提供合同关键页，包括但不限于封面页、金额页、签字盖章页等能体现合同关键要素的材料复印件）、项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目公告发布之日前）；

（3）投标人未被列入“信用中国网”（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人；

（4）投标人应针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在投标文件中出示承诺书，格式详见招标文件中投标文件格式。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。

4.招标文件的获取

4.1 现场报名，凡有意参加投标者，携带报名表、营业执照复印件加盖公章、有效的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及身份证原件，于2025年11月4日起至2025年11月8止（节假日只接受邮箱报名），每天上午8：30-11：30时、下午14：30-17：00时。到湖北中天招标有限公司（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26层）购买招标文件。

4.2 邮箱报名，将相关4.1条报名材料编辑成PDF文档并加盖公章及报名费回单发至邮箱号：117237318@qq.com，邮件标题包含联系人及联系方式，如审核通过或不通过将会邮件通知结果，请及时查阅。

4.3 招标文件售价人民币500元（现金或公对公转账），售后不退。

4.4 报名费帐户信息

开户名称：湖北中天招标有限公司

行    号：829548

开 户 行：中国工商银行武汉市江南支行

帐    号：3202017309200179278

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2025年11月26日 09时30分

5.2 投标文件包括不加密的电子投标文件（U盘备份）和纸质投标文件。投标人应当在投标截止时间前，将不加密的电子投标文件（U盘备份）和纸质投标文件，按照招标文件要求密封和加写标记后，递交至湖北中天招标有限公司开标室（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26层）。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

6.评标办法

本次招标评标办法采用综合评分法。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、湖北机场集团有限公司官网（www.whairport.com） (发布公告的媒介名称)上发布。

8.联系方式

招标人：武汉天河机场有限责任公司  招标代理机构：湖北中天招标有限公司

地  址： 武汉黄陂区天河机场           地  址：武汉市武昌区民主路782 号洪广大酒店26楼

联系人: 杨工                          联系人：唐和易、佘婷婷、刘见博、徐阳

电  话: 027-85819912                  电  话: 027-87715200

2025年11月3日

投标单位报名表

项目名称：采购航站楼变电站综合自动化系统

| 投标单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位委托代理人/联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位报名递交资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人授权委托书（原件） |  |  | □有 □无 |  | 营业执照 |  | □有 □无 |
|  |  |  | □有 □无 |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |
| 开票信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标人自行填写开票信息） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：填写完加盖公章。