2025年武汉天河机场消防器材、防护装备及消防设备维修配件统一采购项目（第三次）询价公告

1. 询价条件

湖北省招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受武汉天河机场有限责任公司（以下简称“采购人”）委托，对2025年武汉天河机场消防器材、防护装备及消防设备维修配件统一采购项目（第三次） 组织国内公开询价，欢迎国内合格的供应商递交报价文件。

2. 项目概况与询价范围

2.1 项目名称：2025年武汉天河机场消防器材、防护装备及消防设备维修配件统一采购项目（第三次）

2.2 采购编号：HBT-12324101-255451

2.3 采购内容:2025年武汉天河机场消防器材、防护装备及消防设备维修配件统一采购项目（第三次），主要采购清单如下：

| 项目类别 | 需求单位 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防器材、消防人员个人防护装备 | 运行指挥中心 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 10 | 个 |
|  |  | 推车式干粉灭火器 | MFTZ-ABC35 | 2 | 个 |
|  | 飞行区管理部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 52 | 个 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 166 | 个 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 14 | 个 |
|  |  | 推车式干粉灭火器 | MFTZ-ABC35 | 8 | 个 |
|  |  | 推车式干粉灭火器 | MFTZ-ABC50 | 4 | 个 |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 6 | 个 |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/5 | 31 | 个 |
|  |  | 消防水带、水枪 | 65卡口 | 28 | 个 |
|  |  | 打孔机 |  | 23 | 个 |
|  |  | 卡片 | （100张/袋） | 17 | 袋 |
|  |  | 扎带 | （100根/袋） | 18 | 袋 |
|  |  | 水基灭火器 | 3升 | 20 | 个 |
|  |  | 水基灭火器 | 950毫升 | 40 | 个 |
|  | 航站区管理部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 150 | 个 |
|  | 公共区管理部 | 消防逃生面具 | TZL30 | 300 | 个 |
|  |  | 防爆手电筒 | 金属材质，可充电，最长续航不低于10小时，最大流明2000-3000lm | 130 | 个 |
|  | 动力能源保障部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 200 | 个 |
|  | 消防救护支队（消防人员个人防护装备） | 消防逃生面具 | TZL30 | 2200 | 个 |
|  |  | 消防标识 | “消防逃生面具”图，0.1*0.1亚克力平板喷3毫米厚； | 500 | 个 |
|  |  | 消防标识 | “消防自救逃生面具”字，0.51*0.145亚克力平板喷3毫米厚 | 500 | 个 |
|  |  | 消防标识 | 消火栓“编码”标识，0.1*0.055亚克力平板喷3毫米厚 | 700 | 个 |
|  |  | 消防头盔 | 含头灯 | 43 | 顶 |
|  |  | 消防战斗服 |  | 43 | 套 |
|  |  | 防火头罩 |  | 43 | 个 |
|  |  | 消防战斗靴 |  | 43 | 双 |
|  |  | 消防安全带 |  | 43 | 条 |
|  |  | 消防安全绳 | 含绳包 | 43 | 根 |
|  |  | 消防安全钩 |  | 43 | 个 |
|  |  | 消防手套 |  | 43 | 双 |
|  |  | 生命呼救器 |  | 66 | 个 |
|  |  | 腰斧 |  | 43 | 把 |
|  |  | 救援服 |  | 43 | 套 |
|  |  | 救援服腰带 |  | 43 | 条 |
|  |  | 救援头盔 | 含护目镜 | 43 | 顶 |
|  |  | 救援靴 |  | 43 | 双 |
|  |  | 救援手套 |  | 43 | 双 |
|  | 地服公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 50 | 个 |
|  |  | 水基灭火器 | MSWZ/6 6升 | 50 | 个 |
|  |  | 月检卡 | （100张/袋） | 5 | 袋 |
|  |  | 扎带 | （100根/袋） | 5 | 袋 |

| 项目 类别 | 需求单位 | 设备名称 | 现用品牌及规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修配件 | 动力能源 保障部 | 控制主机主板 | JBF-11SF主板，北大青鸟 | 2 | 个 |
|  |  | 控制主机母板 | JBF-11SF-LA4F V4（含程序、调试），北大青鸟 | 1 | 个 |
|  |  | 控制主机按键板 | JBF-11SF-AC800-KB，北大青鸟 | 2 | 个 |
|  |  | 烟感 | JBF-5100，北大青鸟 | 200 | 个 |
|  |  | 声光报警器 | JBF4375A，北大青鸟 | 50 | 个 |
|  |  | 声光报警器底座 | VB4303A，北大青鸟 | 50 | 个 |
|  |  | 输入模块上盖 | JBF5131A，北大青鸟 | 100 | 个 |
|  |  | 输入输出模块上盖 | JBF5141A，北大青鸟 | 20 | 个 |
|  |  | 模块底座 | VB3401A，北大青鸟 | 120 | 个 |
|  |  | 消防电话分机 | HY2712D，北大青鸟 | 2 | 个 |
|  |  | 数字电话光端机 | 4路纯电话 FC口 TH-4P，汤湖 | 2 | 个 |
|  |  | 光纤转换器 | CANFIB-100BT(1FC接口)，南京普创 | 1 | 个 |
|  |  | 光纤跳线 | FC/SC，2米/根 | 4 | 个 |
|  |  | 空气开关 | NXB-63a 2P 10A，正泰 | 20 | 个 |
|  |  | 线性缆式感温探测器 | JTW-LCD-PTA402，沈阳普泰安 | 5 | 个 |
|  |  | 终端盒 | JTW-LCD-PTA402，沈阳普泰安 | 18 | 个 |
|  |  | 过欠压脱扣器保护器 | DZ47-63-C10，德力西 | 20 | 个 |
|  | 物业公司 | 湿式报警阀组 | DN150（长度26.5CM，有压力表、水力警铃、压力开关、延迟器） | 7 | 个 |
|  |  | 沟槽法兰 | DN150（8孔） | 14 | 个 |
|  |  | 水泵接合器 | DN150,1.6mpa | 3 | 个 |
|  |  | 水流指示器 | DN150 | 20 | 个 |
|  |  | 水流指示器 | DN100 | 5 | 个 |
|  |  | 沟槽信号蝶阀 | DN150,阀体长度6cm | 20 | 个 |
|  |  | 沟槽信号蝶阀 | DN100 | 10 | 个 |
|  |  | 电接点压力表 | 1.6mpa | 2 | 个 |
|  |  | 双电源自动转换开关 | XCQ-100N | 1 | 个 |
|  |  | 排烟口电动执行机构 | DL-Ⅱ-2型，280°C | 30 | 个 |
|  |  | 正压送风口电动执行机构 | DL-Ⅱ-2型，70°C | 5 | 个 |
|  |  | 可燃气体探测器（带底座） | JT-GST001M | 5 | 个 |
|  |  | 卷帘控制器 | SXD-G2,品牌：ALAND江西三星阿兰德 | 3 | 个 |
|  |  | 卷帘按钮盒 | SX2000型,品牌：ALAND江西三星阿兰德 | 5 | 对 |
|  |  | 气体主机网卡 | GST-LWK200 | 5 | 个 |
|  |  | 弯头 | DN150 | 10 | 个 |
|  |  | 弯头 | DN100 | 10 | 个 |
|  |  | 电气火灾监控探测器 | HBTK--1000HQ | 5 | 个 |
|  |  | 广播主机话筒 | GST-GBFB-200/MP3-HT | 1 | 个 |
|  |  | 压力表 | Y100 1.6MPa | 15 | 个 |
|  |  | 手动火灾报警按钮（含复位钥匙） | J-SAM-GST9122A | 20 | 个 |
|  |  | 消火栓按钮（含底座） | J-SAM-GST9123A | 10 | 个 |
|  |  | 消防电话 | GST-TS-100A | 10 | 个 |
|  |  | 扬声器 | 海湾XD5-4C | 20 | 个 |
|  |  | 扬声器 | 海湾BG5-2A | 10 | 个 |
|  |  | 输入模块（含底座） | 海湾GST-LD-8300 | 10 | 个 |
|  |  | 低压压力开关 | DC24V | 4 | 个 |
|  |  | 流量开关 | DN100 | 2 | 个 |
|  |  | 对夹式闸阀 | DN50（阀体4CM） | 1 | 个 |
|  |  | 对夹式闸阀 | DN100,阀体长5cm | 4 | 个 |
|  |  | 止回阀 | DN100，阀体长度16cm | 4 | 个 |
|  |  | ups电源电池 | SP12-65(12V65A/20HR) | 3 | 块 |
|  |  | 感烟探测器（含底座） | 北京西门子FD0181 S54320-F1-A1010 | 30 | 套 |
|  |  | 手报报警按钮（含底座） | FDM183S | 10 | 套 |
|  |  | 带蓄电池应急照明日光灯 | 应急180min | 170 | 套 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | 1F | 4 | 个 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | 2F | 4 | 个 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | 3F | 4 | 个 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | 4F | 4 | 个 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | 5F | 4 | 个 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | 6F | 4 | 个 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | 7F | 4 | 个 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | -1 | 4 | 个 |
|  |  | 楼层显示标识牌 | -2 | 4 | 个 |
|  |  | 消防应急灯 |  | 50 | 个 |
|  |  | 消防逃生面具 | TZL30 | 1000 | 个 |
|  | 消防救护支队 | 输入模块（海湾） | GST-LD-8300 | 5 | 个 |
|  |  | 输出模块（海湾） | GST-LD-8305 | 5 | 个 |
|  |  | 隔离模块（海湾） | GST-LD-8313 | 5 | 个 |
|  |  | 消防电话接口（海湾） | GST-LD-8304 | 5 | 个 |
|  |  | 消防电话分机（海湾） | GST-TS-100A | 5 | 个 |
|  |  | 输入/输出模块（海湾） | GST-LD-8301 | 5 | 个 |
|  |  | 声光报警器（海湾） | GST-HX-240B | 5 | 个 |
|  |  | 气体灭火主机（海湾） | GST-QKP01 | 2 | 个 |
|  |  | 放气勿入指示灯（海湾） | GST-LD-8317 | 5 | 个 |
|  |  | 恒生星集中控制室型消防应急灯具 | 右HZ-BLJC-Ⅱ2LROE1W | 5 | 个 |
|  |  | 恒生星集中控制室型消防应急灯具 | 左HZ-BLJC-Ⅱ2LROE1W | 5 | 个 |
|  |  | 恒生星集中控制室型消防应急灯具 | 安全出口 | 5 | 个 |
|  |  | 点型光电感烟火灾探测器 | GST-JTY-GD-G3X | 50 | 个 |
|  |  | 点型感温火灾探测器 | GST-JTW-ZCD-G3N （P） | 20 | 个 |
|  |  | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 10 | 个 |
|  |  | 输入模块 | GST-8300B | 30 | 个 |
|  |  | 输入/输出模块 | GST-8364H/8362H | 20 | 个 |
|  |  | 手动报警按钮(带电话插孔) | GST-J-SAM-GST-9122A | 10 | 个 |
|  |  | 消火栓报警按钮 | GST-J-SAM-GST9123B | 10 | 个 |
|  |  | 声光报警器 | GST-HX-M8503 | 20 | 个 |
|  |  | 火灾显示盘 | GST-ZT-500Z | 2 | 个 |
|  |  | 手动报警按钮(带电话插孔) | GST-J-SAM-GST-9122A | 5 | 个 |
|  |  | 消防电话分机 | GST-TS-GSTN60 | 2 | 个 |
|  |  | 智能光电感烟探测器 | JTY-GD-FSP-951G | 60 | 个 |
|  |  | 智能感温探测器 | JTW-BD-FST-951G | 10 | 个 |
|  |  | 编址手动报警按钮 | J-SAP-M-M500KC（NOTIFIER） | 52 | 个 |
|  |  | 编址消火栓按钮 | J-XAP-M-M500HC（NOTIFIER） | 50 | 个 |
|  |  | 输入模块 | JSM-FMM-9G(NOTIFIER) | 20 | 个 |
|  |  | 输入输出模块 | JSKM-CMM-9G(NOTIFIER) | 20 | 个 |
|  |  | 电机控制模块（排烟风机控制柜） | AKON-X1-11-149、AKON-X1-11-150（江苏安控电气有限公司） | 2 | 个 |
|  |  | 地埋灯灯芯 | 崇正华盛集中电源控制型消防应急照明疏散系统专用（双向） TL504-1D | 20 | 个 |
|  |  | 地埋灯灯芯 | 崇正华盛集中电源控制型消防应急照明疏散系统专用（单向） TL504-1D | 10 | 个 |
|  |  | 通讯模块 | 崇正华盛集中电源控制型消防应急照明疏散系统专用,TM303A | 2 | 个 |
|  |  | 灯控总线母板 | 崇正华盛集中电源控制型消防应急照明疏散系统专用，TM321 | 15 | 个 |
|  |  | 开关电源 | 崇正华盛集中电源控制型消防应急照明疏散系统专用，350-24 | 15 | 个 |
|  |  | 开关电源 | 崇正华盛集中电源控制型消防应急照明疏散系统专用，100-24 | 5 | 个 |
| 注：维修配件因不同品牌、不同系统、不同型号的产品各不兼容，供应商提供的产品必须符合采购人现有系统，满足需求。 |  |  |  |  |  |

2.5 采购控制价：70万元，超过本控制价的按照否决其报价处理。

2.6 交货期：合同签订后30个日历日内完成交货。

2.7 质保期：自货物验收合格之日起算两年。质保期内，非采购人的人为原因而出现货物质量问题，由成交供应商负责包换或包退，更换产品必须是原厂生产的标准产品，并承担因此而产生的一切费用。

2.8 交货地点：武汉天河机场。

3. 申请人资格要求

1、供应商应是在中华人民共和国境内注册，并取得有效营业执照的独立法人或其他组织；

2、供应商须是所投消防人员个人防护装备（标粗字体）的制造商或是经所投消防人员个人防护装备（标粗字体）的制造商授权的代理商（若是代理商参与询价，须提供所投消防人员个人防护装备（标粗字体）的制造商的授权书）；

3、供应商近三年（2022年8月1日至今）至少承担过1项单项合同金额35万元及以上的消防器材或消防设备配件供货业绩(须同时提供①合同（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目招标公告发布之日前）)；

4、信誉要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供查询截图）；

5、供应商需对关于《湖北机场集团有限公司供应商“不良行为”管理办法》在“第五章响应文件格式”“8、承诺书”中做出承诺，格式详见响应文件格式；

6、本次不接受联合体响应。

4. 报名及询价文件的获取

1、获取时间：2025年11月08日08时30分到2025年11月12日17时00分。

2、获取方式：（1）注册登记，具体操作参见“数智云采”首页-帮助中心-阳光采购操作指南-供应商注册及文件领取操作手册。

（2）文件下载，进入“数智云采”首页，页面下滚至“快捷登录”，点击 “供应商/投标人登录”，登陆进入 “阳光采购”模块，选择对应项目下载采购/招标文件。

（3）“数智云采”系统操作其他相关问题，详见“数智云采”首页-帮助中心-常见问题指引，或添加技术咨询qq：3836438780。

登陆“数智云采”官网（https://cjyc.hbbidding.com.cn/hubeiyth/）首页，点击“供应商/投标人登录”，进入“阳光采购”模块，选择并进入对应项目下载采购/招标文件。售价：500元，售后不退。标书费发票获取详见“数智云采”-帮助中心-阳光采购操作指南-电子发票开票流程。

5. 报价文件的递交

1、递交截至时间：2025年11月14日14时30分整

2、递交方式：纸质文件递交至武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦5层湖北省招标股份有限公司13号开评标室

6. 发布公告的媒介

本次询价公告同时在中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、湖北机场集团有限公司（www.hbairport.com）媒体上发布，其它任何网站不得转载。如有发现，我公司将追究非法转载单位的责任。

7. 联系方式

采购人：武汉天河机场有限责任公司

采购代理：湖北省招标股份有限公司

地址：武汉市武昌中北路108号兴业银行大厦5楼5016室

联系人：李华聪、罗宽、刘屹

电话：027-87273559、027-85819912

传真：027-87273559

邮箱：hbzbzx2010@163.com

监督部门：湖北机场集团有限公司

质疑：湖北省招标股份有限公司运营管理部

联系人：刘刚

联系电话：027-87816246

2025 年11月 07日