询价采购文件

项目名称：实施4号倒班楼晾晒区改造及相关停车位沉降修复项目
采购人： 武汉天河机场有限责任公司
二〇二六年五月
采购文件目录

第一章  投标邀请函

第二章  服务商须知、采购项目的商务要求

第三章  采购项目的技术要求

第四章  投标文件格式
第五章  项目合同

第一章  投标邀请函

实施4号倒班楼晾晒区改造及相关停车位沉降修复项目决定采用询价采购方式确定服务商，欢迎符合资格条件的投标人参加询价采购。
    一、项目概况

1.项目名称：实施4号倒班楼晾晒区改造及相关停车位沉降修复项目

2.工程地点：武汉天河机场4号倒班楼

3.工程内容：对4号倒班楼公共晾晒区进行改造，同时对商铺门前下沉停车位进行维修，对下沉、开裂区域进行基础开挖、路面平整修复。

4.预算金额：9.8万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：30个日历天，具体进场施工时间根据招标人要求进行。

二、投标人资格要求
1.投标人是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，并合法续存，提供营业执照；

2.投标人须具有工程施工承包三级（含）以上资质，具有安全生产许可证资质证书；

3.投标人参加采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

4.本项目不接受联合体报价。

三、询价文件获取方式

在2026年 5月28日起至6月1日17:00点前提交投标文件截止时间止，从湖北机场集团有限公司网站（www.whairport.com）下载。
四、提交投标文件的截止时间（报价截止期）
所有投标文件应当于2026年6月1日17：00 时之前送达如下地址： 武汉天河机场综合办公楼C708室，逾期送达或不符合投标文件封装要求（第二章第九条）的投标文件将被拒收。
五、询价时间和地点
询价时间：2026年6月 2日14：30时（暂定，如有变化另行通知）
询价地点：湖北机场集团招采室A208室（暂定，如有变化另行通知）
六、其他
1.投标人对本次采购活动事项有疑问的，请在投标截止时间3个日历天之前书面提出。
2.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在投标人。
采购人:武汉天河机场有限公司      
采购人地址: 武汉天河机场有限公司物业公司C708办公室
联系人：  吴女士     联系电话：027-85819589     
邮政编码：430302 
日   期：2026年5月22日
第二章  服务商须知、采购项目的商务要求
一、项目概况

1.项目名称：实施4号倒班楼晾晒区改造及相关停车位沉降修复项目

2.工程地点：武汉天河机场4号倒班楼

3.工程内容：对4号倒班楼公共晾晒区进行改造，同时对商铺门前下沉停车位进行维修，对下沉、开裂区域进行基础开挖、路面平整修复。

 4.预算金额：9.8万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。
二、投标范围

1．投标人应按照询价文件的项目内容、采购人提供的工程技术要求和数量等内容确定工程报价范围，自主报价； 

2.本工程实行单价包干，固定单价不再调整(含国家政策性调整在内)，最终结算费用根据实际完成工程量据实结算。

三、工期与施工要求

1. 服务期限：30个日历天。

2.投标人应根据物业公司的相关要求施工作业，现场维修需服从倒班楼安全管理，不得影响倒班楼正常运行；

3.投标人在倒班楼出现因消防、生产、人员、用电等安全隐患而造成不良影响的，根据情节严重程度扣罚工程费用，因此而产生的一切后果和费用由投标人承担。

四、本项目的采购控制总价9.8万元以内。

五、费用支付

乙方施工完毕，通过甲方验收合格，造价咨询单位出具正式的结算报告后，乙方向甲方提供结算报告结算价款100%的增值税专用发票，甲方支付结算价款的95%给乙方，余下5%的结算价款，留作质保金，质保期24个月满后，且收到质保收据后28日内支付。
六、评审小组的组成

由武汉天河机场有限责任公司物业公司组成(其中物业综合办公室1人、物业维修保障室1人、物业管理室1人、监督员1人）。

七、废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决投标人的报价：

（一）投标文件未经投标单位盖章或单位负责人签字；

（二）投标人不符合国家或者询价文件规定的资质要求；

 （三）同一报标人提交两个以上不同的投标文件或者报价；

（四）投标人的报价高于询价文件设定的最高报价限价；

 （五）投标文件没有对询价文件的实质性要求作出响应；

  （六）投标人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

八、评审步骤

（二）评审步骤

按“1、资格和符合性检查；2、价格评议；3、推荐采购候选人”的步骤进行。

九、投标文件要求

（一）投标人须按本询价文件要求的报价文件格式递交投标文件。

（二）投标文件须密封（报价文件所有见缝处均应盖章）。

（三）投标有效期：60天。

（四）投标文件的份数要求：2份。其中，正本1份，副本1份。

（五）投标人仅有一次报价机会。

第三章 项目的技术要求

一、1、具体工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量

	1
	挖土方装车外运
	1.长臂挖掘机挖三类土(装车) 臂长 13m
	m3
	96.07

	2
	自卸汽车运土方
	1.自卸汽车运土方 运距5km
	m3
	96.07

	3
	混凝土排水沟
	1.排水沟、截水沟 混凝土
	m3
	8.58

	4
	小树原地移位
	1.小树原地移位
	棵
	2

	5
	场地平整
	1.机械场地平整
	m2
	281.8

	6
	碎石垫层
	1.碎石摊铺,厚度10cm
	m2
	281.8

	7
	C25混凝土
	1.水泥混凝土路面 现浇C25混凝土, 厚度20cm
	m2
	262.25

	8
	水泥混凝土路面养生 
	1.水泥混凝土养生 棉毡养护
	m2
	262.25

	9
	彩砖面层
	1.人行道块料铺设 广场砖铺设 规格(mm) 100×200*50
	m2
	283.5

	10
	路牙石安装
	1.侧缘石安砌 缘石 混凝土
	m
	54.9

	11
	人工铺装垫层 混凝土
	1.人工铺装垫层 混凝土
	m3
	2.745

	12
	监控杆移位
	1.监控杆子移位
	项
	1

	13
	晒衣架
	1.不锈钢晒衣架Φ25
	m
	71.2


二、技术要求

1、所有使用的材料质量需符合国家标准，不得使用残次品。

2、施工现场需配备专人负责安全。

3、完工后现场垃圾需自行清理，不得随地丢放。

第四章  投标文件格式

                （项目名称）

报  价  文  件

报价单位：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

一、报价函
武汉天河机场有限责任公司：

我方收到                    项目（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，工期             ，按约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

报价单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：  

电话：

日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明

报价单位名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：                 （盖单位章）

                               年       月       日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

	报价单位法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处




报价单位：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
联系电话：
       年       月       日

四、资格审查资料
1、营业执照（加盖公章的复印件）

2、报价资质证书（加盖公章的复印件）

3、安全生产许可证（加盖公章的复印件）

4、质量认证证书（如有，加盖公章的复印件）

5、其他必须提交的资格审查资料
第五章  项目合同
甲方：

       （以下简称甲方）
乙方：                                            （以下简称乙方）                 
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方实施4号倒班楼晾晒区改造及相关停车位沉降修复项目事宜达成协议如下：
第一条　工程项目
（一）工程名称：实施4号倒班楼晾晒区改造及相关停车位沉降修复项目

（二）工程地点：武汉天河机场4号倒班楼

（三）工程承包范围和方式：
1.工程内容：对4号倒班楼公共晾晒区进行改造，同时对商铺门前下沉停车位进行维修，对下沉、开裂区域进行基础开挖、路面平整修复。

2.施工所需的所有人员、设备和材料由乙方提供。
第二条  合同价款
     1.本工程合同总价人民币（）元（）。 
     2.本项目实行工程量清单计价，工程总价包括但不限于施工过程中的城管、卫生、垃圾清运等费用，固定综合单价不再调整。工程完工验收合格后，由乙方报结算资料。
3.实际工程款结算总价是甲方聘请的造价咨询单位按规定进行竣工结算审计后确定的价款。

第三条　施工准备 
（一）甲方
1.开工前负责提供施工场地，指定材料及用具堆放地点、工程垃圾清运通道和堆放处。
2.在开工前向乙方进行施工有关事宜的交底。
（二）乙方
1.组织施工人员、材料和施工机械进场。
2.做好施工前的其它准备工作。
第四条　工期
（一）根据工程实际情况和使用需要，商定工程总工期为自合同签订之日起30个日历天。
　  （二）如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
1.按照入住员工不配合施工准备规定，不能提供施工场地，有关障碍物不能清除，因协调不及时造成人为因素影响进场施工。
2.因甲方原因或人力不可抗拒的因素而延误工期。
第五条　工程质量及要求
（一）乙方必须严格按照甲方要求，工程规范、规程、及天河机场倒班楼环境标准进行施工，教育自己的施工人员严格遵守天河机场内施工的要求，一切服从天河机场物业分公司管理，听从指挥，杜绝任何影响安全的事故。
（二）乙方施工出现质量问题，应及时报甲方的现场代表备案，处理方案应经甲方研究确定后方可实施。
第六条　材料供应
为了确保工程质量，乙方购置的材料，必须符合国家及行业规范标准,并由甲方人员现场签字验收，如有材料质量问题，甲方有权拒收，造成的损失由乙方自负。
第七条　工程竣工验收
工程完工并由乙方自行验收合格后，请甲方和乙方一并验收，若有验收不合格之处，乙方应在三日内整改完毕。工程竣工，无任何质量和安全问题，经双方签字认可，视为验收合格。
第八条　工程价款的支付
（一）本项目无预付款；
（二）乙方施工完毕，通过甲方验收合格，乙方向甲方提供结算报告结算价款100%的增值税专用发票，甲方支付结算价款的95%给乙方，余下5%的结算价款，留作质保金，质保期24个月满后，且收到质保收据后28日内支付。
第九条　施工安全
（一）乙方必须服从甲方及机场有关部门的现场管理。
（二）乙方必须保证施工地周边整治，并不影响运行及行人的安全。
　  （三）乙方施工人员不得在施工现场违章使用易燃易爆物品，否则一切后果自负。
　  （四）乙方施工人员不得在施工现场违章使用易燃易爆物品，否则一切后果自负。
　　（五）乙方制定安全措施,必须指派专人现场安全监督管理,应教育和提醒自己的施工人员遵守安全操作规程,制止违章施工，否则由此造成的安全责任事故，一切由乙方负责。
（六）乙方现场施工人员必须遵守有关高空作业、电气设备施工行业安全施工规范,施工中的安全责任事故乙方自行承担全部责任。     
（七）乙方必须将建筑垃圾装袋并放置在甲方的指定的堆放地点。
第十条　纠纷解决方法
　　执行本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向有管辖权的法院起诉。
第十一条　不可抗力
因不可抗力（严重自然灾害等），导致本合同全部或部分无法继续履行时，双方应及时协商；或在提供相关证明文件后，解除合同，双方互不承担责任。任何一方解除合同时，应给对方必要的准备时间。　　
第十二条　其它
　　（一）因乙方原因延误工期，逾期违约金每天罚人民币200元；
（二）乙方须按规定自行办理保险，施工范围内发生的安全事故，由乙方自己负责；
（三）本合同签订后，双方如需签订补充协议，应经双方协商一致，补充协议作为本合同不可分割的组成部分。
（四）本合同签字盖章后生效。合同文本一陆份，甲方叁份，乙方叁份，都具有同等法律效力。
（五）附件：1.安全责任承诺书
甲方：                           乙方：
   代表：                           代表：
签订日期:                        签订日期:
附件：1
安全责任承诺书

武汉天河机场有限责任公司（甲方）：

为在 实施4号倒班楼晾晒区改造及相关停车位沉降修复 项目施工过程中创造安全、高效的维修环境，切实搞好安全管理工作，我司现作如下承诺：

1、如因特种作业无证操作造成的安全责任事故，由我司承担全部法律责任。

2、我司的施工人员不得在施工现场吸烟或者违章使用易燃易爆物品。

3、我司负责教育和提醒自己的施工人员严格进行安全操作，并及时制止违章施工。

4、服从甲方及机场有关部门的现场管理，并在施工现场设置安全隔离区和警示标志。

5、定期检查所有机具设备，并附安全员的签字记录，保证其在施工中处于完好状态；绝不使用不合格的机具、设备和劳动保护用品。

6、我司必须将维修垃圾袋装化并放置在甲方指定地点。

本项目如因上述承诺未落实而造成的安全责任事故，由我司承担全部法律责任。

公司（盖章）：     

法定代表人（签字、签章）：

年  月 
9

