询价采购文件 项目名称：; 湖北机场集团恩施机场有限责任公司视频监控系统维修采购项目. 采购单位：; 湖北机场集团恩施机场有限责任公司. 编制时间：; 2026年06月.

# 目  录

第一章  询价函	1

第二章  询价评议	3

一、询价方法	3

二、询价步骤	3

三、确定成交供应商办法（最低价法）	4

四、询价响应文件的数量和签署	4

五、响应文件的递交	4

六、签订合同	5

七、询价采购失败条件	5

八、其他	5

第三章  采购项目内容及技术规格要求	6

一、采购清单	6

二、采购预算	6

三、 技术、服务要求	6

四、商务要求	7

五、附《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》	8

第四章 询价响应文件格式	11

附件一：	12

附件二：	13

附件三：	15

附件四：	16

附件五：	17

第五章 采购合同	18

第一章  询价函

湖北机场集团恩施机场有限责任公司对“湖北机场集团恩施机场有限责任公司视频监控系统维修采购项目”进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与询价。

一、项目概况

1、项目名称：湖北机场集团恩施机场有限责任公司视频监控系统维修采购项目。

2、最高限价：7.8万元，不得超过最高限价，否则其报价无效。

3、采购需求：如下，具体详见第三章。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12路高清视频解码器 | 台 | 2 |
| 2 | HDMI 线缆 10米-4K | 根 | 26 |
| 3 | 6TB SATA硬盘 | 块 | 5 |
| 4 | 8G内存 | 套 | 2 |

4、供货期：自合同签订后15日历天内完成安装调试。

5、质保期：5年，自货物验收合格之日起算。（质保期内，供应商负责免费对产品进行维护保养。保修范围为供应商提供的所有产品及相关配件，保修方式为无偿保修及更换。）

6、询价有效期：自询价之日起60个日历天。

二、供应商资格要求

1、供应商须在中华人民共和国市场监督管理部门注册，具有独立法人资格和有效的营业执照；

2、供应商近三年（2023年1月1日至今）至少有一项类似业绩（提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准）；

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或者“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供网站查询截图）；

4、供应商需对关《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价响应文件格式”中做出承诺，承诺格式详见询价响应文件格式；

5、本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加报名、报价的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照询价文件规定在响应文件中递交资格证明文件。

三、询价文件获取地点、响应递交截止时间及地点

1、询价文件获取地点：恩施机场公司官网本项目公告附件中直接下载。

2、响应文件递交截止时间：2026年6月9日15时00分（北京时间，法定节假日除外）。

3、响应文件递交地点：恩施许家坪国际机场行政楼111办公室。

四、联系方式

名    称：湖北机场集团恩施机场有限责任公司

地    址：恩施许家坪国际机场

联   系  人：向义

电       话：15586660722

五、信息发布媒体

恩施机场公司官网、湖北机场集团内外网。

湖北机场集团恩施机场有限责任公司

2026年6月3日

第二章  询价评议

一、询价方法

1.1询价小组：询价小组成员由三人组成。

1.2监督：由监管部门相关人员现场监督。

1.3询价评议：询价小组负责对供应商递交询价响应文件的有效性、完整性和对询价响应文件的响应程度进行符合性审查、商务评议和技术评议。

二、询价步骤

2.1响应文件开启

2.1.1采购人在第一章“询价公告”中约定的日期、时间和地点组织询价响应文件公开开启，供应商只需在响应文件递交截止时间前现场递交或邮寄（收件人：向义，15586660722，湖北省恩施市许家坪路38号恩施许家坪国际机场行政楼）响应文件，邮寄的响应文件供应商应确保在递交截止时间前送达。

2.1.2截止响应文件递交时间，递交响应文件不足3家的，不进行开标。

2.1.3开启程序

（1）公布在递交响应文件截止时间前响应文件的递交情况，并由监督人员检验供应商响应文件的密封性；

（2）开启结束。

2.2审查及评议

2.2.1询价小组审查各供应商的询价响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应的询价响应文件应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，响应文件不允许偏离采购内容的技术参数。

2.2.2在递交询价响应文件截止时间后，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。

2.2.3资格审查要求见第一章询价函供应商资格要求。

2.2.4符合性审查中发现下列情况之一的，其询价响应文件将被视为未实质性响应询价文件，而作无效报价处理：

1）未按询价文件要求签署、盖章；

2）报价超限价，存在缺项、漏项；出现两个及以上不同报价或响应方案；

3）响应有效期不符合采购文件要求；

4）交货期（工期/服务期）、质保期不符合询价文件要求；

5）不满足询价文件技术、服务及商务等实质性要求；

6）有围标串标情况。

2.3询价响应文件的澄清。

在评审期间，询价小组可要求供应商对其询价响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清，说明或者补正。供应商有责任按照采购人的通知指派专人进行答疑和澄清，但澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。澄清回复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

三、确定成交供应商办法（最低价法）

3.1询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名（不足3名的按实际数量推荐）成交候选人，并编写评审报告。

3.2如果有两家或两家以上供应商的报价相同，由询价小组对各供应商的技术、服务等因素做出评价来确定一家供应商作为第一成交候选人；如果两家或两家以上供应商的报价和技术、服务都相等，由询价小组集体采用随机抽取或投票的方式确定一家供应商作为第一成交候选人。

3.3采购人根据询价小组的成交候选供应商名单，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

四、询价响应文件的数量和签署

4.1供应商应编制响应文件一式三份,其中正本一份和副本二份，供应商的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

4.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写,并由法定代表人或经其正式授权的代表在相应位置处签字。授权代表须将以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

五、响应文件的递交

5.1为方便评审核验报价，《报价一览表》除在询价响应文件中提供之外，需单独一份密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。

5.2响应文件一式三份,其中正本一份和副本二份应合封一个包密封提交。

5.3所有信封均应注明供应商名称、项目名称、项目编号（如有）、供应商地址、联系人、电话和有“在（响应文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章（样式附后）。

项目名称： 项目编号： 供应商名称： 供应商地址、联系人、电话 在规定的开标时间年 月 日 时 分之前不得启封

5.4如果未按要求密封和标记，采购人将拒绝接受供应商的响应文件。

六、签订合同

6.1成交供应商在收到成交通知书后，按其规定与采购人签订合同。

七、询价采购失败条件

7.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.2因重大变故，采购任务取消的；

7.3有效报价供应商不满足法定家数的；

7.4所有报价均超过采购预算的。

八、其他

8.1本文件最终解释权归采购人所有。

第三章  采购项目内容及技术规格要求

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12路高清视频解码器 | 台 | 2 |
| 2 | HDMI 线缆 10米-4K | 根 | 26 |
| 3 | 6TB SATA硬盘 | 块 | 5 |
| 4 | 8G内存 | 套 | 2 |

二、采购预算

本次采购预算为7.8万元

- 技术、服务要求

| 序号 | 产品名称 | 基础参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12路高清视频解码器 | 输入路数:≥4路HDMI | 台 | 2 |
|  |  | 视频输入分辨率:所有接口至少支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz |  |  |
|  |  | 输出路数:12路HDMI |  |  |
|  |  | 视频输出分辨率:所有接口至少支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz |  |  |
|  |  | 解码格式:至少支持H.265、H.264、MPEG4 |  |  |
|  |  | 解码能力:H.265：至少支持4*8K@60/12*8K@30/48*12MP@20/48*4K@30/192*1080P@30/384*720P@30/768*D1@30 |  |  |
|  |  | H.264：至少支持4*8K@60/8*8K@30/40*12MP@20/40*4K@30/160*1080P@30/320*720P@30/768*D1@30 |  |  |
|  |  | 拼接功能:M*N（总数不超过最大输出口个数） |  |  |
|  |  | 多组电视墙:单机可建立管理至少4个配置不同的电视墙 |  |  |
|  |  | 场景管理:可保存至少64个场景 |  |  |
|  |  | 音频输入:至少支持1路3.5mm音频输入；音频输出:1路3.5mm音频输出，左右双声道 |  |  |
|  |  | 串口:至少2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用） |  |  |
|  |  | 网络接口:至少2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应 |  |  |
|  |  | USB接口:至少2个USB3.0接口 |  |  |
| 2 | HDMI 线缆 10米-4K | HDMI 线缆 ≥10米-4K | 根 | 26 |
|  |  | 长度（m）:≥10 |  |  |
|  |  | 支持分辨率:最大4K@30 |  |  |
| 3 | 6TB SATA硬盘 | 6TB SATA硬盘 | 块 | 5 |
|  |  | 硬盘尺寸：3.5英寸； |  |  |
|  |  | 硬盘缓存不低于64MB； |  |  |
|  |  | 硬盘转速不小于5040RPM； |  |  |
|  |  | 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； |  |  |
| 4 | 8G内存 | 8G内存条 DDR4 ECC 2666 UDIMM | 套 | 2 |
| 备注： 1.系统兼容要求：本项目采购设备须与机场现有宇视科技视频监控系统实现全适配、全兼容，保障现有系统整体运行稳定； 2.设备使用要求：本次采购解码器需接入机场现有宇视科技视频监控系统，纳入视频管理平台统一管控；采购硬盘须匹配现有视频监控系统云存储设备并正常投入使用；采购内存条用于现有宇视科技视频管理平台硬件升级扩容； 3.供应商所供全部产品，必须满足本场宇视科技视频监控系统的适配及兼容性要求； 4.供应商免费提供上述产品的送货、安装、调试、售后技术支持、培训等服务； 5.本次采购货款价格已包括货物交付至采购方指定地点所需的一切费用，包括但不限于税费、运输费、保险费、安装调试费、培训费等。 |  |  |  |  |

四、商务要求

1、供货期：自合同签订后15日历天内完成安装调试。

2、质保期：5年，自货物验收合格之日起算。质保期内，供应商负责免费对产品进行维护保养。保修范围为供应商提供的所有产品及相关配件，保修方式为无偿保修及更换。

3、质量要求：合格。供应商应保证所供的货物是全新的（未使用过、非积压库存商品）、正规渠道的，不得用假冒及伪劣产品替代。供应商应保证所供的货物在正常使用条件下，产品的使用寿命期内应具有稳定的性能。

4、付款方式：合同签订后供应商负责将货物运到招标人指定地点安装调试，通过招标人验收合格并收到供应商开具的全额增值税专用发票后，招标人在  30  个工作日内向供应商支付货款总额的 95  %，即人民币           (￥       )；余款（货款总额的  5 %）即人民币                   (￥       )，作为质保金，待5年质保期满，招标人收到质保金收据后，向供应商支付剩余5%质保金（不计利息）。

5、验收要求：采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照询价文件的规定和报价文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

五、附《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》

湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法-节选

第一章 总则

本办法所称供应商不良行为，是指正在或有意向为机场集团提供货物、工程、服务或资金的企业、其他经济组织或个人，在与机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，违法违规或存在其他不良行为，给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响。

供应商不良行为分一般不良行为和严重不良行为。

第二章 不良行为的定义

第四条 供应商“一般不良行为”定义。

（一）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉的；

（二）中标（成交）后未按文件规定要求提交履约保证金，给采购方工作造成一定影响的；

（三）中标（成交）后违反投标、竞价承诺或合同约定，擅自提高价格、降低质量标准、无故拖延工期或供货时间，给采购方工作造成影响，情节较轻的；

（四）不能完全履行合同约定，但违约情节较轻的；

（五）其他违背诚实信用原则，情节较轻的行为。

第五条 供应商“严重不良行为”定义。

（一）向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益，以及其他可能影响集团相关工作人员公正履行工作职责的；

（二）串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的；

（三）非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）的；

（四）中标（成交）后，不按照招标文件（采购文件）和中标（成交）供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（五）合同签订后，无正当理由拒不履行或者拖延履行采购合同义务的，给采购方工作造成影响，情节严重的；

（六）将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人的；

（七）擅自变更、中止或终止采购合同，给采购方造成重大经济损失或严重影响生产、建设工期的；

（八）未按合同规定履行合同义务，造成严重的质量问题或给采购方造成严重经济损失、安全事故以及不良社会影响的；

（九）提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为的；

（十）存在其他严重不良行为的。

第三章 不良行为认定

第六条 供应商列入“不良行为”的主要依据：

（一）政府行政主管部门书面认定文件、司法机关的相关生效判决、裁定、决定等；

（二）纪检、监察、审计等部门的调查结果；

（三）项目管理部门、使用单位对供应商合同履约情况的评估或调查；

第四章 不良行为的处罚

第十二条 供应商存在第四条 “一般不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起2年内不得参与集团招标采购活动。

第十三条 供应商存在第五条 “严重不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起5年内不得参与集团招标采购活动。

第十五条 供应商对处理决定有异议的，可向集团招标采购部提出申诉。申诉期间，不停止对供应商“不良行为”的处理，但原处理决定被依法停止执行的除外。

第五章 信用修复

第十八条 供应商有下列情形之一的，可进行信用修复：

（一）供应商已履行义务，赔偿损失并消除不良影响，可经原认定程序修复信用；

（二）“不良行为”的限制措施期满后信用自动修复。

第六章 附则

第十九条 本办法由湖北机场集团招标采购部负责解释。

第四章 询价响应文件格式

封面：

询 价 响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

（供应商名称）（盖章）

年    月    日

## 附件一：

询价响应书

（湖北机场集团恩施机场有限责任公司）：

依据贵方 （采购项目名称/项目编号） 项目询价通知书，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

- 报价一览表；

2、法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书；

3、营业执照复印件；

4、供应商基本情况；

5、供应商认为需要提供的有关资料；

在此，我方宣布同意如下：

1. 我方所附《报价一览表》中完全响应询价通知书中采购内容的，报价为（注明币种，并用文字和数字表示报价）。

2. 我方将按询价通知书的约定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部询价通知书，包括（补充文件），对此无异议。

4. 本报价有效期（询价有效期）为自询价之日起共60个日历天。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（盖章）：

地址：                          电子函件：

电话：                                      传真：

供应商（授权）代表签字：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

## 附件二：

报价一览表

项目名称：

供应商名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 项目名称 |  |
| 总报价（元） |  |
| 服务地点 |  |
| 服务质量要求 |  |
| 备注 |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，精确到个数位；

2.此表除保留在响应文件中外，另复制一份签字及加盖公章单独密封装在一个小信封中，作为记录之用。

供应商名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

时间：            年          月          日

分项报价表

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 内容 | 单价 | 数量 | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

注：1、此处所报总价合计金额应与报价一览表中总报价金额一致。

2、投标报价须包含完成本项目全部内容的所有有关费用，包括但不限于供应商的制造、运输、仓储、装卸、培训、管理、利润、应交纳的税费等所有费用，供应商应考虑所有可能存在的风险，谨慎报价。

供应商名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

时间：            年          月          日

## 附件三：

法定代表人授权书

（湖北机场集团恩施机场有限责任公司）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）询价活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

手机号码：

身份证号码：

| 粘贴被法定代表人身份证（复印件） | 粘贴被授权人身份证（复印件） |
| --- | --- |

## 附件四：

湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法承诺书

（湖北机场集团恩施机场有限责任公司）：

我单位自愿参与本项目的招标活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》的规定，现针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。

- 中标（成交）后完全按照招标文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

供应商（盖章）：

年  月  日

## 附件五：

询价文件要求或供应商认为需要提供的其他资料

如承诺函

# 第五章 采购合同

买方：湖北机场集团恩施机场有限责任公司  （以下简称甲方）

卖方：                                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购视频监控系统维修配件事宜达成协议如下：

1.释义（除非文本另有不同要求）

1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

2.合同标的

- 2.1甲方向乙方购买2台12路高清视频解码器及配套26根4K高清HDMI线缆、两根内存条、5块6T专用硬盘。

2.2产品描述（型号、规格）

| 序号 | 产品名称 | 基础参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12路高清视频解码器 | 输入路数:≥4路HDMI | 台 | 2 |
|  |  | 视频输入分辨率:所有接口至少支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz |  |  |
|  |  | 输出路数:12路HDMI |  |  |
|  |  | 视频输出分辨率:所有接口至少支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz |  |  |
|  |  | 解码格式:至少支持H.265、H.264、MPEG4 |  |  |
|  |  | 解码能力:H.265：至少支持4*8K@60/12*8K@30/48*12MP@20/48*4K@30/192*1080P@30/384*720P@30/768*D1@30 |  |  |
|  |  | H.264：至少支持4*8K@60/8*8K@30/40*12MP@20/40*4K@30/160*1080P@30/320*720P@30/768*D1@30 |  |  |
|  |  | 拼接功能:M*N（总数不超过最大输出口个数） |  |  |
|  |  | 多组电视墙:单机可建立管理至少4个配置不同的电视墙 |  |  |
|  |  | 场景管理:可保存至少64个场景 |  |  |
|  |  | 音频输入:至少支持1路3.5mm音频输入；音频输出:1路3.5mm音频输出，左右双声道 |  |  |
|  |  | 串口:至少2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用） |  |  |
|  |  | 网络接口:至少2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应 |  |  |
|  |  | USB接口:至少2个USB3.0接口 |  |  |
| 2 | HDMI 线缆 10米-4K | HDMI 线缆 ≥10米-4K | 根 | 26 |
|  |  | 长度（m）:≥10 |  |  |
|  |  | 支持分辨率:最大4K@30 |  |  |
| 3 | 6TB SATA硬盘 | 6TB SATA硬盘 | 块 | 5 |
|  |  | 硬盘尺寸：3.5英寸； |  |  |
|  |  | 硬盘缓存不低于64MB； |  |  |
|  |  | 硬盘转速不小于5040RPM； |  |  |
|  |  | 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； |  |  |
| 4 | 8G内存 | 8G内存条 DDR4 ECC 2666 UDIMM | 套 | 2 |
| 备注： 1.系统兼容要求：本项目采购设备须与机场现有宇视科技视频监控系统实现全适配、全兼容，保障现有系统整体运行稳定； 2.设备使用要求：本次采购解码器需接入机场现有宇视科技视频监控系统，纳入视频管理平台统一管控；采购硬盘须匹配现有视频监控系统云存储设备并正常投入使用；采购内存条用于现有宇视科技视频管理平台硬件升级扩容； 3.乙方所供全部产品，必须满足本场宇视科技视频监控系统的适配及兼容性要求； |  |  |  |  |

2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货、安装、调试、售后技术支持、培训等服务。

3.合同价款

3.1单价及总价（大写及小写）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计: |  |  |  |  |  | ￥： |

3.2本合同货款单价已包括货物交付至甲方指定地点所需的一切费用，包括但不限于税费、运输费、保险费、安装调试费、培训费等。

- 支付方式

- 4.1乙方负责将货物运到甲方指定地点安装调试，通过甲方验收合格并收到乙方开具的全额增值税专用发票后，甲方在30个工作日内向乙方支付货款总额的95%，即人民币(￥)；余款（货款总额的5%）即人民币(￥)，作为质保金，待5年质保期满，甲方收到质保金收据后，向乙方支付剩余5%质保金（不计利息）。

付款信息如下：

账  户：

开户行：

账  号：

5.包装及运输

5.1乙方应为产品提供适宜产品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运等。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。

5.2乙方负责无偿将货物运送至甲方指定地点。运输过程中，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.3货物运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对货物进行检验并办理相关移交手续。货物移交后，毁损、灭失的风险由甲方承担。

5.4运输费用由乙方承担。

6.交货地点、交货期限

6.1交货地点：恩施许家坪国际机场         。

6.2交货时间：合同签订后15日历天内完成安装调试          。

7.检验

7.1货到后，甲方按本合同约定或订单内容收货，产品的规格型号均以合同或订单要求为准。对于甲方使用单位要求更换规格型号的情况，乙方必须经过甲方采购组织的同意后更换，并及时在订单及验收报告上注明。

7.2甲方收到产品后履行验收手续，经验收确认产品符合要求后，由甲方在验收单上签字。

8.质量保证

8.1乙方应保证所供的货物是全新的（未使用过、非积压库存商品）、正规渠道的，不得用假冒及伪劣产品替代；乙方应保证所供的货物在正常使用条件下，产品的使用寿命期内应具有稳定的性能；如果产品质量不能达到相关标准，乙方应负责更换，甲方有权要求退货。

8.2质保期为 5 年，自货物验收合格之日起算。

（1）质保期内，因质量原因引起的设备故障，乙方负责免费维修。

（2）质保期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类全新的商品；如因乙方商品质量原因造成第三方被侵权，导致采购人损失，乙方予以实际赔偿。

9.售后及其他服务

9.1 乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。

9.2乙方应做好定期客户回访工作，及时发现、回复客户提出的问题，并根据客户需求提供相关的采购数据。

9.3 如果产品在保修期内出现质量问题或者无法运行使用，乙方应保证在接到甲方通知后24小时内到达现场进行维修维护。如果不能及时修复或者需要带离现场，需及时为甲方提供备品，保证正常的生产运行。

10. 环保、安全及合法性要求

10.1 乙方承诺所提供的产品和服务符合国家环境保护的有关规定，不会对环境造成不良影响，否则承担由此造成的法律责任。

10.2 乙方所提供的产品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，否则承担由此产生的法律责任。

10.3乙方所提供的产品和服务，符合中华人民共和国以及甲方所在地的相关法规及其他规范性文件的规定，不会对第三人的任何权利权益造成任何损害，否则承担由此产生的法律责任。

11. 产品瑕疵

11.1在交货之前，乙方应就产品的品质、规格、性能、数量及重量做出准确和全面的检验，保证其产品不存在任何瑕疵。

11.2如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行更换。所更换之货物必须为全新的并符合规定和约定的品质、规格和性能。若更换之货物仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

12.违约责任

12.1合同生效后即对双方具有法律约束力，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。

12.2甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

12.3如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方允许可以延期交付的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付总货款千分之二的违约金。

13.合同的变更和解除

13.1除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

13.2 对本合同的任何修改或补充，双方应签订补充协议，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

13.4任何一方破产、解散，本合同自动终止。

14.不可抗力

14.1由于严重的水灾、火灾、地震、政府政策调整等或其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本合同任何一方无法全部或部分履行合同义务，则合同延期履行。该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行的责任，但应在72小时内及时通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在随后的十个工作日通过挂号信邮寄有关部门出具的证明给另一方，作为不可抗力事件的证明。

14.2受不可抗力影响的一方，应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后，继续履行合同义务。

14.3在不可抗力的影响下，受阻方可暂时停止执行合同的受阻部分。当不可抗力事件确实导致本合同无法继续履行，经甲乙双方确认后可就解除合同及其他未尽事宜进行协商处理。

14.4对因不可抗力造成的损失，双方互不承担法律责任。但受不可抗力影响的一方未能按照14.1之约定及时通知另一方，加重或扩大了另一方损失的除外。

15.通知

本合同中任何通知必须采用书面形式。

注：以传真、电报通知的必须同时以挂号及特快专递再行通知。

16.争议解决和适用法律

16.1与本合同有关的或因执行本合同所产生的争议，应由双方友好协商解决；不能解决时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

16.2争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其它部分。

16.3本合同的订立、生效、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

17.其他

17.1本合同未尽事宜，应由甲乙双方协商后以书面形式签订补充协议，经双方签字且盖章后生效。

17.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。17.3本合同经甲乙双方签字且盖章后生效。

17.4附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：1.营业执照

2.供货清单

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

地  址：恩施市许家坪机场，电话：0718-8410744

开户行: 中国工商银行恩施分行营业部

帐  号：1817002409026408523

统一社会信用代码：91422800770780066F

联系人：          电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

名称：

开户行：

帐号:

行号：

注：询价文件内的合同为参考版本，采购人和成交供应商可共同协商细化合同条款，但不得违背询价文件和报价文件实质性内容（实质性内容指：合同标的、合同价款、付款方式、质量标准、质保期、履行期限）