武汉天河机场2026年助航灯光备品备件 询价公告

湖北中天招标有限公司受武汉天河机场有限责任公司的委托，拟就其“武汉天河机场2026年助航灯光备品备件”进行采购；采购方式：询价采购；资金来源：自筹资金。现邀请合格的供应商参加报价供货。

- 项目概况

1、采 购 人：武汉天河机场有限责任公司

2、项目名称：武汉天河机场2026年助航灯光备品备件

3、招标编号：HBZT-2026107-H107

4、采购预算：本项目备品备件单价总和为130.7228万元，其中合同期内年度最大支付金额不超过45万元/年。

5、内容及基本要求

5.1内容：

| 序号 | 备件分类 | 备品备件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套灯具 | 立式跑道边灯 | 盏 | 1 | 签订单价合同，分批供货，据实结算。 |
| 2 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 3 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 4 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 5 |  | 嵌入式跑道边灯 | 盏 | 1 |  |
| 6 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 7 |  | 跑道中线灯 | 盏 | 1 |  |
| 8 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 9 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 10 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 11 |  | 接地带灯 | 盏 | 1 |  |
| 12 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 13 |  | 跑道入口/翼排灯 | 盏 | 1 |  |
| 14 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 15 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 16 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 17 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 18 |  | 跑道末端灯 | 盏 | 1 |  |
| 19 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 20 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 21 |  | 进近灯 | 盏 | 1 |  |
| 22 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 23 |  | 进近侧边灯 | 盏 | 1 |  |
| 24 |  | 顺序闪光灯 | 盏 | 1 |  |
| 25 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 26 |  | PAPI | 单元 | 1 |  |
| 27 |  |  | 单元 | 1 |  |
| 28 |  | 跑道警戒灯 | 盏 | 1 |  |
|  |  |  | 盏 | 1 |  |
| 29 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 30 |  | 快速出口指示灯 | 盏 | 1 |  |
| 31 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 32 |  | 滑行道中线灯 （含中间等待位置灯） | 盏 | 1 |  |
| 33 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 34 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 35 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 36 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 37 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 38 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 39 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 40 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 41 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 42 |  | 滑行道边灯 | 盏 | 1 |  |
| 43 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 44 |  | 标记牌 | 块 | 1 |  |
| 45 |  |  | 块 | 1 |  |
| 46 |  |  | 块 | 1 |  |
| 47 |  |  | 块 | 1 |  |
| 48 |  | 停止排灯↑ | 盏 | 1 |  |
| 49 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 50 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 51 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 52 |  | 禁止进入排灯 (通用停止排灯具） | 盏 | 1 |  |
| 53 |  |  | 盏 | 1 |  |
| 54 | 设施设备 | 单灯监控系统服务器 | 台 | 1 |  |
| 55 |  | 单灯监控系统主机 | 台 | 1 |  |
| 56 |  | 单灯监控装置 | 个 | 1 |  |
| 57 |  |  | 个 | 1 |  |
| 58 |  |  | 个 | 1 |  |
| 59 |  |  | 个 | 1 |  |
| 60 |  | 微波障碍探测器 | 组 | 1 |  |
| 61 |  |  | 组 | 1 |  |
| 62 |  | 恒流调光器 | 台 | 1 |  |
| 63 |  |  | 台 | 1 |  |
| 64 |  |  | 台 | 1 |  |
| 65 |  |  | 台 | 1 |  |
| 66 |  |  | 台 | 1 |  |
| 67 |  |  | 台 | 1 |  |
| 68 |  | 隔离变压器 | 个 | 1 |  |
| 69 |  |  | 个 | 1 |  |
| 70 |  |  | 个 | 1 |  |
| 71 |  |  | 个 | 1 |  |
| 72 |  |  | 个 | 1 |  |
| 序号 | 备件分类 | 备品备件名称 | 单位 | 数量 |  |
| 73 |  | 卤素50W光源 | 只 | 1 |  |
| 74 |  | 卤素50W光源 | 只 | 1 |  |
| 75 |  | 卤素105W光源 | 只 | 1 |  |
| 76 |  | 卤素150W光源 | 只 | 1 |  |
|  |  | 卤素150W光源 | 只 | 1 |  |
|  |  | 卤素100W光源 | 只 | 1 |  |
| 77 |  | 氙气顺闪光源 | 只 | 1 |  |
| 78 |  | LED立式跑道警戒灯光源 | 只 | 1 |  |
| 79 |  | LED立式跑道边灯光源（黄） | 只 | 1 |  |
| 80 |  | LED立式跑道边灯光源（白） | 只 | 1 |  |
| 81 |  | LED立式跑道末端灯光源 | 只 | 1 |  |
| 82 |  | LED立式跑道入口/翼排灯光源 | 只 | 1 |  |
| 83 |  | LED立式进近灯光源 | 只 | 1 |  |
| 84 |  | LED立式滑行道边灯光源 | 只 | 1 |  |
| 85 |  | LED立式停止排灯光源 | 只 | 1 |  |
| 86 | LED顺闪耗材 | LED顺闪室外控制单元 | 个 | 1 |  |
| 87 |  | LED顺闪室内主控板 | 个 | 1 |  |
| 88 |  | LED顺闪室内触摸屏控制板 | 个 | 1 |  |
| 89 |  | LED顺闪光源模组 | 只 | 1 |  |
| 90 | LED坡度灯耗材 | LED坡度灯主控板 | 个 | 1 |  |
| 91 |  | LED坡度灯数码显示板 | 个 | 1 |  |
| 92 |  | LED坡度灯光源模组 | 个 | 1 |  |
| 93 | 卤素坡度灯耗材 | 卤素坡度灯主控板 | 个 | 1 |  |
| 94 | 标记牌耗材 | 滑行引导标记牌灯条 | 只 | 1 |  |
| 95 |  | T3机位牌灯条 | 只 | 1 |  |
| 96 |  | T2(远机位）机位牌灯条 | 只 | 1 |  |
| 97 |  | 廊桥机位牌灯条 | 只 | 1 |  |
| 98 |  | 滑行引导标记牌驱动器 | 个 | 1 |  |
| 99 |  | 机位牌电源驱动器 | 个 | 1 |  |
| 100 | ADB单灯耗材 | ADB停止排SIU模块 | 个 | 1 |  |
| 101 | 大连单灯耗材 | 微波天线SMC控制板 | 个 | 1 |  |
| 102 |  | CCU通讯控制单元 | 个 | 1 |  |
| 103 | 调光器配件 | 可控硅调光器浪涌保护器 | 个 | 1 |  |
| 104 |  | 正弦波调光器浪涌保护器 | 个 | 1 |  |
| 105 |  | 95E调光器显示屏 | 个 | 1 |  |
| 106 | 回路维护耗材 | 一次电缆头 | 组 | 1 |  |
| 107 |  |  | 组 | 1 |  |
| 108 |  | 二次电缆头 | 个 | 1 |  |
| 109 |  |  | 个 | 1 |  |
| 110 |  | 助航灯光一次电缆 | 米 | 1 |  |
| 111 |  | 助航灯光二次电缆 | 米 | 1 |  |
| 112 | 灯具维护耗材 | 卤素立式灯具滤色片 | 片 | 1 |  |
| 113 |  | 卤素嵌入式灯具滤色片 | 片 | 1 |  |
| 114 |  | 卤素立式跑边（内）外灯罩 | 个 | 1 |  |
| 115 |  | 立式灯具易折组件 | 个 | 1 |  |
| 116 |  | 8寸嵌入式灯具底座 | 套 | 1 |  |
| 117 |  | 8寸嵌入式灯具底座上盖板 | 个 | 1 |  |
| 118 |  | 12寸灯箱盖板定制侧密封圈 | 个 | 1 |  |
| 序号 | 备件分类 | 备品备件名称 | 单位 | 数量 |  |
| 119 | 助航灯光维护工具 | 电动扳手 | 个 | 1 |  |
| 120 |  | 移动照明灯 | 个 | 1 |  |
| 121 |  | 头灯 | 个 | 1 |  |
| 122 |  | 电动螺丝刀 | 个 | 1 |  |
| 123 |  | 电动吹风机 | 个 | 1 |  |
| 124 |  | 数字万用表 | 个 | 1 |  |
| 125 |  | 数字钳形表 | 个 | 1 |  |
| 126 |  | 兆欧表1 | 个 | 1 |  |
| 127 |  | 兆欧表2 | 个 | 1 |  |
| 128 |  | 嵌入式灯具起灯器 | 个 | 1 |  |
| 129 |  | T型内六角扳手1 | 个 | 1 |  |
| 130 |  | T型内六角扳手2 | 个 | 1 |  |
| 131 |  | T型内六角扳手3 | 个 | 1 |  |
| 132 |  | T型内六角扳手4 | 个 | 1 |  |
| 133 |  | T型套筒 | 个 | 1 |  |
| 134 |  | 一字螺丝刀1 | 个 | 1 |  |
| 135 |  | 一字螺丝刀2 | 个 | 1 |  |
| 136 |  | 十字螺丝刀 | 个 | 1 |  |
| 137 |  | 尖嘴钳 | 个 | 1 |  |
| 138 |  | 老虎钳 | 个 | 1 |  |
| 139 |  | 斜口钳 | 个 | 1 |  |
| 140 |  | 电工刀 | 个 | 1 |  |

（具体内容及技术参数等详见第二章采购项目技术规格、参数及要求及清单）

5.2 合同期限：2年。

5.3交货期：接到甲方供货通知后10天内。

5.4交货地点：武汉天河机场内。

5.5质保期：2年，自当批次货物验收合格之日起算。

- 供应商资格要求

供应商资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加询价的供应商必须满足供应商资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的供应商，其投标将被拒绝。

- 1、供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有营业执照的独立法人单位；

- 2、业绩：供应商在近三年（自投标截止之日往前推算36个月）至少完成过累计合同额20万元以上助航灯光或助航灯光备品备件供货类似业绩(须同时提供①合同（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目招标公告发布之日前）)；

- 3、供应商如为代理商，所投产品属于民用机场专用成套设备（助航灯光）须提供制造商对本批次货物的售后服务承诺书；

4、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人（提供网页查询截图并加盖公章）；

- 5、供应商需对关于《湖北机场集团“投标人不良行为”管理暂行办法（试行）》在“第六章报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见投标文件格式。

6、本项目不接受联合体投标。

- 询价文件获取

2026年7月9日起至2026年7月13日止，每天上午8：30-11：30时、下午14：00-16：30时（节假日除外）。供应商代表携带有效的报名表、企业法人营业执照（或三证合一）副本（复印件）、法定代表人授权委托书（注明单位地址、联系人姓名、联系方式、身份证）上述资料加盖公章的一套购买询价采购文件，售价人民币500元/本（现金购买），售后不退（不邮寄）。购买地点在湖北中天招标有限公司（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26层）。

- 响应文件递交

2026年7月20日9时30分前（北京时间）递交至湖北中天招标有限公司开标室（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26层）

- 询价时间及地点

2026年7月20日9时30分整（北京时间）开标，地点是湖北中天招标有限公司开标室（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26层）。

- 采购人联系方式

采 购 人：武汉天河机场有限责任公司

地    址：武汉市黄陂区天河镇

联 系 人：方工

联系电话：13419515187

招标机构联系方式

代理机构：湖北中天招标有限公司

地    址：湖北省武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26层

联 系 人：佘婷婷、刘见博、徐阳

电    话：027-87715233

- 信息发布媒体

发布媒体：中国招标投标公共服务平台网（http://www.cebpubservice.com/）、湖北机场集团有限公司企业宣传网（http://www.hbairport.com/xxgk/zszb/）

- 保证金帐户信息

开户名称：湖北中天招标有限公司

行    号：829548

开 户 行：中国工商银行武汉市江南支行

帐    号：3202017309200179278

异议联系人：刘见博   电  话: 027-87715233

湖北中天招标有限公司

2026年7月8日

投标单位报名表

项目名称：武汉天河机场2026年助航灯光备品备件

| 投标单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位委托代理人/联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位报名递交资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及身份证 |  |  | □有 □无 |  | 营业执照复印件加盖公章 |  | □有 □无 |
|  |  |  | □有 □无 |  |  |  | □有 □无 |
|  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |
| 开票信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标人自行填写开票信息） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：填写完加盖公章。