
[bookmark: _Toc30874][bookmark: OLE_LINK1]湖北机场集团航空物流有限公司2026年货站
大型工业吊扇保养采购询价公告
一、项目概况
1.采购人：湖北机场集团航空物流有限公司
2.项目名称：武汉天河机场货站大型工业吊扇保养项目
[bookmark: OLE_LINK4]3.项目地点：武汉天河国际机场物流园区。 
[bookmark: _Toc268164859]4.项目采购预算：3.51万元（报价超过此费用为无效报价）。
5.项目服务期：15天。
6.项目质保期：保养验收合格之日起质保期一年。
7.项目内容：7.1安全系统更换。7.2结构性能检测。7.3结构沉污清洁。7.4电机保养。
二、供应商资格要求
供应商资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加询价的供应商必须满足供应商资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的供应商，其投标将被拒绝。
1.供货商应具有在中华人民共和国境内注册登记并取得有效营业执照。
[bookmark: OLE_LINK7]2.供应商必须具备工业通风设备安装及技术服务资质，并在近3年内具有工业吊扇保养业绩（提供合同复印件，以合同签订时间为准，须提供合同首页、合同服务内容、合同金额、签章页等关键页复印件）。
3.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或者“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单。（提供网页查询截图）。
4.供应商需对关于《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价响应文件格式”“其他证明文件、资料等”中做出承诺，格式详见询价响应文件格式。
5.本项目不接受联合体响应。
以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。
[bookmark: _Toc5732]三、采购项目内容及技术规格要求
保养服务项目及技术规格要求
13台贝格菲恩（国内6台、快件7台）18台新悦动能（国际）
	序号
	项 目
	技术要求
	保养台数（台）

	1
	安全系统检查
	检查扇叶安全紧固系统，检查机械安全平衡拉索系统。
	31

	2
	结构性能检测
	电气性能检测（输入输出回路检测及变频控制系统运行检测）；机械结构运行稳定性、动平衡性、整机六项安全结构及线路检测；紧固件检测；钢丝拉索紧固调整及受力检测；机械性能检测（主机性能、扇毂水平调整、扇叶平衡度）
	31

	3
	结构沉污清洁
	主机、扇叶、结构附件、变频控制器尘污清洁
	31

	4
	电机保养
	减速箱润滑油（全合成原厂机油）更换
	31

	5
	增加安全紧固件
	扇叶安全紧固更换
	8


四、商务要求
1.供应商的报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、交通、人员、差旅、文件、工时费、材料费、运输费税费及防疫等其他管理费用，不受任何调价因素的影响，在整个履行合同期间有效。
2.服务期：15天。
3.质保期：1年。
4.无预付款，乙方完成服务并通过甲方验收合格后，乙方提供可抵扣的全额增值税专用发票，甲方向乙方支付结算价款的100%。
五、询价响应文件的递交
1.响应文件采取纸质响应文件的形式。供应商未按规定形式要求递交响应文件的，将被视作无效响应。
2.纸质响应文件。
（1）纸质响应文件包括1份正本、1份副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）。
（2）每套纸质响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；
[bookmark: OLE_LINK3]（3）正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表（签字）并加盖公章。由授权代表（签字）的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。
[bookmark: _GoBack]（4）纸质响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。
（5）纸质响应文件应当采用不可拆卸的方法装订，对未经装订的纸质响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。
（6）纸质响应文件正本、副本应进行密封包装，封包加盖供应商公章，并注明项目编号、项目名称、供应商名称及“（**时间）前不得启封”的字样。
[bookmark: _Toc11723]六、询价响应文件送达地点及截止时间
1.响应文件递交截止时间：2026年 7月16日 17 时 00 分（北京时间）；
2.响应文件递交地点：武汉市黄陂区天河国际机场物流园区国内营业厅；
3.逾期送达或不符合询价文件规定的报价文件将被拒绝。
七、评审时间和地点
1.评审时间：2026年7 月17日09时00分（暂定）
2.评审地点：湖北机场集团综合保障楼A208招投标室（暂定）
八、确定成交供应商办法（最低价法）
1.询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名或以上的成交候选人，并编写评审报告。
2.如果有两家或两家以上供应商的报价相同，由询价小组对各供应商的技术、服务等因素作出评价来确定一家供应商作为第一成交候选人；如果两家或两家以上供应商的报价和技术、服务都相等，由询价小组集体采用随机抽取或投票的方式确定一家供应商作为第一成交候选人。
3.采购人根据询价小组的成交候选供应商名单，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

九、采购人
名称：湖北机场集团航空物流有限公司 
地址：武汉天河国际机场物流园区国内营业厅
联系人：吴化
电话：027-85818878
十、信息发布媒体 
湖北机场集团有限公司网站上发布。

                                 湖北机场集团航空物流有限公司
                                                  2026年7月13日





询 价 响 应 文 件
（正本/副本）



                   项目名称：                    
                   项目编号：                   






（供应商名称）（盖章）
     年    月    日


附件一：                 
询价响应书
（湖北机场集团航空物流有限公司）：
依据贵方 （采购项目名称/项目编号） 项目询价通知书，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。
1、 报价一览表；
2.法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书；
3.营业执照复印件；
4.供应商基本情况；
5.供应商认为需要提供的有关资料；
在此，我方宣布同意如下：
1. 我方所附《报价一览表》中完全响应询价通知书中采购内容的，报价为（注明币种，并用文字和数字表示报价）。
2. 我方将按询价通知书的约定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部询价通知书，包括（补充文件），对此无异议。
4. 本报价有效期（询价有效期）为自询价之日起共 5 个日历日。
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：          

供应商名称（盖章）：                 
地址：                          电子函件：                        
电话：                                      传真：                 
供应商（授权）代表签字：                 
日期：                                   
开户银行：                               
账号/行号：                         



附件二：
报价一览表
项目编号：                 
项目名称：                                      
	供应商名称
	总报价（元）
	交货期
	 
质保期
 
	备注

	
	大写：
小写：
	
	
	



说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

供应商名称（盖章）：                        
授权代表签字或盖章：                        
时间：            年          月          日
[bookmark: OLE_LINK15]分项报价表
项目编号：                 
项目名称：                        
	序号
	项 目
	技术要求
	保养台数（台）
	分项报价

	1
	安全系统检查
	检查扇叶安全紧固系统，检查机械安全平衡拉索系统。
	31
	

	2
	结构性能检测
	电气性能检测（输入输出回路检测及变频控制系统运行检测）；机械结构运行稳定性、动平衡性、整机六项安全结构及线路检测；紧固件检测；钢丝拉索紧固调整及受力检测；机械性能检测（主机性能、扇毂水平调整、扇叶平衡度）
	31
	

	3
	结构沉污清洁
	主机、扇叶、结构附件、变频控制器尘污清洁
	31
	

	4
	电机保养
	减速箱润滑油（全合成原厂机油）更换
	31
	

	5
	增加安全紧固件
	扇叶安全紧固更换
	8
	



附件三：
法定代表人授权书

（湖北机场集团航空物流有限公司）：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）询价活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（盖章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
被授权人（签字）：        
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴被法定代表人身份证（复印件）
	粘贴被授权人身份证（复印件）




[bookmark: _bookmark39]

附件四
其他证明文件、资料等


1.供应商资格证明文件，包含但不限于以下内容；
1） 营业执照复印件；
2） 信用中国网站查询截图；
3） 其他资格证明材料；
2.文件中要求的其他材料
1）供应货物的详细技术参数及图样；
2）供应商认为需要提供的其他文件和资料。



格式自拟。














附件五
承诺书

我单位自愿参与本项目的采购活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》的规定，现针对《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》作如下承诺：
1、 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。
2、 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。
3、 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。
4、 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。
5、 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。
6、 中标（成交）后完全按照招标文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。
7、 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。
8、 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。
9、 不得擅自变更、中止或终止采购合同。
10、 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

供应商（盖章）：     
  年  月   日
21

