询价采购文件

项目名称：更换综合楼生活水泵项目
采购人： 武汉天河机场有限责任公司
二〇二六年八月
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第一章  投标邀请函

武汉天河机场更换综合楼生活水泵项目决定采用询价采购方式确定服务商，欢迎符合资格条件的投标人参加询价采购。
    一、项目概况

1.项目名称：更换综合楼生活水泵项目

2.项目地点：武汉天河机场综合办公楼
3.项目内容：对综合楼生活水泵进行更换
4.预算金额：3万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：15 个日历天，具体进场时间根据招标人要求进行。

二、投标人资格要求

1.供应商须在中国工商行政管理机关注册登记并取得营业执照，具有独立的法人资格。

2.供应商营业执照经营范围需包含机电设备维修或机电设备安装。
3.信誉要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供查询截图）。

4.本项目不接受联合体报价。

三、询价文件获取方式

在2026年8月 14 日起至8月 18日17:00点前提交投标文件截止时间止，从湖北机场集团有限公司网站（www.whairport.com）下载。
四、提交投标文件的截止时间（报价截止期）
所有投标文件应当于2026年8月 18 日17：00 时之前送达如下地址： 武汉天河机场综合办公楼C707室，逾期送达或不符合投标文件封装要求（第二章第九条）的投标文件将被拒收。
五、询价时间和地点
询价时间：2026年8月 19 日14：30时（暂定，如有变化另行通知）
询价地点：武汉天河机场综合办公楼湖北机场集团招采室A208室（暂定，如有变化另行通知）
六、其他
1.投标人对本次采购活动事项有疑问的，请在投标截止时间3个日历天之前书面提出。
2.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在投标人。
采购人:武汉天河机场有限责任公司      
采购人地址: 武汉天河机场综合办公楼C707办公室
联系人：  胡女士     联系电话：027-85818037     
邮政编码：430302 
日   期：2026年8月13 日
第二章  服务商须知、采购项目的商务要求
一、项目概况

1.项目名称：更换综合楼生活水泵项目
2.项目地点：武汉天河机场综合办公楼
3.项目内容：对综合楼生活水泵进行更换
4.预算金额：3万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.质保期：自验收合格之日起2年。

二、投标范围

1．投标人应按照询价文件的项目内容、采购人提供的工程技术要求和数量等内容确定工程报价范围，自主报价。 

2.本项目固定总价不再调整（含国家政策调整在内），总价包括：用于响应完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：人工、设备（工具）、材料、培训、车辆燃油、设备维护保养费、办证、保险、管理费、利润、税金等所有费用。

三、工期与安装要求

1. 期限：15个日历天。
2.投标人应根据武汉天河机场有限责任公司物业公司的相关要求更换作业，现场更换需服从综合楼安全管理，不得影响综合楼正常运行。

3.投标人在综合楼出现因消防、生产、人员、用电等安全隐患而造成不良影响的，根据情节严重程度扣罚工程费用，因此而产生的一切后果和费用由投标人承担。
四、本项目的采购控制总价3万元以内。

五、费用支付

乙方更换完毕，通过甲方验收合格后，乙方向甲方提供结算报告结算价款100%的增值税专用发票，甲方支付结算价款的95%给乙方，余下5%的结算价款，留作质保金，质保期24个月满且无质量问题，收到质保收据后28日内支付。
六、评审小组的组成

由武汉天河机场有限责任公司物业公司组成(其中物业综合办公室1人、物业维修保障室1人、物业管理室1人、监督员1人）。

七、废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决投标人的报价：

（一）投标文件未经投标单位盖章或单位负责人签字；

（二）投标人不符合国家或者询价文件规定的资质要求；

 （三）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者报价；

（四）投标人的报价高于询价文件设定的最高报价限价；

 （五）投标文件没有对询价文件的实质性要求作出响应；

  （六）投标人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

八、评审步骤

按“1.资格和符合性检查；2.价格评议；3.推荐采购候选人”的步骤进行。

九、投标文件要求

（一）投标人须按本询价文件要求的报价文件格式递交投标文件。

（二）投标文件须密封（报价文件所有见缝处均应盖章）。

（三）投标有效期：7天。

（四）投标文件的份数要求：2份。其中，正本1份，副本1份。

（五）投标人仅有一次报价机会。

第三章 项目的技术要求

一、具体清单
	序号
	名称
	型号
	参    数
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	流量  （m³/h）
	扬程（m）
	功率（kw）
	
	
	

	1
	立式多级不锈钢泵
	
	42
	32
	5.5
	台
	2
	国内一线品牌，过流部件材质不锈钢304，电动机要求达到或高于YE4 二级能效标准

	2
	管道止回阀
	DN100
	PN10，球墨材质
	个
	1
	

	3
	闸阀
	DN100
	PN10，球墨材质
	个
	1
	

	4
	附件
	
	
	
	
	个
	1
	管路连接卡箍、螺栓、连接件等

	5
	人工费
	
	
	
	
	
	
	安装和调试工时，管道切除及安装


二、技术要求
综合楼供水设备不锈钢多级泵更换、管路加装止回阀及闸阀。 
1.不锈钢多级水泵两台更换，（规格参数为流量42立方/小时、扬程32米、功率5.5kw）要求过流部件为304不锈钢材质，电动机要求达到或高于YE4 二级及以上能效标准，水泵品牌为国内一线品牌；    

2.泵组出水管道加装止回阀和闸阀各一台及配套紧固件。(规格型号口径DN100，压力PN10，材质球墨铸铁。）
 第四章  投标文件格式

                （项目名称）

报  价  文  件

报价单位：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

一、报价函
武汉天河机场有限责任公司：

我方收到                    项目（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，工期             ，按约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

报价单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：  

电话：

日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明

报价单位名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：                 （盖单位章）

                               年       月       日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系          （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

	报价单位法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处




报价单位：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                                                                                                                                                      
委托代理人：                                 （签字） 

身份证号码：                                      
联系电话：
       年       月       日

四、资格审查资料
1、营业执照（加盖公章的复印件）

2、报价资质证书（加盖公章的复印件）

3、安全生产许可证（如有，加盖公章的复印件）
4、质量认证证书（如有，加盖公章的复印件）

5、其他必须提交的资格审查资料
第五章  项目合同
甲方：

       （以下简称甲方）
乙方：                                            （以下简称乙方）                 
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方更换综合楼生活水泵项目事宜达成协议如下：
第一条　工程项目
一、工程名称：更换综合楼生活水泵项目
二、工程地点：武汉天河机场综合办公楼
三、工程承包范围和方式：
1.工程内容：对综合楼生活水泵进行更换。
2.更换所需的所有人员、设备和材料由乙方提供。
第二条  合同价款
     一、本合同总价人民币（大写     ）元（¥     ）。

    该价款为完成本项目综合楼生活水泵更换全部工作内容的固定总价，已包含生活水泵采购、拆装、人工、主材、辅材、机械、运输、安装调试、系统联调、检测验收、技术服务、现场配合等完成本项目所需的一切相关费用，无任何未列明的额外费用。

     二、本项目综合楼生活水泵更换过程中产生的现场卫生清理、更换垃圾清运、废旧泵拆除等所有衍生费用，均已包含在本合同固定总价内。除双方另行签订书面补充协议外，本合同固定总价不作任何调整，不因市场价格波动、人工及材料费用变化、更换环境调整等任何因素发生变更。

第三条　更换准备 
一、甲方
提供更换场地及电源及必要的入场手续。
二、乙方
1.组织更换人员、材料和更换机械进场。
2.做好更换前的其它准备工作。
第四条　工期

在合同签订后的15个日历天内完成更换综合楼生活水泵工作。
第五条　工程质量及要求
一、乙方更换技术人员具备相应资质,乙方应严格按照国家及行业相关标准进行更换，并接受甲方现场代表的监督。

二、更换过程中不能影响现场消防安全管理及设备正常运行。

三、设备需满足行业规范及甲方的技术要求。

四、如因乙方更换未做好，导致验收达不到国家及行业等规定要求，对甲方造成了一定的影响，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

五、乙方服务响应约定：

1.甲方发起故障报修后，乙方须于10 分钟内进行电话响应，核实故障详情。

2.维修人员到场要求：日间报修1 小时内抵达现场开展故障排查与维修；夜间报修2 小时内抵达现场开展故障排查与维修。

3.故障处置时限：一般性故障到场后2 小时内完成修复。维修过程中如需更换主要配件、无法即时修复的，修复工期可顺延；乙方应第一时间将故障现状、延期原因、预计修复时长书面通知甲方。

第六条　材料供应
为了确保质量，乙方购置的材料，必须符合国家及行业规范标准,并由甲方人员现场签字验收，如有材料质量问题，甲方有权拒收，造成的损失由乙方自负。
第七条　项目验收
项目更换完工并由乙方自行验收合格后，请甲方和乙方一并验收，若有验收不合格之处，乙方应在三日内整改完毕。项目更换，无任何质量和安全问题，经双方签字认可，视为验收合格。
第八条　支付方式

一、本项目无预付款；
二、乙方更换完毕，通过甲方验收合格，乙方向甲方提供结算价款100%的增值税专用发票，甲方支付结算价款的95%给乙方，余下5%的结算价款，留作质保金，质保期满后，且收到质保收据后28日内支付。
第九条　更换安全
一、乙方必须服从甲方及机场有关部门的现场管理；

二、乙方更换人员不得在更换现场吸烟或者违章使用易燃易爆物品及造成机场其他安全运营影响事件等，否则一切后果自负；

三、凡因乙方违反有关机场的安全规定，由此造成的处罚和损失，甲方将从乙方价款中予以扣除；

四、乙方严格遵守安全操作规程，严禁违章更换，由此造成的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

第十条　纠纷解决方法
　　执行本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向有管辖权的法院起诉。
第十一条　不可抗力
因不可抗力（严重自然灾害等），导致本合同全部或部分无法继续履行时，双方应及时协商；或在提供相关证明文件后，解除合同，双方互不承担责任。任何一方解除合同时，应给对方必要的准备时间。　　
第十二条　其它
　　一、因乙方原因延误工期，逾期违约金每天罚人民币200元。

二、乙方须按规定自行办理保险，更换范围内发生的安全事故，由乙方自己负责。

三、本合同签订后，双方如需签订补充协议，应经双方协商一致，补充协议作为本合同不可分割的组成部分。
四、本合同签字盖章后生效。合同文本一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，都具有同等法律效力。
甲方：                           乙方：
   代表：                           代表：
签订日期:                        签订日期:
14

